## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3397
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.01.2024 | OOA101-V | D 110620 | 11833 | 15 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110621 | 11709 | 23 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110622 | 11503 | 31 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110623 | 11481 | 29 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110624 | 11677 | 28 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110625 | 11551 | 29 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110626 | 11421 | 25 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110627 | 11487 | 26 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110628 | 11877 | 30 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110629 | 11500 | 27 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110630 | 11594 | 25 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110631 | 11676 | 31 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110632 | 11379 | 25 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110633 | 11439 | 32 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110634 | 11427 | 25 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110635 | 11842 | 26 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110636 | 11363 | 16 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110637 | 11623 | 26 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110638 | 11823 | 29 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110639 | 11897 | 32 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110640 | 11857 | 27 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110641 | 11515 | 26 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110642 | 11785 | 26 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110643 | 11402 | 32 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110644 | 11648 | 28 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110645 | 11519 | 26 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110646 | 11483 | 33 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110647 | 11762 | 26 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110648 | 11411 | 28 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110649 | 11331 | 25 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110650 | 11738 | 29 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110651 | 11516 | 13 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110652 | 11563 | 26 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110653 | 11519 | 27 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110654 | 11383 | 30 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110655 | 11851 | 25 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110656 | 11852 | 29 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110657 | 11973 | 28 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110658 | 12016 | 31 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110659 | 11845 | 28 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110660 | 11479 | 25 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110661 | 11549 | 32 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110662 | 11746 | 30 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110663 | 11835 | 26 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110664 | 11479 | 27 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110665 | 11665 | 13 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110666 | 11850 | 27 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110667 | 11503 | 25 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110668 | 11373 | 29 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110669 | 11593 | 27 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110670 | 11239 | 23 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110671 | 11475 | 26 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110672 | 11443 | 25 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110673 | 11536 | 31 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110674 | 11536 | 28 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110675 | 11468 | 26 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110676 | 11833 | 32 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110677 | 11440 | 24 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110678 | 11399 | 30 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110679 | 11744 | 24 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110680 | 11962 | 26 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110681 | 11778 | 16 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110682 | 11558 | 25 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110683 | 11533 | 27 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110684 | 11458 | 28 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110685 | 11561 | 28 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110686 | 11424 | 22 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110687 | 11350 | 25 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110688 | 11506 | 28 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110689 | 11772 | 28 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110690 | 11776 | 25 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110691 | 11857 | 32 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110692 | 11812 | 23 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110693 | 11624 | 28 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110694 | 11691 | 25 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110695 | 11291 | 28 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110696 | 11590 | 25 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110697 | 11391 | 26 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110698 | 11650 | 24 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110699 | 11466 | 19 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110700 | 11531 | 26 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110701 | 11508 | 23 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110702 | 11556 | 25 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110703 | 11496 | 24 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110704 | 11583 | 22 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110705 | 11557 | 27 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110706 | 11394 | 22 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110707 | 11714 | 28 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110708 | 11550 | 21 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110709 | 11785 | 21 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110710 | 11934 | 11 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110711 | 11755 | 22 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110712 | 11657 | 24 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110713 | 11771 | 28 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110714 | 11723 | 23 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110715 | 11744 | 22 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110716 | 11433 | 23 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110717 | 11544 | 22 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110718 | 11534 | 28 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110719 | 11508 | 23 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110720 | 11719 | 22 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110721 | 11537 | 27 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110722 | 11657 | 23 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110723 | 11703 | 25 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110724 | 11489 | 25 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110725 | 11659 | 21 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110726 | 11448 | 21 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110727 | 11684 | 22 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110728 | 11732 | 24 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110729 | 11839 | 20 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110730 | 11500 | 18 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110731 | 11580 | 22 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110732 | 11516 | 20 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110733 | 11782 | 23 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110734 | 11365 | 22 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110735 | 11646 | 20 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110736 | 11663 | 26 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110737 | 11391 | 21 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110738 | 11678 | 27 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110739 | 11590 | 21 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110740 | 11430 | 22 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110741 | 11462 | 21 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110742 | 11564 | 22 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110743 | 11556 | 23 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110744 | 11368 | 24 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110745 | 11766 | 21 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110746 | 11523 | 16 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110747 | 12059 | 16 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110748 | 11817 | 23 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110749 | 11564 | 25 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110750 | 11678 | 21 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110751 | 11667 | 27 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110752 | 11547 | 22 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110753 | 11656 | 26 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110754 | 11908 | 22 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110755 | 11953 | 15 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110756 | 11979 | 16 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110757 | 11915 | 21 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110758 | 10652 | 20 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110759 | 11965 | 16 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110760 | 12053 | 18 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110761 | 11639 | 24 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110762 | 11548 | 26 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110763 | 11498 | 26 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110764 | 11458 | 21 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110765 | 11632 | 28 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110766 | 11317 | 16 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110767 | 11514 | 22 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110768 | 11617 | 19 | +
26.01.2024 | OOA101-V | D 110769 | 11320 | 25 | +