## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3519
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118902 | 11562 | 45 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118903 | 11418 | 30 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118904 | 11440 | 31 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118905 | 11704 | 29 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118906 | 11408 | 32 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118907 | 11602 | 35 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118908 | 11568 | 33 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118909 | 11404 | 30 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118910 | 11517 | 34 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118911 | 11542 | 31 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118912 | 11543 | 31 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118913 | 11718 | 31 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118914 | 11855 | 29 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118915 | 11621 | 29 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118916 | 11774 | 33 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118917 | 11684 | 31 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118918 | 12126 | 33 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118919 | 11509 | 32 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118920 | 11234 | 32 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118921 | 11447 | 33 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118922 | 11402 | 46 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118923 | 11643 | 31 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118924 | 11552 | 34 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118925 | 11788 | 37 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118926 | 11907 | 38 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118927 | 11498 | 37 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118928 | 11608 | 32 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118929 | 11640 | 34 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118930 | 11657 | 31 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118931 | 11555 | 35 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118932 | 11697 | 35 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118933 | 11637 | 36 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118934 | 11460 | 48 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118935 | 11330 | 32 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118936 | 11135 | 28 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118937 | 11686 | 33 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118938 | 11601 | 35 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118939 | 11542 | 33 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118940 | 11628 | 36 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118941 | 11512 | 33 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118942 | 11479 | 35 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118943 | 11802 | 31 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118944 | 11783 | 47 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118945 | 10942 | 28 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118946 | 11577 | 31 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118947 | 11475 | 31 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118948 | 11574 | 32 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118949 | 11321 | 31 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118950 | 11531 | 32 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118951 | 11346 | 32 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118952 | 11679 | 30 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118953 | 11495 | 33 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118954 | 11608 | 34 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118955 | 11623 | 36 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118956 | 11747 | 35 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118957 | 11493 | 32 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118958 | 11721 | 37 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118959 | 11675 | 30 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118960 | 11513 | 30 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118961 | 11643 | 31 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118962 | 11416 | 31 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118963 | 11396 | 33 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118964 | 11609 | 33 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118965 | 11823 | 46 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118966 | 11369 | 30 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118967 | 11352 | 33 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118968 | 11534 | 31 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118969 | 11712 | 34 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118970 | 11622 | 35 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118971 | 11371 | 45 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118972 | 12371 | 35 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118973 | 11543 | 33 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118974 | 11765 | 34 | +
31.01.2024 | OOD103-1V | S01 118975 | 11488 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118976 | 10915 | 0 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118977 | 11342 | 17 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118978 | 11906 | 21 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118979 | 11526 | 21 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118980 | 11540 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118981 | 11398 | 19 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118982 | 11661 | 23 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118983 | 11352 | 20 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118984 | 11475 | 18 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118985 | 11536 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118986 | 11500 | 22 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118987 | 11614 | 33 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118988 | 11590 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118989 | 11474 | 22 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118990 | 11401 | 15 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118991 | 11147 | 12 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118992 | 11527 | 23 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118993 | 11269 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118994 | 11458 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118995 | 11412 | 18 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118996 | 11660 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118997 | 11660 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118998 | 11555 | 21 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 118999 | 11412 | 41 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119000 | 11650 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119001 | 11454 | 21 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119002 | 11601 | 21 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119003 | 11451 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119004 | 11418 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119005 | 11728 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119006 | 11536 | 7 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119007 | 11624 | 21 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119008 | 11627 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119009 | 11727 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119010 | 11504 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119011 | 11584 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119012 | 11488 | 32 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119013 | 11404 | 23 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119014 | 11380 | 18 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119015 | 11531 | 20 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119016 | 11501 | 20 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119017 | 11624 | 20 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119018 | 11440 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119019 | 11823 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119020 | 11478 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119021 | 11399 | 29 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119022 | 11618 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119023 | 11853 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119024 | 11594 | 29 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119025 | 11583 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119026 | 11588 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119027 | 11708 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119028 | 11394 | 32 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119029 | 11647 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119030 | 11863 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119031 | 11636 | 33 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119032 | 11357 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119033 | 11451 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119034 | 11629 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119035 | 11558 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119036 | 11504 | 16 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119037 | 11637 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119038 | 11412 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119039 | 11463 | 21 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119040 | 11264 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119041 | 11516 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119042 | 11322 | 29 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119043 | 11430 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119044 | 10079 | 21 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119045 | 11403 | 34 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119046 | 11469 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119047 | 11300 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119048 | 11479 | 29 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119049 | 11620 | 10 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119050 | 11591 | 33 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119051 | 11561 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119052 | 11501 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119053 | 11396 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119054 | 11646 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119055 | 11419 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119056 | 11534 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119057 | 11555 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119058 | 11699 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119059 | 11650 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119060 | 11752 | 34 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119061 | 11571 | 15 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119062 | 11847 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119063 | 11870 | 34 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119064 | 12007 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119065 | 11632 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119066 | 11683 | 35 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119067 | 11857 | 37 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119068 | 11895 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119069 | 11772 | 29 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119070 | 11454 | 32 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119071 | 11620 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119072 | 11892 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119073 | 11742 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119074 | 11745 | 33 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119075 | 11786 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119076 | 11598 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119077 | 10619 | 22 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119078 | 12125 | 32 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119079 | 11830 | 32 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119080 | 11653 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119081 | 11617 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119082 | 11620 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119083 | 11716 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119084 | 11488 | 32 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119085 | 11370 | 32 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119086 | 11579 | 42 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119087 | 11728 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119088 | 11387 | 35 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119089 | 11800 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119090 | 11571 | 35 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119091 | 11712 | 38 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119092 | 11604 | 39 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119093 | 11665 | 38 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119094 | 11812 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119095 | 11548 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119096 | 11420 | 32 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119097 | 11660 | 15 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119098 | 11651 | 32 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119099 | 11619 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119100 | 11586 | 29 | +
05.02.2024 | OOD103-1V | S01 119101 | 11755 | 35 | +