## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3520
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.02.2024 | OOD103 | SR 100721 | 11365 | 23 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100722 | 11761 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100723 | 11714 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100724 | 11727 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100725 | 11406 | 29 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100726 | 11406 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100727 | 11697 | 33 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100728 | 11792 | 29 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100729 | 11756 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100730 | 11832 | 36 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100731 | 11658 | 34 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100732 | 11587 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100733 | 11731 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100734 | 11469 | 33 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100735 | 11643 | 35 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100736 | 11413 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100737 | 11439 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100738 | 11304 | 21 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100739 | 11389 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100740 | 11696 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100741 | 11661 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100742 | 11549 | 40 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100743 | 11600 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100744 | 11419 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100745 | 11731 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100746 | 11479 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100747 | 11578 | 29 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100748 | 11351 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100749 | 11270 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | SR 100750 | 11373 | 31 | +