## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3461
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.02.2024 | OOD103 | D 113558 | 11148 | 47 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113559 | 11119 | 42 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113560 | 11155 | 38 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113561 | 11300 | 79 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113562 | 11102 | 119 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113563 | 11576 | 43 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113564 | 11349 | 45 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113565 | 11217 | 48 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113566 | 11096 | 49 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113567 | 11083 | 35 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113568 | 11270 | 46 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113569 | 11708 | 38 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113570 | 11568 | 43 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113571 | 11472 | 41 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113572 | 11457 | 48 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113573 | 11437 | 46 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113574 | 11382 | 53 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113575 | 11224 | 45 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113576 | 11235 | 47 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113577 | 11321 | 53 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113578 | 11417 | 48 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113579 | 11406 | 55 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113580 | 11303 | 60 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113581 | 11289 | 55 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113582 | 11543 | 44 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113583 | 11331 | 63 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113584 | 11059 | 48 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113585 | 11327 | 36 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113586 | 11301 | 57 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113587 | 11347 | 43 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113588 | 11186 | 48 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113589 | 11529 | 76 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113590 | 11374 | 51 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113591 | 11101 | 53 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113592 | 11400 | 62 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113593 | 11682 | 50 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113594 | 11557 | 51 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113595 | 11291 | 41 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113596 | 11400 | 50 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113597 | 11398 | 44 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113598 | 11515 | 35 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113599 | 11292 | 46 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113600 | 11483 | 51 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113601 | 11785 | 50 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113602 | 11337 | 44 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113603 | 11384 | 48 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113604 | 11159 | 48 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113605 | 11340 | 44 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113606 | 11070 | 44 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113607 | 11249 | 48 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113608 | 11151 | 47 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113609 | 11595 | 49 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113610 | 11204 | 28 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113611 | 11307 | 48 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113612 | 11353 | 44 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113613 | 11328 | 50 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113614 | 11295 | 52 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113615 | 11135 | 40 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113616 | 11164 | 59 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113617 | 11286 | 46 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113618 | 11254 | 46 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113619 | 11473 | 41 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113620 | 11194 | 40 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113621 | 11371 | 49 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113622 | 11087 | 57 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113623 | 11346 | 48 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113624 | 10883 | 45 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113625 | 11078 | 48 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113626 | 11125 | 35 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113627 | 10990 | 48 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113628 | 11558 | 49 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113629 | 11146 | 51 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113630 | 11204 | 40 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113631 | 11036 | 47 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113632 | 11549 | 49 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113633 | 11190 | 46 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113634 | 11241 | 45 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113635 | 11222 | 55 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113636 | 11260 | 43 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113637 | 11911 | 54 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113638 | 11170 | 43 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113639 | 11496 | 51 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113640 | 11815 | 32 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113641 | 11596 | 47 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113642 | 11171 | 58 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113643 | 11610 | 47 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113644 | 11383 | 54 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113645 | 11726 | 46 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113646 | 11760 | 52 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113647 | 11746 | 46 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113648 | 11472 | 43 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113649 | 11651 | 54 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113650 | 11779 | 48 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113651 | 11502 | 59 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113652 | 11491 | 50 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113653 | 11541 | 50 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113654 | 11347 | 52 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113655 | 11573 | 45 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113656 | 11785 | 55 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113657 | 11203 | 46 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113658 | 11534 | 47 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113659 | 11536 | 47 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113660 | 11766 | 53 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113661 | 11362 | 44 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113662 | 11370 | 45 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113663 | 11548 | 47 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113664 | 11522 | 47 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113665 | 11512 | 49 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113666 | 11215 | 47 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113667 | 11219 | 37 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113668 | 11061 | 47 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113669 | 11646 | 52 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113670 | 11448 | 48 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113671 | 11326 | 46 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113672 | 11248 | 49 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113673 | 11227 | 48 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113674 | 11449 | 50 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113675 | 11705 | 48 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113676 | 11472 | 46 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113677 | 11126 | 55 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113678 | 11375 | 54 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113679 | 11324 | 49 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113680 | 11448 | 44 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113681 | 11339 | 44 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113682 | 11507 | 59 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113683 | 11063 | 50 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113684 | 11177 | 56 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113685 | 11703 | 55 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113686 | 11259 | 52 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113687 | 11682 | 60 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113688 | 11626 | 49 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113689 | 10967 | 50 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113690 | 11767 | 51 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113691 | 11318 | 48 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113692 | 11475 | 51 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113693 | 11357 | 53 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113694 | 11568 | 46 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113695 | 11994 | 53 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113696 | 11342 | 48 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113697 | 11229 | 51 | +
01.02.2024 | OOD103 | D 113698 | 11853 | 57 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113699 | 11839 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113700 | 11879 | 36 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113701 | 11343 | 12 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113702 | 11475 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113703 | 11799 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113704 | 11565 | 39 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113705 | 11752 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113706 | 11809 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113707 | 11846 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113708 | 11423 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113709 | 11802 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113710 | 11406 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113711 | 11759 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113712 | 11857 | 29 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113713 | 11429 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113714 | 11783 | 32 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113715 | 11502 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113716 | 11634 | 34 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113717 | 11234 | 33 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113718 | 11276 | 38 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113719 | 11151 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113720 | 11292 | 34 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113721 | 11209 | 35 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113722 | 11573 | 36 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113723 | 11587 | 29 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113724 | 11734 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113725 | 11481 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113726 | 11674 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113727 | 11132 | 35 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113728 | 11393 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113729 | 11295 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113730 | 11328 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113731 | 11587 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113732 | 11474 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113733 | 11346 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113734 | 11142 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113735 | 11500 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113736 | 11575 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113737 | 11415 | 22 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113738 | 11403 | 35 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113739 | 11363 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113740 | 11376 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113741 | 11374 | 29 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113742 | 11410 | 23 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113743 | 11474 | 38 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113744 | 11751 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113745 | 11323 | 32 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113746 | 11390 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113747 | 11466 | 32 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113748 | 11701 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113749 | 11570 | 33 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113750 | 11515 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113751 | 11460 | 35 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113752 | 11201 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113753 | 11587 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113754 | 11519 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113755 | 11541 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113756 | 11254 | 37 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113757 | 11585 | 23 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113758 | 11231 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113759 | 11216 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113760 | 10998 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113761 | 11551 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113762 | 11418 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113763 | 11499 | 35 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113764 | 11601 | 36 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113765 | 11437 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113766 | 11540 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113767 | 11386 | 23 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113768 | 12198 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113769 | 11879 | 29 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113770 | 11395 | 33 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113771 | 11402 | 23 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113772 | 11075 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113773 | 11132 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113774 | 11415 | 35 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113775 | 11606 | 21 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113776 | 11574 | 46 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113777 | 11441 | -13 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113778 | 11228 | 23 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113779 | 11223 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113780 | 11182 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113781 | 11426 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113782 | 11275 | 22 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113783 | 11292 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113784 | 11291 | 45 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113785 | 11250 | 20 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113786 | 11343 | 20 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113787 | 11216 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113788 | 11419 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113789 | 11401 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113790 | 11479 | 37 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113791 | 11478 | 45 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113792 | 11483 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113793 | 11341 | 22 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113794 | 11402 | 20 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113795 | 11251 | 18 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113796 | 11246 | 21 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113797 | 11252 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113798 | 11209 | 19 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113799 | 11231 | 21 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113800 | 11415 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113801 | 11403 | 20 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113802 | 11445 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113803 | 11439 | 21 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113804 | 11454 | 20 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113805 | 11083 | 19 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113806 | 11018 | 20 | +
05.02.2024 | OOD103 | D 113807 | 11359 | 21 | +