## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3449
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.02.2024 | OOD103 | M3S 104979 | 11552 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 104980 | 11369 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 104981 | 11563 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 104982 | 11579 | 22 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 104983 | 11355 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 104984 | 11523 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 104985 | 11324 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 104986 | 11540 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 104987 | 11273 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 104988 | 11606 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 104989 | 11493 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 104990 | 11657 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 104991 | 11352 | 29 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 104992 | 11318 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 104993 | 11525 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 104994 | 11668 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 104995 | 11722 | 31 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 104996 | 11595 | 21 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 104997 | 11411 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 104998 | 11684 | 23 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 104999 | 11341 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105000 | 11659 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105001 | 11418 | 22 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105002 | 11406 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105003 | 11323 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105004 | 11806 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105005 | 11514 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105006 | 11602 | 33 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105007 | 11268 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105008 | 11484 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105009 | 11575 | 22 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105010 | 11740 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105011 | 11565 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105012 | 11421 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105013 | 11367 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105014 | 11439 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105015 | 11489 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105016 | 11370 | 20 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105017 | 11391 | 36 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105018 | 11625 | 35 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105019 | 11377 | 23 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105020 | 11684 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105021 | 11631 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105022 | 11702 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105023 | 11676 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105024 | 11569 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105025 | 11284 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105026 | 11915 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105027 | 11497 | 23 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105028 | 11378 | 34 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105029 | 11527 | 22 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105030 | 11509 | 29 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105031 | 11536 | 21 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105032 | 11429 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105033 | 11438 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105034 | 11607 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105035 | 11816 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105036 | 11888 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105037 | 11613 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105038 | 11828 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105039 | 11515 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105040 | 11701 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105041 | 11638 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105042 | 11716 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105043 | 11526 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105044 | 11773 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105045 | 11889 | 23 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105046 | 11731 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105047 | 11574 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105048 | 11849 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105049 | 11894 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105050 | 11464 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105051 | 11790 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105052 | 11883 | 34 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105053 | 11608 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105054 | 11529 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105055 | 11379 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105056 | 11586 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105057 | 11598 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105058 | 11294 | 21 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105059 | 11589 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105060 | 11736 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105061 | 11686 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105062 | 11538 | 35 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105063 | 11440 | 20 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105064 | 11387 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105065 | 11547 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105066 | 11738 | 34 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105067 | 11814 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105068 | 11660 | 35 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105069 | 11356 | 29 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105070 | 11544 | 23 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105071 | 11662 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105072 | 11659 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105073 | 11637 | 30 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105074 | 11442 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105075 | 11556 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105076 | 11290 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105077 | 11719 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | M3S 105078 | 11639 | 25 | +