## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3540
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.02.2024 | OOD103 | VS 100554 | 11570 | 23 | +
05.02.2024 | OOD103 | VS 100555 | 11678 | 27 | +
05.02.2024 | OOD103 | VS 100556 | 11688 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | VS 100557 | 11565 | 33 | +
05.02.2024 | OOD103 | VS 100558 | 11606 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | VS 100559 | 11649 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103 | VS 100560 | 11322 | 33 | +
05.02.2024 | OOD103 | VS 100561 | 11644 | 25 | +
05.02.2024 | OOD103 | VS 100562 | 11745 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103 | VS 100563 | 11578 | 24 | +
05.02.2024 | OOD103 | VS 100564 | 11614 | 28 | +
05.02.2024 | OOD103 | VS 100565 | 11607 | 26 | +
05.02.2024 | OOD103 | VS 100566 | 12008 | 22 | +
05.02.2024 | OOD103 | VS 100567 | 11642 | 29 | +
05.02.2024 | OOD103 | VS 100568 | 11360 | 21 | +