## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3543
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119102 | 11641 | 29 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119103 | 11480 | 31 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119104 | 11279 | 30 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119105 | 11390 | 30 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119106 | 11298 | 30 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119107 | 11366 | 32 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119108 | 11492 | 29 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119109 | 11037 | 30 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119110 | 11508 | 29 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119111 | 11593 | 28 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119112 | 11573 | 29 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119113 | 11330 | 25 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119114 | 11189 | 32 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119115 | 11351 | 29 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119116 | 11515 | 35 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119117 | 11344 | 32 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119118 | 11145 | 35 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119119 | 11411 | 33 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119120 | 11493 | 38 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119121 | 11418 | 33 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119122 | 11317 | 30 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119123 | 11261 | 33 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119124 | 11003 | 29 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119125 | 11362 | 31 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119126 | 11427 | 33 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119127 | 11714 | 30 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119128 | 11455 | 36 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119129 | 11553 | 36 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119130 | 11543 | 35 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119131 | 11445 | 27 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119132 | 11340 | 33 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119133 | 11534 | 36 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119134 | 11661 | 33 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119135 | 11491 | 35 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119136 | 11686 | 31 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119137 | 11746 | 37 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119138 | 11447 | 29 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119139 | 11590 | 29 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119140 | 11454 | 33 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119141 | 11546 | 30 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119142 | 11538 | 34 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119143 | 11471 | 33 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119144 | 11499 | 33 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119145 | 11848 | 37 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119146 | 11799 | 30 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119147 | 11841 | 27 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119148 | 11578 | 33 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119149 | 11412 | 31 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119150 | 11723 | 37 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119151 | 11472 | 27 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119152 | 10907 | 27 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119153 | 10830 | 31 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119154 | 11402 | 32 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119155 | 11487 | 32 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119156 | 11632 | 32 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119157 | 11458 | 32 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119158 | 11455 | 27 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119159 | 11673 | 33 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119160 | 11308 | 29 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119161 | 11575 | 31 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119162 | 11418 | 31 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119163 | 11955 | 37 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119164 | 11348 | 30 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119165 | 11609 | 30 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119166 | 11377 | 32 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119167 | 11544 | 32 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119168 | 11854 | 30 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119169 | 11484 | 32 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119170 | 11441 | 30 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119171 | 11517 | 30 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119172 | 11720 | 33 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119173 | 11568 | 31 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119174 | 11757 | 34 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119175 | 11506 | 31 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119176 | 11460 | 30 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119177 | 11361 | 29 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119178 | 11426 | 30 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119179 | 11405 | 31 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119180 | 11719 | 30 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119181 | 11415 | 29 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119182 | 11562 | 32 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119183 | 11309 | 29 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119184 | 11624 | 34 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119185 | 11361 | 28 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119186 | 11541 | 30 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119187 | 11649 | 29 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119188 | 11460 | 31 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119189 | 11381 | 29 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119190 | 11701 | 31 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119191 | 11865 | 35 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119192 | 11473 | 28 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119193 | 11542 | 29 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119194 | 11391 | 27 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119195 | 11209 | 30 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119196 | 11132 | 33 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119197 | 11398 | 38 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119198 | 11153 | 31 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119199 | 11382 | 31 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119200 | 11367 | 35 | +
06.02.2024 | OOD103-1V | S01 119201 | 11172 | 43 | +