## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105731 | 7803 | 0 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105732 | 7599 | -2 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105733 | 7772 | 1 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105734 | 7631 | 13 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105735 | 7673 | -3 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105736 | 7707 | -2 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105737 | 7672 | 13 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105738 | 7737 | 6 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105739 | 7976 | 26 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105740 | 7792 | 35 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105741 | 7910 | 66 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105742 | 7766 | 45 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105743 | 7755 | 34 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105744 | 7903 | 48 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105745 | 7545 | 40 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105746 | 7722 | 31 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105747 | 7845 | 42 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105748 | 7755 | 43 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105749 | 7882 | 33 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105750 | 7846 | 47 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105751 | 7877 | 28 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105752 | 7835 | 68 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105753 | 7936 | 37 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105754 | 7931 | 43 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105755 | 7799 | 34 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105756 | 7851 | 58 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105757 | 7776 | 46 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105758 | 7683 | 47 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105759 | 7677 | 45 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105760 | 7877 | 41 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105761 | 7853 | 48 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105762 | 7828 | 28 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105763 | 7821 | 50 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105764 | 7727 | 38 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105765 | 7790 | 40 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105766 | 7754 | 43 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105767 | 7806 | 34 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105768 | 7870 | 35 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105769 | 7844 | 47 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105770 | 7929 | 52 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105771 | 7741 | 35 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105772 | 7845 | 41 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105773 | 7872 | 50 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105774 | 7907 | 60 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105775 | 7992 | 49 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105776 | 7828 | 51 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105777 | 7773 | 25 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105778 | 7868 | 41 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105779 | 7749 | 46 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105780 | 7919 | 51 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105781 | 7793 | 43 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105782 | 7873 | 38 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105783 | 8139 | 24 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105784 | 7728 | 28 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105785 | 7902 | 46 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105786 | 7758 | 73 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105787 | 7888 | 37 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105788 | 7784 | 38 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105789 | 7795 | 46 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105790 | 7838 | 56 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105791 | 7746 | 55 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105792 | 7772 | 36 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105793 | 7739 | 48 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105794 | 8088 | 44 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105795 | 7928 | 34 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105796 | 7898 | 57 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105797 | 7727 | 45 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105798 | 7902 | 45 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105799 | 7959 | 46 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105800 | 7874 | 58 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105801 | 7704 | 64 | +
06.02.2024 | OOD103-JFD | 105802 | 7779 | 46 | +