## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3522
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
06.02.2024 | OOA101-V | V 110501 | 11489 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110502 | 11438 | 18 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110503 | 11395 | 20 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110504 | 11703 | 20 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110505 | 11383 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110506 | 11334 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110507 | 11423 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110508 | 11215 | 17 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110509 | 11427 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110510 | 11147 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110511 | 11259 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110512 | 11340 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110513 | 11336 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110514 | 11288 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110515 | 11449 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110516 | 11279 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110517 | 11516 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110518 | 11475 | 20 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110519 | 11354 | 20 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110520 | 11305 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110521 | 10858 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110522 | 11217 | 20 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110523 | 11208 | 20 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110524 | 11396 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110525 | 11291 | 20 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110526 | 11497 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110527 | 11541 | 20 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110528 | 11297 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110529 | 11416 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110530 | 11039 | 19 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110531 | 11474 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110532 | 11407 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110533 | 11292 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110534 | 11219 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110535 | 11403 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110536 | 11218 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110537 | 11359 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110538 | 11400 | 20 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110539 | 11409 | 19 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110540 | 11356 | 20 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110541 | 11479 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110542 | 11302 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110543 | 11130 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110544 | 11266 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110545 | 11293 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110546 | 11489 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110547 | 11468 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110548 | 11440 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110549 | 11529 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110550 | 11650 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110551 | 11511 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110552 | 11360 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110553 | 11249 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110554 | 11332 | 19 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110555 | 11449 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110556 | 11204 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110557 | 11267 | 20 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110558 | 11278 | 19 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110559 | 11594 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110560 | 11260 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110561 | 11351 | 20 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110562 | 11549 | 20 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110563 | 11458 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110564 | 11690 | 19 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110565 | 11494 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110566 | 11564 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110567 | 11161 | 19 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110568 | 11596 | 20 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110569 | 11228 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110570 | 11437 | 19 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110571 | 11403 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110572 | 11206 | 20 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110573 | 11410 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110574 | 11558 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110575 | 11695 | 20 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110576 | 11195 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110577 | 11185 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110578 | 11691 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110579 | 11517 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110580 | 11974 | 32 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110581 | 11992 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110582 | 11586 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110583 | 11401 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110584 | 11594 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110585 | 11730 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110586 | 11694 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110587 | 11967 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110588 | 11937 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110589 | 11802 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110590 | 11556 | 31 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110591 | 11669 | 37 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110592 | 11923 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110593 | 11531 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110594 | 11755 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110595 | 11877 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110596 | 11420 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110597 | 11611 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110598 | 11438 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110599 | 11702 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110600 | 11636 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110601 | 11438 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110602 | 11577 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110603 | 11771 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110604 | 11389 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110605 | 11395 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110606 | 11525 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110607 | 11422 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110608 | 11217 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110609 | 11311 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110610 | 11547 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110611 | 11430 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110612 | 11351 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110613 | 11444 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110614 | 11729 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110615 | 11628 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110616 | 11489 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110617 | 11411 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110618 | 11581 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110619 | 11472 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110620 | 11556 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110621 | 11437 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110622 | 11657 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110623 | 11508 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110624 | 11580 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110625 | 11406 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110626 | 11490 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110627 | 11566 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110628 | 11575 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110629 | 11940 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110630 | 11562 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110631 | 11433 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110632 | 11577 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110633 | 11577 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110634 | 11430 | 19 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110635 | 11305 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110636 | 11634 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110637 | 11603 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110638 | 11274 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110639 | 11525 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110640 | 11322 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110641 | 11235 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110642 | 11464 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110643 | 11537 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110644 | 11542 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110645 | 11544 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110646 | 11587 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110647 | 11411 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110648 | 11631 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110649 | 11773 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110650 | 11677 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110651 | 11369 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110652 | 11614 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110653 | 11369 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110654 | 11394 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110655 | 11416 | 35 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110656 | 11319 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110657 | 12076 | 32 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110658 | 12027 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110659 | 11912 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110660 | 12106 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110661 | 11903 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110662 | 11997 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110663 | 11593 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110664 | 11769 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110665 | 11540 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110666 | 12072 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110667 | 11858 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110668 | 11575 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110669 | 11675 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110670 | 11968 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110671 | 11666 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110672 | 12025 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110673 | 11922 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110674 | 12153 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110675 | 11600 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110676 | 11627 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110677 | 11855 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110678 | 11692 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110679 | 11718 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110680 | 11684 | 31 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110681 | 11734 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110682 | 11942 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110683 | 11657 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110684 | 11799 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110685 | 10994 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110686 | 12008 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110687 | 12006 | 32 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110688 | 11873 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110689 | 12055 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110690 | 11711 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110691 | 11716 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110692 | 12031 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110693 | 11908 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110694 | 11522 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110695 | 11689 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110696 | 11345 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110697 | 11579 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110698 | 11324 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110699 | 11412 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110700 | 11302 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110701 | 11580 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110702 | 11510 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110703 | 11256 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110704 | 11385 | 31 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110705 | 11421 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110706 | 11471 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110707 | 11664 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110708 | 11661 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110709 | 11244 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110710 | 11699 | 31 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110711 | 11654 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110712 | 11611 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110713 | 11713 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110714 | 11584 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110715 | 11340 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110716 | 11264 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110717 | 11444 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110718 | 11589 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110719 | 11710 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110720 | 11708 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110721 | 11774 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110722 | 11730 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110723 | 10905 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110724 | 11752 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110725 | 11464 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110726 | 11934 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110727 | 11536 | 34 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110728 | 11654 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110729 | 11849 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110730 | 11845 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110731 | 11663 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110732 | 11463 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110733 | 11643 | 31 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110734 | 11845 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110735 | 11742 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110736 | 11581 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110737 | 11951 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110738 | 11871 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110739 | 11710 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110740 | 11540 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110741 | 11857 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110742 | 12164 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110743 | 11911 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110744 | 11869 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110745 | 11431 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110746 | 11575 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110747 | 11765 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110748 | 11677 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110749 | 11593 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110750 | 12031 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110751 | 11433 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110752 | 11715 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110753 | 11427 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110754 | 11590 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110755 | 11543 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110756 | 11382 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110757 | 11313 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110758 | 11370 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110759 | 11602 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110760 | 11534 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110761 | 11382 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110762 | 11644 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110763 | 11537 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110764 | 11722 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110765 | 11523 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110766 | 10660 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110767 | 11540 | 32 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110768 | 11291 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110769 | 11839 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110770 | 11821 | 31 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110771 | 11618 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110772 | 11490 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110773 | 11579 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110774 | 11373 | 35 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110775 | 11530 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110776 | 11689 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110777 | 11669 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110778 | 11447 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110779 | 11419 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110780 | 11465 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110781 | 11700 | 32 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110782 | 11562 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110783 | 11380 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110784 | 11541 | 31 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110785 | 11845 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110786 | 11528 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110787 | 11258 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110788 | 11309 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110789 | 11353 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110790 | 11476 | 31 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110791 | 11600 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110792 | 11696 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110793 | 11656 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110794 | 11303 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110795 | 11545 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110796 | 11416 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110797 | 11512 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110798 | 11564 | 31 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110799 | 11445 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110800 | 11479 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110801 | 11511 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110802 | 11781 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110803 | 11602 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110804 | 11487 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110805 | 11640 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110806 | 11708 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110807 | 11567 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110808 | 11667 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110809 | 11667 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110810 | 11416 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110811 | 11469 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110812 | 11260 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110813 | 11297 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110814 | 11245 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110815 | 11372 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110816 | 11579 | 31 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110817 | 11402 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110818 | 11467 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110819 | 11566 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110820 | 11219 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110821 | 11842 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110822 | 11643 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110823 | 11575 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110824 | 11674 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110825 | 11580 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110826 | 11678 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110827 | 11713 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110828 | 11216 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110829 | 11603 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110830 | 11326 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110831 | 11297 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110832 | 11357 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110833 | 11409 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110834 | 11397 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110835 | 11254 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110836 | 11568 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110837 | 11595 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110838 | 11276 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110839 | 11808 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110840 | 11981 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110841 | 11461 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110842 | 11686 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110843 | 11283 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110844 | 11421 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110845 | 11558 | 31 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110846 | 11568 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110847 | 11195 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110848 | 11347 | 31 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110849 | 11585 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110850 | 11573 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110851 | 11637 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110852 | 11439 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110853 | 11724 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110854 | 11750 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110855 | 11268 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110856 | 11720 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110857 | 11562 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110858 | 11364 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110859 | 11465 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110860 | 11611 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110861 | 11401 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110862 | 11286 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110863 | 11348 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110864 | 11393 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110865 | 11825 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110866 | 11637 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110867 | 11389 | 20 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110868 | 11698 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110869 | 11660 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110870 | 11671 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110871 | 11724 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110872 | 11328 | 36 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110873 | 11752 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110874 | 11578 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110875 | 11271 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110876 | 11564 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110877 | 11631 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110878 | 11727 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110879 | 11583 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110880 | 11418 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110881 | 11709 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110882 | 11629 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110883 | 11602 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110884 | 11686 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110885 | 11579 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110886 | 11331 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110887 | 11687 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110888 | 11576 | 31 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110889 | 11900 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110890 | 11763 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110891 | 11407 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110892 | 11605 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110893 | 11360 | 50 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110894 | 11762 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110895 | 11379 | 34 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110896 | 11505 | 31 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110897 | 11459 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110898 | 11490 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110899 | 11820 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110900 | 11682 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110901 | 11663 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110902 | 11622 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110903 | 11850 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110904 | 11393 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110905 | 11630 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110906 | 11662 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110907 | 11452 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110908 | 11404 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110909 | 11232 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110910 | 11425 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110911 | 11615 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110912 | 11405 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110913 | 11557 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110914 | 11767 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110915 | 11664 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110916 | 11273 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110917 | 11407 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110918 | 11317 | 21 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110919 | 11728 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110920 | 11357 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110921 | 11649 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110922 | 11697 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110923 | 11295 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110924 | 11597 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110925 | 11357 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110926 | 11450 | 31 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110927 | 11348 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110928 | 11772 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110929 | 11580 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110930 | 11375 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110931 | 11452 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110932 | 11545 | 31 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110933 | 11473 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110934 | 11709 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110935 | 11466 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110936 | 11620 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110937 | 11392 | 32 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110938 | 11667 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110939 | 11460 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110940 | 11381 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110941 | 11411 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110942 | 11264 | 31 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110943 | 11394 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110944 | 11693 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110945 | 11823 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110946 | 11574 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110947 | 11776 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110948 | 11598 | 32 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110949 | 11809 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110950 | 11276 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110951 | 11932 | 34 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110952 | 11643 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110953 | 11438 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110954 | 11700 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110955 | 11624 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110956 | 11568 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110957 | 11401 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110958 | 11450 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110959 | 11431 | 24 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110960 | 11535 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110961 | 11381 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110962 | 11412 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110963 | 11246 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110964 | 11599 | 22 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110965 | 11427 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110966 | 11592 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110967 | 11474 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110968 | 11291 | 29 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110969 | 11205 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110970 | 11341 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110971 | 11695 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110972 | 11460 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110973 | 11573 | 27 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110974 | 11316 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110975 | 11450 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110976 | 11731 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110977 | 11711 | 28 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110978 | 11669 | 30 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110979 | 11578 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110980 | 11206 | 25 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110981 | 11348 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110982 | 11767 | 23 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110983 | 11553 | 31 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110984 | 11633 | 26 | +
06.02.2024 | OOA101-V | V 110985 | 11617 | 23 | +
08.02.2024 | OOA101-V | V 110986 | 12104 | 49 | +
08.02.2024 | OOA101-V | V 110987 | 12035 | 42 | +
08.02.2024 | OOA101-V | V 110988 | 11795 | 44 | +
08.02.2024 | OOA101-V | V 110989 | 11867 | 40 | +
08.02.2024 | OOA101-V | V 110990 | 12058 | 42 | +
08.02.2024 | OOA101-V | V 110991 | 12159 | 37 | +
08.02.2024 | OOA101-V | V 110992 | 12017 | 38 | +
08.02.2024 | OOA101-V | V 110993 | 12144 | 46 | +
08.02.2024 | OOA101-V | V 110994 | 11706 | 43 | +
08.02.2024 | OOA101-V | V 110995 | 11851 | 37 | +
08.02.2024 | OOA101-V | V 110996 | 12057 | 41 | +
08.02.2024 | OOA101-V | V 110997 | 11888 | 39 | +
08.02.2024 | OOA101-V | V 110998 | 11816 | 40 | +
08.02.2024 | OOA101-V | V 110999 | 11696 | 45 | +
08.02.2024 | OOA101-V | V 111000 | 11660 | 54 | +