## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3556
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.02.2024 | OOM102-A | V 103051 | 10734 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103052 | 10707 | 115 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103053 | 10758 | 116 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103054 | 10522 | 115 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103055 | 11092 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103056 | 10849 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103057 | 11011 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103058 | 11125 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103059 | 10710 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103060 | 10892 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103061 | 10822 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103062 | 10895 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103063 | 10675 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103064 | 11047 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103065 | 11087 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103066 | 10741 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103067 | 10744 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103068 | 10663 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103069 | 11161 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103070 | 11340 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103071 | 10729 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103072 | 10924 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103073 | 11072 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103074 | 10951 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103075 | 10869 | 116 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103076 | 10923 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103077 | 11250 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103078 | 10676 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103079 | 10440 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103080 | 10841 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103081 | 11092 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103082 | 10975 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103083 | 10787 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103084 | 11045 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103085 | 10788 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103086 | 10606 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103087 | 10978 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103088 | 10695 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103089 | 10457 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103090 | 10814 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103091 | 10962 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103092 | 10831 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103093 | 11122 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103094 | 10783 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103095 | 11137 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103096 | 10993 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103097 | 11018 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103098 | 10872 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103099 | 10755 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103100 | 10946 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103101 | 10720 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103102 | 10803 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103103 | 10903 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103104 | 10724 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103105 | 10711 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103106 | 10801 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103107 | 11321 | 116 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103108 | 10944 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103109 | 10829 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103110 | 11038 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103111 | 10967 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103112 | 10331 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103113 | 10839 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103114 | 11003 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103115 | 11207 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103116 | 10961 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103117 | 10836 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103118 | 11004 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103119 | 11015 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103120 | 10917 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103121 | 10959 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103122 | 11039 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103123 | 11044 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103124 | 11326 | 116 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103125 | 10983 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103126 | 10620 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103127 | 10880 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103128 | 11261 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103129 | 11037 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103130 | 11070 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103131 | 11125 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103132 | 11121 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103133 | 10999 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103134 | 10925 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103135 | 11117 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103136 | 10913 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103137 | 11319 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103138 | 11200 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103139 | 10830 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103140 | 10976 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103141 | 10844 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103142 | 11274 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103143 | 11877 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103144 | 10945 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103145 | 11186 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103146 | 10995 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103147 | 10853 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103148 | 10784 | 115 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103149 | 10730 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103150 | 10911 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103151 | 10949 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103152 | 10913 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103153 | 10993 | 115 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103154 | 11096 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103155 | 11072 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103156 | 10047 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103157 | 11005 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103158 | 11229 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103159 | 10771 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103160 | 10935 | 116 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103161 | 10958 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103162 | 11011 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103163 | 10974 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103164 | 11247 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103165 | 10996 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103166 | 10959 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103167 | 10991 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103168 | 10956 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103169 | 11006 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103170 | 10711 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103171 | 11023 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103172 | 11057 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103173 | 10887 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103174 | 10851 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103175 | 10347 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103176 | 10491 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103177 | 10960 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103178 | 11162 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103179 | 11118 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103180 | 10923 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103181 | 11305 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103182 | 10946 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103183 | 11056 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103184 | 10957 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103185 | 10867 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103186 | 11576 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103187 | 11016 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103188 | 11077 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103189 | 11087 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103190 | 10816 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103191 | 10758 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103192 | 10721 | 116 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103193 | 10949 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103194 | 10668 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103195 | 10896 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103196 | 10688 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103197 | 10624 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103198 | 10854 | 116 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103199 | 10897 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103200 | 10829 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103201 | 10745 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103202 | 10903 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103203 | 10634 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103204 | 10608 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103205 | 10716 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103206 | 10830 | 116 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103207 | 10925 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103208 | 10845 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103209 | 10687 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103210 | 10370 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103211 | 10519 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103212 | 10824 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103213 | 10687 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103214 | 10615 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103215 | 10474 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103216 | 10817 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103217 | 10384 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103218 | 10820 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103219 | 12387 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103220 | 10878 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103221 | 10757 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103222 | 11051 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103223 | 10927 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103224 | 11106 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103225 | 10892 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103226 | 10485 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103227 | 10741 | 116 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103228 | 10964 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103229 | 10796 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103230 | 10846 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103231 | 10856 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103232 | 10826 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103233 | 10954 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103234 | 10857 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103235 | 10923 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103236 | 10815 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103237 | 10756 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103238 | 10731 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103239 | 10780 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103240 | 10748 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103241 | 11053 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103242 | 10979 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103243 | 10931 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103244 | 10807 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103245 | 10737 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103246 | 10770 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103247 | 10877 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103248 | 10951 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103249 | 11110 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103250 | 10642 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103251 | 11027 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103252 | 11046 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103253 | 11119 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103254 | 10969 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103255 | 10711 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103256 | 10800 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103257 | 10762 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103258 | 11111 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103259 | 11219 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103260 | 11052 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103261 | 10899 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103262 | 10817 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103263 | 10548 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103264 | 10622 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103265 | 10771 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103266 | 10808 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103267 | 10916 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103268 | 10797 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103269 | 10855 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103270 | 10998 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103271 | 11270 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103272 | 11097 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103273 | 11047 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103274 | 10893 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103275 | 11129 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103276 | 10945 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103277 | 10791 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103278 | 10794 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103279 | 10991 | 113 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103280 | 10542 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103281 | 11086 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103282 | 10721 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103283 | 11027 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103284 | 10932 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103285 | 11105 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103286 | 11069 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103287 | 11029 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103288 | 10555 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103289 | 11009 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103290 | 10922 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103291 | 10656 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103292 | 10791 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103293 | 10968 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103294 | 10736 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103295 | 10925 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103296 | 11053 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103297 | 10764 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103298 | 11223 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103299 | 10704 | 115 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103300 | 10979 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103301 | 11046 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103302 | 11056 | 114 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103303 | 11126 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103304 | 11118 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103305 | 10750 | 116 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103306 | 10817 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103307 | 10747 | 115 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103308 | 10893 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103309 | 11084 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103310 | 11327 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103311 | 10601 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103312 | 10711 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103313 | 10897 | 115 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103314 | 10657 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103315 | 10986 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103316 | 11006 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103317 | 10725 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103318 | 10751 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103319 | 10559 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103320 | 10967 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103321 | 10875 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103322 | 10986 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103323 | 10914 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103324 | 10642 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103325 | 10660 | 117 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103326 | 11076 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103327 | 10552 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103328 | 10709 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103329 | 10657 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103330 | 10670 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103331 | 10690 | 116 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103332 | 10689 | 116 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103333 | 10702 | 119 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103334 | 10577 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103335 | 10687 | 116 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103336 | 10609 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103337 | 10845 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103338 | 10523 | 118 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103339 | 11018 | 120 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103340 | 10816 | 49 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103341 | 10546 | 36 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103342 | 11014 | 43 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103343 | 11170 | 32 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103344 | 10897 | 35 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103345 | 10944 | 39 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103346 | 10996 | 52 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103347 | 11090 | 45 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103348 | 11051 | 40 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103349 | 10894 | 39 | +
13.02.2024 | OOM102-A | V 103350 | 10850 | 32 | +