## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3560
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103331 | 14115 | 187 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103332 | 14201 | 196 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103333 | 14326 | 198 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103334 | 14015 | 195 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103335 | 14514 | 198 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103336 | 14067 | 186 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103337 | 14171 | 199 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103338 | 14543 | 195 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103339 | 14421 | 198 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103340 | 14494 | 187 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103341 | 14471 | 193 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103342 | 14193 | 199 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103343 | 14438 | 196 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103344 | 14554 | 193 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103345 | 14318 | 193 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103346 | 14374 | 200 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103347 | 14055 | 190 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103348 | 14605 | 200 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103349 | 14309 | 190 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103350 | 14671 | 194 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103351 | 13971 | 191 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103352 | 14392 | 194 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103353 | 14931 | 193 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103354 | 14280 | 196 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103355 | 14608 | 193 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103356 | 14345 | 194 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103357 | 14268 | 194 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103358 | 14464 | 198 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103359 | 14812 | 196 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103360 | 14327 | 197 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103361 | 14101 | 193 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103362 | 14474 | 198 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103363 | 14784 | 196 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103364 | 14328 | 191 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103365 | 14438 | 189 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103366 | 14422 | 197 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103367 | 14023 | 193 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103368 | 14302 | 191 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103369 | 14733 | 195 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103370 | 14614 | 197 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103371 | 14262 | 195 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103372 | 14856 | 192 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103373 | 14100 | 191 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103374 | 14396 | 187 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103375 | 14668 | 200 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103376 | 14316 | 190 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103377 | 14606 | 194 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103378 | 14638 | 200 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103379 | 14751 | 199 | +
14.02.2024 | OOM202-1 | V 103380 | 14313 | 195 | +