## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3558
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.02.2024 | OOM110 | V 107900 | 11249 | 197 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107901 | 11000 | 190 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107902 | 11236 | 191 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107903 | 11542 | 194 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107904 | 11360 | 193 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107905 | 11195 | 193 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107906 | 11351 | 191 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107907 | 11281 | 199 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107908 | 11581 | 191 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107909 | 11500 | 193 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107910 | 11401 | 198 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107911 | 11484 | 199 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107912 | 11383 | 193 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107913 | 11383 | 191 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107914 | 11117 | 190 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107915 | 11358 | 189 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107916 | 11467 | 197 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107917 | 11349 | 191 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107918 | 11412 | 199 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107919 | 11262 | 200 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107920 | 11340 | 198 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107921 | 11426 | 198 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107922 | 11455 | 197 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107923 | 11223 | 190 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107924 | 11305 | 192 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107925 | 11462 | 197 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107926 | 11378 | 195 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107927 | 11182 | 190 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107928 | 11388 | 200 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107929 | 11331 | 195 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107930 | 11359 | 196 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107931 | 11241 | 185 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107932 | 11317 | 194 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107933 | 11401 | 197 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107934 | 11115 | 195 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107935 | 11491 | 199 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107936 | 11496 | 197 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107937 | 11348 | 195 | +
16.02.2024 | OOM110 | V 107938 | 11173 | 194 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107939 | 11262 | 199 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107940 | 11096 | 194 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107941 | 11719 | 193 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107942 | 11269 | 195 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107943 | 11139 | 195 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107944 | 11136 | 195 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107945 | 11125 | 196 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107946 | 11681 | 192 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107947 | 11216 | 194 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107948 | 11075 | 193 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107949 | 11643 | 200 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107950 | 11173 | 198 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107951 | 11046 | 199 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107952 | 11091 | 194 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107953 | 11126 | 199 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107954 | 11644 | 200 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107955 | 11227 | 196 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107956 | 11079 | 199 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107957 | 11683 | 200 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107958 | 11168 | 197 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107959 | 11222 | 190 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107960 | 11050 | 195 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107961 | 11462 | 190 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107962 | 11331 | 194 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107963 | 11437 | 196 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107964 | 11513 | 189 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107965 | 11480 | 196 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107966 | 11361 | 195 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107967 | 11369 | 192 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107968 | 11311 | 197 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107969 | 11461 | 191 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107970 | 11181 | 190 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107971 | 11210 | 191 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107972 | 11326 | 184 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107973 | 11241 | 187 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107974 | 11324 | 192 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107975 | 11315 | 190 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107976 | 11397 | 190 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107977 | 11136 | 194 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107978 | 11476 | 189 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107979 | 11212 | 196 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107980 | 11430 | 194 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107981 | 11482 | 199 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107982 | 11343 | 197 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107983 | 11453 | 191 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107984 | 11331 | 189 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107985 | 11236 | 189 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107986 | 11320 | 197 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107987 | 11591 | 186 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107988 | 11164 | 193 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107989 | 11353 | 192 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107990 | 11476 | 191 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107991 | 11172 | 196 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107992 | 11302 | 187 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107993 | 11526 | 187 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107994 | 11179 | 193 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107995 | 11245 | 186 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107996 | 11512 | 194 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107997 | 11475 | 194 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107998 | 11379 | 192 | +
19.02.2024 | OOM110 | V 107999 | 11209 | 198 | +