## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3564
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.02.2024 | OOD103 | K 104509 | 11197 | 41 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104510 | 11446 | 41 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104511 | 11469 | 28 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104512 | 11340 | 31 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104513 | 10998 | 25 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104514 | 11456 | 25 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104515 | 11283 | 28 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104516 | 11051 | 28 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104517 | 11017 | 28 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104518 | 11053 | 27 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104519 | 11345 | 29 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104520 | 11361 | 29 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104521 | 11384 | 25 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104522 | 11231 | 30 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104523 | 11272 | 26 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104524 | 11117 | 28 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104525 | 11355 | 28 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104526 | 11242 | 31 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104527 | 11570 | 39 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104528 | 11693 | 27 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104529 | 11557 | 26 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104530 | 11267 | 26 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104531 | 11397 | 31 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104532 | 11369 | 29 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104533 | 11120 | 23 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104534 | 11060 | 25 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104535 | 11161 | 23 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104536 | 11508 | 23 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104537 | 11313 | 20 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104538 | 11456 | 38 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104539 | 11335 | 25 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104540 | 11248 | 25 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104541 | 11414 | 29 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104542 | 11310 | 19 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104543 | 11325 | 32 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104544 | 11345 | 24 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104545 | 11548 | 26 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104546 | 11251 | 36 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104547 | 11364 | 34 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104548 | 11067 | 27 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104549 | 11217 | 20 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104550 | 11356 | 25 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104551 | 11395 | 30 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104552 | 11516 | 14 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104553 | 11128 | 33 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104554 | 11148 | 27 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104555 | 11272 | 20 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104556 | 11471 | 26 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104557 | 11212 | 37 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104558 | 11276 | 45 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104559 | 11598 | 36 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104560 | 11225 | 25 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104561 | 11109 | 31 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104562 | 11145 | 20 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104563 | 11647 | 26 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104564 | 11321 | 27 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104565 | 11123 | 23 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104566 | 11024 | 21 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104567 | 11009 | 23 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104568 | 11196 | 21 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104569 | 11330 | 20 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104570 | 11422 | 65 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104571 | 11364 | 19 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104572 | 11290 | 20 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104573 | 11370 | 16 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104574 | 11240 | 18 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104575 | 11181 | 38 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104576 | 11320 | 22 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104577 | 11215 | 24 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104578 | 11188 | 27 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104579 | 10882 | 25 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104580 | 11185 | 25 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104581 | 11243 | 21 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104582 | 11273 | 23 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104583 | 11352 | 24 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104584 | 11415 | 22 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104585 | 11152 | 25 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104586 | 10875 | 26 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104587 | 11505 | 22 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104588 | 11588 | 29 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104589 | 11478 | 22 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104590 | 11067 | 23 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104591 | 10921 | 23 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104592 | 11343 | 27 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104593 | 11187 | 27 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104594 | 11276 | 22 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104595 | 11279 | 23 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104596 | 11306 | 21 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104597 | 11243 | 25 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104598 | 11163 | 29 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104599 | 11283 | 45 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104600 | 11260 | 21 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104601 | 11381 | 23 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104602 | 11502 | 23 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104603 | 11284 | 22 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104604 | 11368 | 21 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104605 | 11325 | 25 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104606 | 11492 | 25 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104607 | 11726 | 41 | +
16.02.2024 | OOD103 | K 104608 | 11602 | 24 | +