## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3563
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105803 | 7911 | 52 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105804 | 7782 | 50 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105805 | 7806 | 34 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105806 | 7947 | 32 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105807 | 7769 | 34 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105808 | 7863 | 34 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105809 | 7865 | 37 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105810 | 7849 | 38 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105811 | 7897 | 35 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105812 | 7790 | 35 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105813 | 7703 | 35 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105814 | 7752 | 37 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105815 | 7821 | 41 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105816 | 7884 | 51 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105817 | 7693 | 31 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105818 | 7669 | 52 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105819 | 7818 | 54 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105820 | 7646 | 44 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105821 | 7650 | 41 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105822 | 7757 | 38 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105823 | 7718 | 36 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105824 | 7633 | 37 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105825 | 7677 | 34 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105826 | 7845 | 45 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105827 | 7640 | 41 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105828 | 7669 | 38 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105829 | 7706 | 48 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105830 | 7655 | 52 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105831 | 7873 | 35 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105832 | 7851 | 32 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105833 | 7755 | 46 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105834 | 7894 | 32 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105835 | 7870 | 37 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105836 | 7928 | 35 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105837 | 7854 | 43 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105838 | 7909 | 32 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105839 | 7828 | 42 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105840 | 7809 | 38 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105841 | 7827 | 44 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105842 | 7797 | 43 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105843 | 7554 | 45 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105844 | 7637 | 40 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105845 | 7787 | 36 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105846 | 7646 | 38 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105847 | 7824 | 28 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105848 | 7694 | 37 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105849 | 7638 | 38 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105850 | 7757 | 40 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105851 | 7550 | 44 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105852 | 7745 | 29 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105853 | 7582 | 41 | +
14.02.2024 | OOD103-JFD | 105854 | 7818 | 31 | +
16.02.2024 | OOD103-JFD | 105855 | 7701 | 38 | +
16.02.2024 | OOD103-JFD | 105856 | 7859 | 33 | +
16.02.2024 | OOD103-JFD | 105857 | 7567 | 42 | +
16.02.2024 | OOD103-JFD | 105858 | 7805 | 29 | +
16.02.2024 | OOD103-JFD | 105859 | 7707 | 46 | +
16.02.2024 | OOD103-JFD | 105860 | 7862 | 27 | +
16.02.2024 | OOD103-JFD | 105861 | 7654 | 45 | +
16.02.2024 | OOD103-JFD | 105862 | 7662 | 43 | +