## Tabelle1
Vandagraph Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105681 | 7508 | 22 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105682 | 7556 | 30 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105683 | 7626 | 22 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105684 | 7445 | 21 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105685 | 7487 | 25 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105686 | 7508 | 24 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105687 | 7438 | 29 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105688 | 7575 | 32 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105689 | 7639 | 34 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105690 | 7683 | 21 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105691 | 7724 | 20 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105692 | 7705 | 16 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105693 | 7621 | 23 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105694 | 7510 | 28 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105695 | 7467 | 5 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105696 | 7405 | 22 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105697 | 7727 | 29 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105698 | 7650 | 24 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105699 | 7584 | 20 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105700 | 7662 | 27 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105701 | 7579 | 27 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105702 | 7405 | 26 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105703 | 7357 | 23 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105704 | 7693 | 12 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105705 | 7636 | 20 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105706 | 7753 | 31 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105707 | 7567 | 17 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105708 | 7703 | 24 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105709 | 7336 | 21 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105710 | 7555 | 23 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105711 | 7722 | 8 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105712 | 7724 | 21 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105713 | 7689 | 27 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105714 | 7697 | 28 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105715 | 7672 | 41 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105716 | 7733 | 31 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105717 | 7706 | 25 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105718 | 7645 | 40 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105719 | 7710 | 35 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105720 | 7648 | 27 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105721 | 7673 | 25 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105722 | 7817 | 24 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105723 | 7646 | 23 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105724 | 7856 | 32 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105725 | 7566 | 35 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105726 | 7575 | 24 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105727 | 7677 | 30 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105728 | 7808 | 26 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105729 | 7721 | 42 | +
25.01.2024 | OOD103-JFD | 105730 | 7411 | 31 | +