## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3560
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.02.2024 | OOM102 | V 107491 | 13385 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107492 | 13202 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107493 | 12438 | 114 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107494 | 13231 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107495 | 13193 | 115 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107496 | 13432 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107497 | 13135 | 116 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107498 | 13129 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107499 | 13392 | 117 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107500 | 13189 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107501 | 12766 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107502 | 12967 | 117 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107503 | 13316 | 118 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107504 | 13225 | 117 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107505 | 13203 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107506 | 13131 | 118 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107507 | 13159 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107508 | 13004 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107509 | 13253 | 117 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107510 | 13140 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107511 | 12803 | 117 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107512 | 13157 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107513 | 13403 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107514 | 13093 | 118 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107515 | 12921 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107516 | 13282 | 118 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107517 | 13360 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107518 | 13273 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107519 | 13348 | 117 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107520 | 12823 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107521 | 13203 | 117 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107522 | 13310 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107523 | 12854 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107524 | 13364 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107525 | 13184 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107526 | 13402 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107527 | 13115 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107528 | 13022 | 116 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107529 | 13036 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107530 | 13250 | 117 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107531 | 13147 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107532 | 13437 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107533 | 13205 | 117 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107534 | 13450 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107535 | 13234 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107536 | 13056 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107537 | 13152 | 115 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107538 | 12741 | 118 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107539 | 13218 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107540 | 13227 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107541 | 12840 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107542 | 12648 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107543 | 12257 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107544 | 12984 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107545 | 13207 | 116 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107546 | 13049 | 118 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107547 | 13483 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107548 | 13048 | 116 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107549 | 13142 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107550 | 12953 | 118 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107551 | 13040 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107552 | 12885 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107553 | 12926 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107554 | 13239 | 118 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107555 | 13062 | 117 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107556 | 13199 | 117 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107557 | 13281 | 118 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107558 | 13095 | 118 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107559 | 13394 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107560 | 13008 | 117 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107561 | 13209 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107562 | 12960 | 118 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107563 | 12838 | 118 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107564 | 12607 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107565 | 12908 | 118 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107566 | 12773 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107567 | 12977 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107568 | 13457 | 118 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107569 | 13387 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107570 | 13231 | 118 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107571 | 13175 | 117 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107572 | 13166 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107573 | 13061 | 117 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107574 | 12678 | 116 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107575 | 13170 | 118 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107576 | 13371 | 118 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107577 | 13254 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107578 | 13233 | 115 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107579 | 13402 | 117 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107580 | 13304 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107581 | 12646 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107582 | 12788 | 118 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107583 | 13046 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107584 | 13014 | 115 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107585 | 13080 | 116 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107586 | 13078 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107587 | 12698 | 118 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107588 | 13187 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107589 | 13379 | 114 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107590 | 12928 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107591 | 13027 | 116 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107592 | 12672 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107593 | 12910 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107594 | 13059 | 117 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107595 | 13254 | 118 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107596 | 13195 | 117 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107597 | 12530 | 119 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107598 | 12641 | 120 | +
16.02.2024 | OOM102 | V 107599 | 13041 | 118 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107600 | 12912 | 119 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107601 | 13317 | 117 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107602 | 12937 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107603 | 12830 | 117 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107604 | 12988 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107605 | 13227 | 119 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107606 | 13069 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107607 | 13105 | 117 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107608 | 13127 | 119 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107609 | 12997 | 117 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107610 | 13066 | 118 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107611 | 13150 | 118 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107612 | 13238 | 119 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107613 | 13362 | 119 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107614 | 13481 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107615 | 12389 | 117 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107616 | 12905 | 115 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107617 | 13450 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107618 | 12682 | 116 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107619 | 12671 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107620 | 13311 | 117 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107621 | 13019 | 117 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107622 | 13004 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107623 | 12623 | 115 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107624 | 12438 | 116 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107625 | 12685 | 119 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107626 | 13017 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107627 | 12715 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107628 | 12994 | 117 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107629 | 13076 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107630 | 13008 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107631 | 13282 | 118 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107632 | 13082 | 118 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107633 | 12966 | 118 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107634 | 12894 | 119 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107635 | 13227 | 118 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107636 | 12983 | 119 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107637 | 13016 | 117 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107638 | 12660 | 119 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107639 | 12749 | 119 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107640 | 12537 | 116 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107641 | 13058 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107642 | 12861 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107643 | 12973 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107644 | 12866 | 119 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107645 | 13080 | 119 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107646 | 13357 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107647 | 12615 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107648 | 13251 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107649 | 13097 | 117 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107650 | 12547 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107651 | 12953 | 119 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107652 | 13260 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107653 | 13135 | 117 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107654 | 13106 | 119 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107655 | 12803 | 118 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107656 | 12849 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107657 | 12701 | 118 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107658 | 12514 | 118 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107659 | 12939 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107660 | 13110 | 118 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107661 | 13144 | 116 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107662 | 13237 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107663 | 12904 | 118 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107664 | 12945 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107665 | 13125 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107666 | 13147 | 116 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107667 | 13229 | 118 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107668 | 13225 | 119 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107669 | 12897 | 117 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107670 | 13240 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107671 | 12909 | 118 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107672 | 12605 | 120 | +
19.02.2024 | OOM102 | V 107673 | 12710 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107674 | 13328 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107675 | 13243 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107676 | 13083 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107677 | 13198 | 116 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107678 | 13159 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107679 | 13248 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107680 | 13026 | 117 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107681 | 13255 | 118 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107682 | 13134 | 117 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107683 | 13407 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107684 | 13069 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107685 | 12819 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107686 | 12903 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107687 | 13317 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107688 | 13191 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107689 | 13314 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107690 | 13046 | 118 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107691 | 13015 | 118 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107692 | 13450 | 114 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107693 | 13280 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107694 | 12964 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107695 | 13195 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107696 | 12953 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107697 | 13145 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107698 | 13173 | 117 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107699 | 13088 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107700 | 13228 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107701 | 12884 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107702 | 13245 | 118 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107703 | 12955 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107704 | 12890 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107705 | 13125 | 117 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107706 | 13304 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107707 | 13004 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107708 | 13160 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107709 | 13170 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107710 | 13090 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107711 | 12723 | 117 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107712 | 13142 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107713 | 13044 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107714 | 13074 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107715 | 12606 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107716 | 12737 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107717 | 13072 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107718 | 13408 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107719 | 13012 | 117 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107720 | 13070 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107721 | 13191 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107722 | 13188 | 117 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107723 | 12805 | 117 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107724 | 13034 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107725 | 12948 | 117 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107726 | 12719 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107727 | 12824 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107728 | 12866 | 118 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107729 | 12796 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107730 | 12961 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107731 | 12770 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107732 | 12720 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107733 | 13037 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107734 | 13038 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107735 | 13100 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107736 | 12750 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107737 | 13043 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107738 | 13069 | 118 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107739 | 13025 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107740 | 13324 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107741 | 13296 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107742 | 12843 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107743 | 12837 | 118 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107744 | 12831 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107745 | 12890 | 117 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107746 | 12805 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107747 | 13023 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107748 | 13158 | 117 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107749 | 13046 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107750 | 12642 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107751 | 13085 | 118 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107752 | 13019 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107753 | 13281 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107754 | 13179 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107755 | 13125 | 116 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107756 | 13256 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107757 | 13079 | 117 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107758 | 13174 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107759 | 13303 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107760 | 13199 | 118 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107761 | 13125 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107762 | 13352 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107763 | 13166 | 118 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107764 | 13074 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107765 | 13189 | 117 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107766 | 12908 | 118 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107767 | 12962 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107768 | 13262 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107769 | 12944 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107770 | 12957 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107771 | 13154 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107772 | 13282 | 117 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107773 | 12516 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107774 | 13161 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107775 | 12700 | 117 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107776 | 13255 | 118 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107777 | 12982 | 118 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107778 | 13389 | 117 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107779 | 13062 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107780 | 12773 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107781 | 12882 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107782 | 12891 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107783 | 13365 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107784 | 12674 | 117 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107785 | 13124 | 118 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107786 | 13178 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107787 | 13033 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107788 | 13190 | 119 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107789 | 13386 | 120 | +
20.02.2024 | OOM102 | V 107790 | 12859 | 118 | +