## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3560
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100976 | 11647 | 36 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100977 | 11334 | 18 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100978 | 11635 | 26 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100979 | 12267 | 74 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100980 | 11887 | 63 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100981 | 11215 | 47 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100982 | 12400 | 62 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100983 | 12132 | 47 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100984 | 12237 | 63 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100985 | 11951 | 80 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100986 | 12211 | 60 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100987 | 11935 | 60 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100988 | 12161 | 47 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100989 | 12369 | 77 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100990 | 12001 | 56 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100991 | 11908 | 44 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100992 | 12212 | 65 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100993 | 11934 | 55 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100994 | 12263 | 44 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100995 | 11016 | 39 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100996 | 11791 | 50 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100997 | 11952 | 41 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100998 | 12075 | 44 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 100999 | 12246 | 37 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101000 | 11944 | 64 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101001 | 11996 | 48 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101002 | 11944 | 63 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101003 | 12314 | 40 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101004 | 12218 | 71 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101005 | 12243 | 69 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101006 | 12194 | 43 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101007 | 12059 | 37 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101008 | 11906 | 59 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101009 | 12274 | 54 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101010 | 11522 | 19 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101011 | 12083 | 36 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101012 | 12173 | 53 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101013 | 12022 | 56 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101014 | 11877 | 53 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101015 | 11876 | 47 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101016 | 11736 | 54 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101017 | 11921 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101018 | 11808 | 99 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101019 | 12136 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101020 | 11408 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101021 | 11958 | 100 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101022 | 11753 | 97 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101023 | 11941 | 98 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101024 | 12068 | 96 | +
22.02.2024 | OOM103-1 | V 101025 | 11980 | 98 | +