## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3522
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.02.2024 | OOA101-V | V 111001 | 11832 | 18 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111002 | 11843 | 27 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111003 | 11406 | 28 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111004 | 11721 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111005 | 11977 | 34 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111006 | 11986 | 28 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111007 | 11185 | 32 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111008 | 11423 | 29 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111009 | 11663 | 32 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111010 | 11635 | 36 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111011 | 11509 | 33 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111012 | 11812 | 36 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111013 | 11283 | 27 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111014 | 11533 | 34 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111015 | 11395 | 30 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111016 | 11798 | 30 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111017 | 11143 | 18 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111018 | 11794 | 27 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111019 | 11539 | 30 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111020 | 11388 | 33 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111021 | 11690 | 29 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111022 | 11679 | 27 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111023 | 11752 | 30 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111024 | 11684 | 28 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111025 | 11961 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111026 | 11652 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111027 | 12023 | 26 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111028 | 11877 | 34 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111029 | 11765 | 26 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111030 | 11432 | 30 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111031 | 11387 | 29 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111032 | 11769 | 30 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111033 | 12173 | 17 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111034 | 11450 | 30 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111035 | 11336 | 29 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111036 | 11710 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111037 | 11814 | 30 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111038 | 11532 | 26 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111039 | 11452 | 33 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111040 | 11511 | 28 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111041 | 11795 | 28 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111042 | 11588 | 28 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111043 | 11635 | 26 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111044 | 11678 | 32 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111045 | 11673 | 25 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111046 | 11658 | 32 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111047 | 11423 | 27 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111048 | 11294 | 28 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111049 | 11984 | 17 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111050 | 11518 | 28 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111051 | 11515 | 30 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111052 | 11782 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111053 | 11630 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111054 | 11352 | 27 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111055 | 11322 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111056 | 11802 | 28 | +
23.02.2024 | OOA101-V | V 111057 | 11914 | 32 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111058 | 12077 | 20 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111059 | 12091 | 23 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111060 | 11775 | 27 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111061 | 11924 | 33 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111062 | 11989 | 24 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111063 | 11891 | 30 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111064 | 11910 | 25 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111065 | 11799 | 26 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111066 | 11702 | 35 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111067 | 11788 | 34 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111068 | 11755 | 25 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111069 | 11624 | 31 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111070 | 11559 | 27 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111071 | 11432 | 28 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111072 | 11702 | 31 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111073 | 11641 | 30 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111074 | 11885 | 36 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111075 | 11502 | 30 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111076 | 11568 | 31 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111077 | 11904 | 32 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111078 | 11612 | 35 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111079 | 11594 | 27 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111080 | 11941 | 42 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111081 | 11637 | 30 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111082 | 11906 | 31 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111083 | 11601 | 36 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111084 | 11587 | 25 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111085 | 11501 | 35 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111086 | 11426 | 39 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111087 | 11402 | 28 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111088 | 11737 | 12 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111089 | 11733 | 38 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111090 | 11929 | 26 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111091 | 11641 | 30 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111092 | 11551 | 30 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111093 | 11597 | 27 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111094 | 11916 | 28 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111095 | 11672 | 27 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111096 | 11807 | 32 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111097 | 11694 | 25 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111098 | 11820 | 39 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111099 | 11918 | 28 | +
26.02.2024 | OOA101-V | V 111100 | 11549 | 33 | +