## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3506
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
26.02.2024 | OOM201 | V 124351 | 15318 | 350 | 15300 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124352 | 17101 | 345 | 16981 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124353 | 16186 | 347 | 15616 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124354 | 15955 | 348 | 15852 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124355 | 16757 | 347 | 16697 | 345 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124356 | 16248 | 346 | 15834 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124357 | 17087 | 347 | 16659 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124358 | 15735 | 350 | 15395 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124359 | 15701 | 347 | 15230 | 346 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124360 | 16969 | 350 | 16938 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124361 | 15415 | 349 | 14656 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124362 | 15477 | 346 | 14622 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124363 | 15911 | 349 | 16333 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124364 | 15806 | 348 | 16602 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124365 | 16606 | 349 | 16302 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124366 | 16951 | 350 | 16772 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124367 | 17468 | 347 | 17175 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124368 | 16100 | 349 | 16116 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124369 | 16943 | 350 | 16141 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124370 | 16595 | 349 | 15786 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124371 | 16203 | 349 | 15931 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124372 | 16202 | 346 | 16300 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124373 | 16459 | 349 | 15736 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124374 | 16819 | 348 | 16133 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124375 | 17515 | 346 | 16446 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124376 | 16670 | 350 | 15607 | 345 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124377 | 15811 | 350 | 15583 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124378 | 17108 | 349 | 16258 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124379 | 17120 | 349 | 16182 | 345 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124380 | 16870 | 348 | 16557 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124381 | 16995 | 350 | 15983 | 345 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124382 | 15660 | 346 | 14777 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124383 | 16416 | 350 | 15400 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124384 | 14901 | 349 | 14998 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124385 | 16342 | 347 | 16039 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124386 | 15217 | 346 | 14998 | 344 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124387 | 16859 | 350 | 16970 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124388 | 15574 | 345 | 15721 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124389 | 17280 | 350 | 16423 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124390 | 16445 | 348 | 15895 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124391 | 16491 | 348 | 15278 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124392 | 15758 | 347 | 15028 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124393 | 16909 | 347 | 17038 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124394 | 16387 | 349 | 15389 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124395 | 16740 | 349 | 15904 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124396 | 16007 | 349 | 16101 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124397 | 15803 | 349 | 15564 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124398 | 15913 | 349 | 15957 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124399 | 15827 | 345 | 15436 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124400 | 16463 | 350 | 16054 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124401 | 16033 | 345 | 15554 | 343 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124402 | 15746 | 346 | 15887 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124403 | 16428 | 348 | 16571 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124404 | 15969 | 349 | 15092 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124405 | 17691 | 348 | 16724 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124406 | 17049 | 348 | 16450 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124407 | 16506 | 350 | 16193 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124408 | 16323 | 348 | 16245 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124409 | 16641 | 348 | 15272 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124410 | 16177 | 350 | 16100 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124411 | 16848 | 348 | 16906 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124412 | 16755 | 348 | 15794 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124413 | 17999 | 344 | 19368 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124414 | 18035 | 349 | 16842 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124415 | 16525 | 349 | 15600 | 345 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124416 | 17323 | 344 | 16870 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124417 | 16562 | 347 | 16469 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124418 | 18160 | 347 | 17930 | 346 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124419 | 18491 | 350 | 17407 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124420 | 17848 | 347 | 17758 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124421 | 18189 | 343 | 18528 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124422 | 18128 | 346 | 18081 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124423 | 17553 | 350 | 17935 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124424 | 17127 | 350 | 16947 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124425 | 18849 | 346 | 18814 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124426 | 19412 | 350 | 18914 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124427 | 18975 | 348 | 19105 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124428 | 15399 | 345 | 15875 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124429 | 17495 | 348 | 17538 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124430 | 17028 | 348 | 18036 | 344 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124431 | 16574 | 349 | 16670 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124432 | 17256 | 350 | 17303 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124433 | 15740 | 346 | 15106 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124434 | 19922 | 143 | 93712 | 5090 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124435 | 16670 | 162 | 76365 | 6650 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124436 | 18188 | 151 | 87284 | 5120 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124437 | 18717 | 303 | 84046 | 5360 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124438 | 18280 | 123 | 90288 | 5180 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124439 | 18003 | 213 | 81482 | 5610 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124440 | 17758 | 104 | 82609 | 5560 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124441 | 17290 | 145 | 79377 | 5660 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124442 | 17029 | 136 | 79718 | 5960 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124443 | 17077 | 175 | 81877 | 5730 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124444 | 18492 | 125 | 83633 | 5310 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124445 | 17413 | 123 | 84909 | 5190 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124446 | 17138 | 129 | 76171 | 6450 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124447 | 17693 | 178 | 82743 | 7000 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124448 | 18302 | 168 | 84440 | 6930 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124449 | 18314 | 145 | 80840 | 6880 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124450 | 17229 | 131 | 84564 | 6180 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124451 | 19023 | 177 | 86013 | 6560 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124452 | 17642 | 129 | 80993 | 6720 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124453 | 18151 | 135 | 81277 | 6720 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124454 | 18708 | 127 | 90340 | 5710 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124455 | 18242 | 150 | 85195 | 6150 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124456 | 18254 | 163 | 85580 | 6280 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124457 | 18158 | 157 | 83951 | 6480 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124458 | 17983 | 148 | 83539 | 6370 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124459 | 18784 | 200 | 87013 | 6310 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124460 | 17509 | 127 | 82522 | 6800 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124461 | 19398 | 344 | 18091 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124462 | 18413 | 345 | 17980 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124463 | 18294 | 349 | 18342 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124464 | 18063 | 346 | 17873 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124465 | 18086 | 347 | 17900 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124466 | 17746 | 349 | 17987 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124467 | 19284 | 348 | 17651 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124468 | 18813 | 349 | 18031 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124469 | 18574 | 348 | 18322 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124470 | 18473 | 345 | 17626 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124471 | 18049 | 344 | 17217 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124472 | 17773 | 347 | 17515 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124473 | 18534 | 350 | 17621 | 344 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124474 | 18971 | 348 | 18681 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124475 | 18287 | 348 | 17881 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124476 | 18276 | 347 | 18024 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124477 | 18296 | 350 | 17594 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124478 | 18265 | 345 | 17488 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124479 | 17949 | 345 | 17294 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124480 | 18267 | 350 | 17782 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124481 | 18249 | 350 | 18946 | 346 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124482 | 18683 | 347 | 18524 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124483 | 18228 | 346 | 17606 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124484 | 19099 | 347 | 17982 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124485 | 17993 | 348 | 17611 | 346 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124486 | 18155 | 349 | 18355 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124487 | 17758 | 346 | 17972 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124488 | 17895 | 350 | 17915 | 345 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124489 | 19248 | 348 | 18844 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124490 | 17984 | 344 | 17348 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124491 | 18359 | 349 | 18658 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124492 | 18453 | 124 | 87563 | 6240 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124493 | 17994 | 103 | 83471 | 5390 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124494 | 17487 | 114 | 79873 | 5680 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124495 | 17290 | 313 | 79578 | 6350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124496 | 19077 | 215 | 89311 | 6070 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124497 | 17488 | 112 | 84224 | 6050 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124498 | 17868 | 346 | 16892 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124499 | 16989 | 346 | 16561 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124500 | 18340 | 350 | 17489 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124501 | 18528 | 345 | 17625 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124502 | 17557 | 347 | 17664 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124503 | 17649 | 344 | 18151 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124504 | 19046 | 350 | 19042 | 346 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124505 | 17508 | 349 | 17479 | 346 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124506 | 18840 | 347 | 18727 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124507 | 18247 | 347 | 17248 | 346 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124508 | 18074 | 348 | 18026 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124509 | 17945 | 349 | 17023 | 346 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124510 | 19205 | 349 | 19140 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124511 | 18098 | 347 | 18203 | 346 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124512 | 18270 | 347 | 17372 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124513 | 18341 | 347 | 18553 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124514 | 18493 | 348 | 18731 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124515 | 18246 | 346 | 17510 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124516 | 19043 | 349 | 18578 | 345 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124517 | 18492 | 345 | 18330 | 345 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124518 | 18785 | 350 | 19143 | 346 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124519 | 18947 | 350 | 18351 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124520 | 17907 | 348 | 17854 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124521 | 18876 | 347 | 18204 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124522 | 16901 | 346 | 16435 | 345 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124523 | 18030 | 346 | 18353 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124524 | 18179 | 350 | 18047 | 345 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124525 | 17651 | 349 | 17440 | 345 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124526 | 18795 | 346 | 17746 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124527 | 18281 | 348 | 18848 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124528 | 17851 | 349 | 17435 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124529 | 17484 | 346 | 17296 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124530 | 18840 | 348 | 17783 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124531 | 18076 | 348 | 18059 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124532 | 17648 | 346 | 17777 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124533 | 17837 | 349 | 17382 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124534 | 17867 | 349 | 17252 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124535 | 17929 | 349 | 18008 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124536 | 18819 | 350 | 18311 | 344 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124537 | 17528 | 344 | 17336 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124538 | 16318 | 349 | 15728 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124539 | 17598 | 350 | 16389 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124540 | 18398 | 349 | 18050 | 345 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124541 | 18703 | 348 | 18186 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124542 | 19323 | 348 | 18692 | 346 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124543 | 18340 | 350 | 18395 | 348 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124544 | 18408 | 349 | 17843 | 346 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124545 | 18262 | 350 | 17696 | 347 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124546 | 17375 | 347 | 17553 | 346 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124547 | 17879 | 348 | 18392 | 349 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124548 | 17882 | 349 | 17728 | 350 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124549 | 18572 | 349 | 18331 | 346 | +
26.02.2024 | OOM201 | V 124550 | 17967 | 347 | 17060 | 349 | +