## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3566
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.02.2024 | OOD103 | SR 100751 | 11292 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100752 | 11308 | 31 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100753 | 11472 | 36 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100754 | 11116 | 40 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100755 | 11345 | 37 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100756 | 11442 | 36 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100757 | 11423 | 39 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100758 | 11386 | 29 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100759 | 11237 | 38 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100760 | 11400 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100761 | 11551 | 38 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100762 | 11386 | 33 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100763 | 11612 | 25 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100764 | 11265 | 35 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100765 | 11423 | 39 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100766 | 11621 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100767 | 11215 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100768 | 11792 | 39 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100769 | 11704 | 39 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100770 | 11545 | 37 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100771 | 11785 | 42 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100772 | 11907 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100773 | 11732 | 40 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100774 | 11785 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100775 | 11577 | 36 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100776 | 12025 | 45 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100777 | 11801 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100778 | 11838 | 49 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100779 | 11559 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | SR 100780 | 11394 | 46 | +