## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3511
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.02.2024 | OOD103 | D 113808 | 11573 | 33 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113809 | 11872 | 39 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113810 | 11627 | 39 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113811 | 11541 | 50 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113812 | 11514 | 40 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113813 | 11382 | 45 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113814 | 11492 | 42 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113815 | 11737 | 47 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113816 | 11949 | 47 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113817 | 11790 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113818 | 11531 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113819 | 11598 | 42 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113820 | 11642 | 36 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113821 | 11623 | 47 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113822 | 11191 | 35 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113823 | 11388 | 38 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113824 | 11805 | 30 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113825 | 11638 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113826 | 11334 | 45 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113827 | 11808 | 49 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113828 | 11687 | 48 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113829 | 11763 | 40 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113830 | 11505 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113831 | 11593 | 38 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113832 | 11841 | 39 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113833 | 11460 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113834 | 11455 | 40 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113835 | 11694 | 50 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113836 | 11510 | 38 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113837 | 11486 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113838 | 11263 | 45 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113839 | 11651 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113840 | 11557 | 34 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113841 | 12050 | 45 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113842 | 11696 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113843 | 11815 | 45 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113844 | 11538 | 45 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113845 | 11535 | 47 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113846 | 11462 | 42 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113847 | 11607 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113848 | 11889 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113849 | 11572 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113850 | 11382 | 52 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113851 | 11887 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113852 | 11430 | 38 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113853 | 11353 | 49 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113854 | 11458 | 31 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113855 | 11304 | 45 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113856 | 11385 | 45 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113857 | 11557 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113858 | 11980 | 45 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113859 | 11490 | 42 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113860 | 11585 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113861 | 12108 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113862 | 11927 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113863 | 11659 | 50 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113864 | 11018 | 50 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113865 | 11581 | 45 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113866 | 11453 | 52 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113867 | 11419 | 34 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113868 | 11756 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113869 | 11272 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113870 | 11355 | 47 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113871 | 11589 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113872 | 11166 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113873 | 11878 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113874 | 11759 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113875 | 11472 | 51 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113876 | 11567 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113877 | 11080 | 52 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113878 | 11577 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113879 | 11386 | 33 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113880 | 11715 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113881 | 11716 | 48 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113882 | 11891 | 48 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113883 | 11920 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113884 | 11628 | 45 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113885 | 11477 | 47 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113886 | 11550 | 45 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113887 | 11930 | 47 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113888 | 11718 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113889 | 11883 | 49 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113890 | 10704 | 55 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113891 | 11377 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113892 | 11754 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113893 | 11445 | 42 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113894 | 11992 | 48 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113895 | 11341 | 42 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113896 | 11824 | 52 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113897 | 11879 | 45 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113898 | 11845 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113899 | 11467 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113900 | 11488 | 47 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113901 | 11559 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113902 | 11819 | 45 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113903 | 11910 | 52 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113904 | 11609 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113905 | 11483 | 47 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113906 | 11659 | 47 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113907 | 11683 | 37 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113908 | 11343 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113909 | 11341 | 45 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113910 | 11787 | 50 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113911 | 11816 | 58 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113912 | 11319 | 42 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113913 | 11912 | 47 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113914 | 11572 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113915 | 11412 | 49 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113916 | 11726 | 54 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113917 | 11161 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113918 | 11386 | 49 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113919 | 11601 | 47 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113920 | 11625 | 38 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113921 | 11327 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113922 | 11306 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113923 | 11376 | 50 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113924 | 11641 | 50 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113925 | 11364 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113926 | 11350 | 50 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113927 | 11475 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113928 | 11352 | 56 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113929 | 10747 | 52 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113930 | 11534 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113931 | 11635 | 32 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113932 | 11601 | 38 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113933 | 11635 | 40 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113934 | 11597 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113935 | 11413 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113936 | 11929 | 39 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113937 | 11327 | 40 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113938 | 11545 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113939 | 11772 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113940 | 11781 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113941 | 11376 | 39 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113942 | 11322 | 47 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113943 | 11530 | 47 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113944 | 11250 | 51 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113945 | 11546 | 37 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113946 | 11600 | 37 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113947 | 11206 | 28 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113948 | 11677 | 42 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113949 | 11585 | 39 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113950 | 11309 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113951 | 11499 | 58 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113952 | 11150 | 34 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113953 | 11274 | 40 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113954 | 11782 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113955 | 11450 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113956 | 11819 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113957 | 11830 | 47 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113958 | 11182 | 28 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113959 | 11648 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113960 | 11571 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113961 | 11628 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113962 | 11558 | 52 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113963 | 11472 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113964 | 11225 | 45 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113965 | 11326 | 39 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113966 | 11404 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113967 | 11384 | 38 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113968 | 11642 | 45 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113969 | 11340 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113970 | 11286 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113971 | 11239 | 38 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113972 | 11524 | 40 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113973 | 11157 | 28 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113974 | 11787 | 42 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113975 | 11625 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113976 | 11216 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113977 | 11170 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113978 | 11156 | 53 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113979 | 11715 | 37 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113980 | 11691 | 39 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113981 | 11363 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113982 | 11160 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113983 | 11376 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113984 | 11254 | 40 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113985 | 11176 | 28 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113986 | 11773 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113987 | 11646 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113988 | 11422 | 42 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113989 | 11592 | 38 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113990 | 11343 | 42 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113991 | 11632 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113992 | 12037 | 40 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113993 | 11541 | 47 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113994 | 11817 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113995 | 11392 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113996 | 11356 | 40 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113997 | 11443 | 38 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113998 | 11172 | 28 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 113999 | 11765 | 42 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114000 | 11819 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114001 | 11613 | 42 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114002 | 11653 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114003 | 11550 | 42 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114004 | 11582 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114005 | 11388 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114006 | 11489 | 52 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114007 | 11534 | 42 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114008 | 11598 | 37 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114009 | 11161 | 32 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114010 | 11760 | 45 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114011 | 11768 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114012 | 11611 | 47 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114013 | 11627 | 47 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114014 | 11569 | 42 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114015 | 11663 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114016 | 11541 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114017 | 11686 | 45 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114018 | 11806 | 39 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114019 | 11854 | 41 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114020 | 11478 | 52 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114021 | 11553 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114022 | 11470 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114023 | 11857 | 35 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114024 | 11588 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114025 | 11702 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114026 | 11703 | 50 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114027 | 11472 | 47 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114028 | 11977 | 42 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114029 | 11649 | 50 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114030 | 11508 | 43 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114031 | 11720 | 49 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114032 | 11783 | 44 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114033 | 11244 | 46 | +
21.02.2024 | OOD103 | D 114034 | 11429 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114035 | 12255 | 31 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114036 | 11597 | 40 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114037 | 11495 | 34 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114038 | 11430 | 38 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114039 | 11510 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114040 | 11529 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114041 | 11567 | 36 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114042 | 11786 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114043 | 11942 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114044 | 11573 | 36 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114045 | 11747 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114046 | 11800 | 39 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114047 | 11480 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114048 | 11728 | 36 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114049 | 11333 | 34 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114050 | 12339 | 33 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114051 | 11717 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114052 | 11515 | 38 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114053 | 11670 | 32 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114054 | 11549 | 38 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114055 | 11711 | 37 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114056 | 11720 | 37 | +
22.02.2024 | OOD103 | D 114057 | 11601 | 37 | +