## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3532
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151199 | 11545 | 27 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151200 | 11504 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151201 | 11630 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151202 | 11284 | 11 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151203 | 11381 | 14 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151204 | 11466 | 13 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151205 | 11498 | 15 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151206 | 11331 | 14 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151207 | 10460 | 10 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151208 | 10899 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151209 | 11932 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151210 | 11374 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151211 | 11445 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151212 | 11476 | 39 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151213 | 11409 | 15 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151214 | 11458 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151215 | 11609 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151216 | 11669 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151217 | 11599 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151218 | 11409 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151219 | 11759 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151220 | 11468 | 11 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151221 | 11690 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151222 | 11671 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151223 | 11613 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151224 | 11780 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151225 | 11318 | 14 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151226 | 11271 | 29 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151227 | 11856 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151228 | 11266 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151229 | 11634 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151230 | 11743 | 26 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151231 | 11343 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151232 | 11535 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151233 | 11453 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151234 | 11554 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151235 | 11547 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151236 | 11901 | 25 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151237 | 11754 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151238 | 11607 | 29 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151239 | 11399 | 30 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151240 | 11496 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151241 | 11427 | 7 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151242 | 11613 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151243 | 11756 | 24 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151244 | 11534 | 15 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151245 | 11305 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151246 | 11547 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151247 | 11754 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151248 | 11417 | 14 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151249 | 11257 | 11 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151250 | 11257 | 13 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151251 | 11255 | 12 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151252 | 11105 | 14 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151253 | 11232 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151254 | 11508 | 13 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151255 | 11158 | 15 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151256 | 11142 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151257 | 11129 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151258 | 11396 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151259 | 10860 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151260 | 11003 | 14 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151261 | 11683 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151262 | 11050 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151263 | 10977 | 13 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151264 | 11031 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151265 | 11451 | 15 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151266 | 11322 | 30 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151267 | 11251 | 56 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151268 | 11613 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151269 | 11151 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151270 | 11475 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151271 | 11389 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151272 | 11101 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151273 | 11552 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151274 | 11193 | 15 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151275 | 11373 | 15 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151276 | 11319 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151277 | 11536 | 15 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151278 | 11303 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151279 | 11392 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151280 | 11273 | 13 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151281 | 11209 | 14 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151282 | 11217 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151283 | 11340 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151284 | 11374 | 34 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151285 | 11414 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151286 | 11318 | 15 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151287 | 11465 | 14 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151288 | 11318 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151289 | 11397 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151290 | 11402 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151291 | 11417 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151292 | 11339 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151293 | 11399 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151294 | 11109 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151295 | 11358 | 15 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151296 | 11595 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151297 | 11285 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151298 | 11203 | 29 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151299 | 11516 | 15 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151300 | 11515 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151301 | 11160 | 15 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151302 | 11308 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151303 | 11231 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151304 | 11371 | 15 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151305 | 11440 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151306 | 11405 | 14 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151307 | 11163 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151308 | 11498 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151309 | 11633 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151310 | 11426 | 11 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151311 | 11204 | 25 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151312 | 11493 | 12 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151313 | 11349 | 13 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151314 | 11391 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151315 | 11350 | 14 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151316 | 11549 | 14 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151317 | 11446 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151318 | 11400 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151319 | 11404 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151320 | 11252 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151321 | 11141 | 33 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151322 | 11060 | 14 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151323 | 11375 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151324 | 11395 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151325 | 11201 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151326 | 11253 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151327 | 11122 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151328 | 11450 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151329 | 11515 | 13 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151330 | 11583 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151331 | 11153 | 31 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151332 | 11088 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151333 | 11406 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151334 | 11331 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151335 | 11524 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151336 | 11253 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151337 | 11462 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151338 | 11186 | 14 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151339 | 11390 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151340 | 11392 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151341 | 11396 | 33 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151342 | 11544 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151343 | 11603 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151344 | 11309 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151345 | 11160 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151346 | 11437 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151347 | 11400 | 24 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151348 | 11497 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151349 | 11389 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151350 | 11205 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151351 | 11554 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151352 | 11587 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151353 | 11439 | 34 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151354 | 11231 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151355 | 11302 | 13 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151356 | 11345 | 14 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151357 | 11169 | 14 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151358 | 11315 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151359 | 11256 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151360 | 11531 | 12 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151361 | 11324 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151362 | 11445 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151363 | 11380 | 15 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151364 | 11381 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151365 | 11350 | 15 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151366 | 11328 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151367 | 11150 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151368 | 11398 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151369 | 11450 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151370 | 11735 | 24 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151371 | 11577 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151372 | 11410 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151373 | 11456 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151374 | 11731 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151375 | 11519 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151376 | 11470 | 25 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151377 | 11285 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151378 | 11571 | 36 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151379 | 11727 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151380 | 11519 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151381 | 11689 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151382 | 11503 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151383 | 11506 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151384 | 11398 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151385 | 11388 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151386 | 11567 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151387 | 11693 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151388 | 11595 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151389 | 11627 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151390 | 11656 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151391 | 11610 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151392 | 11789 | 38 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151393 | 11692 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151394 | 11783 | 26 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151395 | 11427 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151396 | 11867 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151397 | 11712 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151398 | 11650 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151399 | 11711 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151400 | 11754 | 26 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151401 | 11700 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151402 | 11557 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151403 | 11754 | 29 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151404 | 11715 | 25 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151405 | 11634 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151406 | 11834 | 33 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151407 | 11616 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151408 | 11909 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151409 | 11595 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151410 | 11695 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151411 | 11953 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151412 | 11781 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151413 | 11646 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151414 | 11944 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151415 | 11790 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151416 | 11649 | 12 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151417 | 11568 | 14 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151418 | 12022 | 15 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151419 | 11789 | 15 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151420 | 11736 | 37 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151421 | 11900 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151422 | 11937 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151423 | 11574 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151424 | 11427 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151425 | 11840 | 26 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151426 | 11620 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151427 | 11810 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151428 | 11819 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151429 | 11768 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151430 | 11679 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151431 | 11604 | 34 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151432 | 11746 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151433 | 11729 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151434 | 11479 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151435 | 11424 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151436 | 11717 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151437 | 11425 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151438 | 11618 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151439 | 11747 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151440 | 11597 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151441 | 11613 | 31 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151442 | 11477 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151443 | 11180 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151444 | 11633 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151445 | 11482 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151446 | 11390 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151447 | 11716 | 14 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151448 | 11550 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151449 | 11465 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151450 | 11151 | 14 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151451 | 11462 | 15 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151452 | 11567 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151453 | 11779 | 15 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151454 | 11805 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151455 | 11814 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151456 | 11712 | 36 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151457 | 11530 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151458 | 11711 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151459 | 11533 | 25 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151460 | 11689 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151461 | 11615 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151462 | 11757 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151463 | 11809 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151464 | 11789 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151465 | 11396 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151466 | 11681 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151467 | 11673 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151468 | 11616 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151469 | 11557 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151470 | 12001 | 35 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151471 | 11739 | 24 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151472 | 11623 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151473 | 11660 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151474 | 11753 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151475 | 11310 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151476 | 11365 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151477 | 11504 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151478 | 11594 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151479 | 11714 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151480 | 11622 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151481 | 11846 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151482 | 11660 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151483 | 11540 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151484 | 11408 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151485 | 11728 | 40 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151486 | 11477 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151487 | 11461 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151488 | 11332 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151489 | 11490 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151490 | 11279 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151491 | 11537 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151492 | 11135 | 27 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151493 | 11344 | 25 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151494 | 11391 | 24 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151495 | 11359 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151496 | 11542 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151497 | 11444 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151498 | 11758 | 39 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151499 | 11377 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151500 | 11275 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151501 | 11245 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151502 | 11490 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151503 | 11236 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151504 | 11634 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151505 | 11401 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151506 | 11440 | 25 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151507 | 11586 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151508 | 11324 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151509 | 11441 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151510 | 11363 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151511 | 11676 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151512 | 10309 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151513 | 11765 | 40 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151514 | 11392 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151515 | 11665 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151516 | 11392 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151517 | 11385 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151518 | 11453 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151519 | 11605 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151520 | 11666 | 24 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151521 | 11429 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151522 | 11462 | 16 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151523 | 11345 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151524 | 11500 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151525 | 11865 | 40 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151526 | 11426 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151527 | 11555 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151528 | 11813 | 27 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151529 | 11597 | 25 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151530 | 11730 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151531 | 11275 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151532 | 11703 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151533 | 11679 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151534 | 11672 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151535 | 11639 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151536 | 11541 | 37 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151537 | 11723 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151538 | 11653 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151539 | 11798 | 28 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151540 | 11545 | 27 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151541 | 11605 | 18 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151542 | 11674 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151543 | 11525 | 25 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151544 | 11485 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151545 | 11540 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151546 | 11344 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151547 | 11908 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151548 | 11608 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151549 | 11573 | 37 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151550 | 11557 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151551 | 11723 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151552 | 11555 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151553 | 11761 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151554 | 11675 | 24 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151555 | 11580 | 31 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151556 | 11454 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151557 | 11509 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151558 | 11718 | 27 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151559 | 11493 | 24 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151560 | 11734 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151561 | 11414 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151562 | 11632 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151563 | 11720 | 33 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151564 | 11482 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151565 | 11721 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151566 | 11918 | 25 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151567 | 11441 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151568 | 11505 | 15 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151569 | 11667 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151570 | 11733 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151571 | 11735 | 34 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151572 | 11522 | 20 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151573 | 11469 | 19 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151574 | 11693 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151575 | 11459 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151576 | 11670 | 23 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151577 | 11976 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151578 | 11542 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151579 | 11839 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151580 | 11461 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151581 | 11831 | 15 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151582 | 11496 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151583 | 11667 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151584 | 11761 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151585 | 11462 | 22 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151586 | 11698 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151587 | 11575 | 17 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151588 | 11506 | 26 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151589 | 11639 | 21 | +
22.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151590 | 11715 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151591 | 11630 | 34 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151592 | 11337 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151593 | 11530 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151594 | 11627 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151595 | 11674 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151596 | 11278 | 25 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151597 | 11485 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151598 | 11573 | 16 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151599 | 11670 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151600 | 11487 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151601 | 11692 | 14 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151602 | 11619 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151603 | 11437 | 17 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151604 | 11534 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151605 | 11399 | 34 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151606 | 11468 | 17 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151607 | 11288 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151608 | 11535 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151609 | 11400 | 15 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151610 | 11513 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151611 | 11750 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151612 | 11493 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151613 | 11468 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151614 | 11601 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151615 | 11685 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151616 | 11544 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151617 | 11694 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151618 | 11455 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151619 | 11550 | 15 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151620 | 11632 | 15 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151621 | 11307 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151622 | 11565 | 15 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151623 | 11372 | 15 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151624 | 11508 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151625 | 11665 | 13 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151626 | 11505 | 17 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151627 | 11479 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151628 | 11525 | 25 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151629 | 11552 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151630 | 11374 | 17 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151631 | 11458 | 25 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151632 | 11416 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151633 | 11394 | 16 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151634 | 11191 | 17 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151635 | 11503 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151636 | 11779 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151637 | 11254 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151638 | 11402 | 17 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151639 | 11538 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151640 | 11364 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151641 | 11538 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151642 | 11440 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151643 | 11271 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151644 | 11726 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151645 | 11228 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151646 | 11539 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151647 | 11459 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151648 | 11344 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151649 | 11691 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151650 | 11682 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151651 | 11667 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151652 | 11555 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151653 | 11592 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151654 | 11649 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151655 | 11742 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151656 | 11575 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151657 | 11402 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151658 | 11479 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151659 | 11455 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151660 | 11323 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151661 | 11595 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151662 | 11470 | 37 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151663 | 11743 | 27 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151664 | 11335 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151665 | 11607 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151666 | 11653 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151667 | 11655 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151668 | 11614 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151669 | 11585 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151670 | 11524 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151671 | 11555 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151672 | 11329 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151673 | 11559 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151674 | 11552 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151675 | 11529 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151676 | 11628 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151677 | 11328 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151678 | 11678 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151679 | 11394 | 25 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151680 | 11535 | 25 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151681 | 11388 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151682 | 11202 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151683 | 11608 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151684 | 11328 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151685 | 11366 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151686 | 11312 | 27 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151687 | 11478 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151688 | 11408 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151689 | 11241 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151690 | 11458 | 37 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151691 | 11602 | 29 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151692 | 11660 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151693 | 11521 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151694 | 11769 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151695 | 11517 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151696 | 11391 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151697 | 11700 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151698 | 11755 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151699 | 12009 | 26 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151700 | 11570 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151701 | 11415 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151702 | 11639 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151703 | 11665 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151704 | 11828 | 38 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151705 | 11736 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151706 | 12011 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151707 | 11851 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151708 | 11681 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151709 | 11827 | 28 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151710 | 11881 | 28 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151711 | 11815 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151712 | 11849 | 25 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151713 | 11849 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151714 | 11748 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151715 | 11498 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151716 | 11749 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151717 | 11656 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151718 | 11857 | 33 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151719 | 11658 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151720 | 11719 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151721 | 11988 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151722 | 11688 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151723 | 11975 | 27 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151724 | 11442 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151725 | 11677 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151726 | 11550 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151727 | 11737 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151728 | 11540 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151729 | 11512 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151730 | 11614 | 27 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151731 | 11315 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151732 | 11734 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151733 | 11568 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151734 | 12002 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151735 | 11876 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151736 | 11412 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151737 | 11802 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151738 | 11550 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151739 | 11725 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151740 | 11746 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151741 | 11767 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151742 | 11697 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151743 | 11814 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151744 | 11598 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151745 | 11462 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151746 | 11625 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151747 | 11598 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151748 | 11589 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151749 | 11427 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151750 | 11689 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151751 | 11502 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151752 | 11737 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151753 | 11668 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151754 | 11374 | 31 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151755 | 11411 | 13 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151756 | 11652 | 15 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151757 | 11831 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151758 | 11628 | 15 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151759 | 11573 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151760 | 11596 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151761 | 11479 | 12 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151762 | 11426 | 14 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151763 | 11687 | 13 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151764 | 11491 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151765 | 11687 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151766 | 11471 | 15 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151767 | 11167 | 30 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151768 | 11488 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151769 | 11450 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151770 | 11375 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151771 | 11326 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151772 | 11197 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151773 | 11281 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151774 | 11465 | 25 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151775 | 11473 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151776 | 11249 | 16 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151777 | 11518 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151778 | 11621 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151779 | 11606 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151780 | 11406 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151781 | 11495 | 36 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151782 | 11383 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151783 | 11655 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151784 | 11558 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151785 | 11455 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151786 | 11689 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151787 | 11371 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151788 | 11442 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151789 | 11232 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151790 | 11485 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151791 | 11317 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151792 | 11387 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151793 | 11020 | 26 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151794 | 11555 | 34 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151795 | 11548 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151796 | 11596 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151797 | 11458 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-2V | JJ 151798 | 11609 | 21 | +