## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3533
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105863 | 7829 | 31 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105864 | 7859 | 41 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105865 | 7792 | 32 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105866 | 7725 | 42 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105867 | 7912 | 42 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105868 | 7718 | 28 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105869 | 8027 | 57 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105870 | 7791 | 39 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105871 | 7952 | 66 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105872 | 7976 | 35 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105873 | 7781 | 60 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105874 | 7717 | 44 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105875 | 7927 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105876 | 7867 | 41 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105877 | 7854 | 56 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105878 | 7811 | 35 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105879 | 7736 | 37 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105880 | 7696 | 36 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105881 | 7847 | 32 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105882 | 7905 | 41 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105883 | 7786 | 38 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105884 | 7696 | 37 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105885 | 7781 | 34 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105886 | 7805 | 41 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105887 | 7846 | 53 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105888 | 7798 | 33 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105889 | 7742 | 28 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105890 | 7868 | 44 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105891 | 7862 | 40 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105892 | 7780 | 43 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105893 | 7824 | 31 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105894 | 7891 | 40 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105895 | 7922 | 42 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105896 | 7968 | 48 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105897 | 7868 | 40 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105898 | 7815 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105899 | 7791 | 57 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105900 | 7706 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105901 | 7831 | 47 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105902 | 7764 | 27 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105903 | 7876 | 40 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105904 | 7769 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105905 | 7696 | 48 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105906 | 7816 | 27 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105907 | 7922 | 68 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105908 | 7851 | 39 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105909 | 7671 | 43 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105910 | 7667 | 26 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105911 | 7771 | 51 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105912 | 7770 | 46 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105913 | 7851 | 38 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105914 | 7674 | 43 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105915 | 7733 | 39 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105916 | 7896 | 54 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105917 | 7836 | 53 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105918 | 7825 | 47 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105919 | 7744 | 49 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105920 | 7905 | 40 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105921 | 7885 | 49 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105922 | 7792 | 34 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105923 | 7853 | 40 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105924 | 7767 | 13 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105925 | 7726 | 44 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105926 | 7828 | 32 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105927 | 7827 | 46 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105928 | 7823 | 48 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105929 | 7733 | 46 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105930 | 7721 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105931 | 7802 | 51 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105932 | 7878 | 29 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105933 | 7881 | 42 | +
23.02.2024 | OOD103-JFD | 105934 | 7840 | 48 | +