## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3397
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.02.2024 | OOA101-V | D 110770 | 11333 | 14 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110771 | 11419 | 24 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110772 | 11455 | 23 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110773 | 11678 | 26 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110774 | 11465 | 26 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110775 | 11622 | 21 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110776 | 11323 | 24 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110777 | 11234 | 22 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110778 | 11336 | 25 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110779 | 11912 | 24 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110780 | 11372 | 22 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110781 | 11234 | 28 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110782 | 11613 | 21 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110783 | 11606 | 26 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110784 | 11682 | 20 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110785 | 11294 | 21 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110786 | 11582 | 14 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110787 | 12020 | 23 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110788 | 11694 | 28 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110789 | 11866 | 28 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110790 | 11388 | 26 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110791 | 11459 | 27 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110792 | 11394 | 26 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110793 | 11686 | 27 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110794 | 11706 | 23 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110795 | 11595 | 32 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110796 | 11769 | 25 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110797 | 11376 | 43 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110798 | 11647 | 25 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110799 | 11723 | 27 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110800 | 11754 | 19 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110801 | 11665 | 27 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110802 | 11514 | 32 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110803 | 11648 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110804 | 11652 | 26 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110805 | 11658 | 33 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110806 | 11564 | 28 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110807 | 12089 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110808 | 11823 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110809 | 11517 | 28 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110810 | 11504 | 34 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110811 | 11521 | 27 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110812 | 11789 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110813 | 11920 | 24 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110814 | 11662 | 29 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110815 | 11582 | 23 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110816 | 12117 | 28 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110817 | 11859 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110818 | 11698 | 35 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110819 | 11355 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110820 | 11476 | 25 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110821 | 11456 | 30 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110822 | 11851 | 29 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110823 | 11847 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110824 | 11513 | 32 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110825 | 11576 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110826 | 11230 | 29 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110827 | 11323 | 32 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110828 | 11427 | 30 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110829 | 11613 | 28 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110830 | 11706 | 19 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110831 | 11687 | 29 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110832 | 11329 | 29 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110833 | 11933 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110834 | 11344 | 32 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110835 | 11413 | 28 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110836 | 11024 | 35 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110837 | 11709 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110838 | 11097 | 30 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110839 | 11738 | 27 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110840 | 11313 | 34 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110841 | 11279 | 28 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110842 | 11327 | 35 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110843 | 11248 | 30 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110844 | 11386 | 29 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110845 | 11542 | 32 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110846 | 11535 | 33 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110847 | 11613 | 34 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110848 | 11524 | 36 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110849 | 11571 | 27 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110850 | 11635 | 35 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110851 | 11622 | 30 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110852 | 11678 | 33 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110853 | 11837 | 35 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110854 | 11491 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110855 | 11868 | 35 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110856 | 11858 | 30 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110857 | 11627 | 35 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110858 | 11508 | 33 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110859 | 11032 | 33 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110860 | 11441 | 20 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110861 | 11471 | 34 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110862 | 11875 | 34 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110863 | 11437 | 34 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110864 | 11358 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110865 | 11866 | 33 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110866 | 11633 | 34 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110867 | 11713 | 34 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110868 | 11384 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110869 | 11818 | 29 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110870 | 11361 | 35 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110871 | 11770 | 33 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110872 | 11516 | 30 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110873 | 11653 | 38 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110874 | 11324 | 35 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110875 | 11765 | 28 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110876 | 11268 | 35 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110877 | 11464 | 32 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110878 | 11980 | 34 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110879 | 11654 | 35 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110880 | 11810 | 32 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110881 | 11019 | 37 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110882 | 11700 | 32 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110883 | 11665 | 33 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110884 | 11507 | 30 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110885 | 11220 | 30 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110886 | 11786 | 30 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110887 | 11631 | 34 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110888 | 11553 | 35 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110889 | 11844 | 36 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110890 | 11507 | 34 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110891 | 11411 | 36 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110892 | 11358 | 33 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110893 | 11653 | 37 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110894 | 11754 | 34 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110895 | 11685 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110896 | 11472 | 36 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110897 | 11542 | 32 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110898 | 11468 | 37 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110899 | 11567 | 33 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110900 | 11656 | 33 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110901 | 11631 | 22 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110902 | 11619 | 30 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110903 | 11728 | 31 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110904 | 11770 | 34 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110905 | 11695 | 34 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110906 | 11591 | 32 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110907 | 11585 | 33 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110908 | 11500 | 33 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110909 | 12037 | 34 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110910 | 11799 | 35 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110911 | 11633 | 28 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110912 | 11922 | 35 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110913 | 11718 | 29 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110914 | 11699 | 36 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110915 | 11722 | 32 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110916 | 11840 | 32 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110917 | 11455 | 22 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110918 | 11367 | 29 | +
23.02.2024 | OOA101-V | D 110919 | 11708 | 33 | +