## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3456
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103701 | 11359 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103702 | 11315 | 30 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103703 | 11104 | 29 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103704 | 11339 | 39 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103705 | 11472 | 44 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103706 | 11499 | 37 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103707 | 11479 | 28 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103708 | 11638 | 34 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103709 | 11630 | 35 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103710 | 11749 | 46 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103711 | 11376 | 33 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103712 | 11674 | 36 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103713 | 11476 | 39 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103714 | 11626 | 42 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103715 | 11529 | 27 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103716 | 11244 | 32 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103717 | 11815 | 35 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103718 | 11407 | 44 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103719 | 11867 | 38 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103720 | 11644 | 35 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103721 | 11863 | 34 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103722 | 11758 | 35 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103723 | 11738 | 35 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103724 | 11503 | 34 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103725 | 11543 | 34 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103726 | 11799 | 50 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103727 | 11589 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103728 | 11446 | 35 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103729 | 11644 | 32 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103730 | 11530 | 40 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103731 | 11543 | 34 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103732 | 11668 | 31 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103733 | 11789 | 35 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103734 | 11320 | 40 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103735 | 11915 | 32 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103736 | 12078 | 34 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103737 | 11553 | 32 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103738 | 11703 | 42 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103739 | 11559 | 32 | +
23.02.2024 | OOD103-1 | NT 103740 | 11519 | 57 | +