## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3455
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.02.2024 | OOD103 | 403 155468 | 11350 | 38 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155469 | 11495 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155470 | 11343 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155471 | 11690 | 52 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155472 | 11565 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155473 | 11701 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155474 | 11450 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155475 | 11328 | 49 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155476 | 11676 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155477 | 11425 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155478 | 11332 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155479 | 11273 | 49 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155480 | 11545 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155481 | 11513 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155482 | 11498 | 48 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155483 | 11345 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155484 | 11789 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155485 | 11936 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155486 | 11443 | 87 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155487 | 11913 | 56 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155488 | 11344 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155489 | 11664 | 81 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155490 | 11374 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155491 | 11215 | 49 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155492 | 11509 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155493 | 11452 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155494 | 11657 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155495 | 11941 | 52 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155496 | 11678 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155497 | 11335 | 48 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155498 | 11393 | 38 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155499 | 11572 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155500 | 11633 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155501 | 11167 | 60 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155502 | 11346 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155503 | 11219 | 51 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155504 | 11525 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155505 | 11490 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155506 | 11773 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155507 | 11360 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155508 | 11725 | 52 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155509 | 11459 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155510 | 11595 | 54 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155511 | 11227 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155512 | 11954 | 49 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155513 | 11588 | 40 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155514 | 11595 | 49 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155515 | 11398 | 51 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155516 | 11661 | 51 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155517 | 11446 | 49 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155518 | 11158 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155519 | 11652 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155520 | 12028 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155521 | 11042 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155522 | 11400 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155523 | 11904 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155524 | 11261 | 51 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155525 | 12013 | 52 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155526 | 11083 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155527 | 11578 | 34 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155528 | 11431 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155529 | 11267 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155530 | 11872 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155531 | 11175 | 40 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155532 | 11901 | 54 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155533 | 11534 | 48 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155534 | 11367 | 48 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155535 | 11437 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155536 | 11582 | 39 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155537 | 11226 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155538 | 11376 | 53 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155539 | 11281 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155540 | 12275 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155541 | 11692 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155542 | 11363 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155543 | 11579 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155544 | 11325 | 33 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155545 | 11345 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155546 | 11612 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155547 | 11528 | 51 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155548 | 11634 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155549 | 11699 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155550 | 11661 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155551 | 11975 | 49 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155552 | 11433 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155553 | 11185 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155554 | 11435 | 49 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155555 | 11213 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155556 | 11438 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155557 | 11709 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155558 | 11578 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155559 | 11728 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155560 | 11439 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155561 | 11490 | 92 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155562 | 11433 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155563 | 11321 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155564 | 11417 | 53 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155565 | 11596 | 40 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155566 | 11476 | 53 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155567 | 11541 | 48 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155568 | 11375 | 49 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155569 | 11478 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155570 | 11423 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155571 | 11485 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155572 | 11192 | 62 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155573 | 11364 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155574 | 11266 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155575 | 11129 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155576 | 11281 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155577 | 11866 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155578 | 11432 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155579 | 11681 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155580 | 11601 | 53 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155581 | 11334 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155582 | 10977 | 48 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155583 | 11303 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155584 | 11522 | 38 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155585 | 11221 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155586 | 11392 | 61 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155587 | 11216 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155588 | 11516 | 54 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155589 | 11185 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155590 | 11244 | 51 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155591 | 11248 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155592 | 11547 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155593 | 11668 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155594 | 11362 | 54 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155595 | 11404 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155596 | 11314 | 52 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155597 | 11267 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155598 | 11114 | 49 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155599 | 11481 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155600 | 11303 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155601 | 11602 | 57 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155602 | 11035 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155603 | 11209 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155604 | 11174 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155605 | 11262 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155606 | 11674 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155607 | 11784 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155608 | 11200 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155609 | 11350 | 51 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155610 | 11429 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155611 | 11237 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155612 | 11592 | 35 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155613 | 11300 | 35 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155614 | 11482 | 40 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155615 | 11446 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155616 | 11982 | 51 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155617 | 11165 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155618 | 11253 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155619 | 11011 | 40 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155620 | 11177 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155621 | 11380 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155622 | 11421 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155623 | 11303 | 48 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155624 | 11371 | 92 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155625 | 11589 | 35 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155626 | 11545 | 40 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155627 | 11112 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155628 | 11215 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155629 | 11473 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155630 | 11297 | 40 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155631 | 11213 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155632 | 11332 | 36 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155633 | 11489 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155634 | 11772 | 62 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155635 | 11151 | 37 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155636 | 11028 | 38 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155637 | 11626 | 33 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155638 | 11541 | 39 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155639 | 11574 | 39 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155640 | 11166 | 40 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155641 | 11239 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155642 | 11416 | 37 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155643 | 11620 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155644 | 11431 | 59 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155645 | 11472 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155646 | 11401 | 39 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155647 | 11471 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155648 | 11422 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155649 | 11386 | 40 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155650 | 11914 | 39 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155651 | 11789 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155652 | 11859 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155653 | 11627 | 38 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155654 | 11817 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155655 | 11409 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155656 | 11518 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155657 | 11277 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155658 | 11011 | 38 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155659 | 12156 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155660 | 11158 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155661 | 11439 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155662 | 11280 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155663 | 11078 | 39 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155664 | 11888 | 48 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155665 | 11092 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155666 | 11860 | 34 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155667 | 11602 | 40 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155668 | 11341 | 36 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155669 | 11606 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155670 | 11349 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155671 | 11082 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155672 | 11581 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155673 | 11687 | 39 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155674 | 11452 | 40 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155675 | 11592 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155676 | 11674 | 39 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155677 | 11676 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155678 | 11263 | 39 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155679 | 11295 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155680 | 11779 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155681 | 11683 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155682 | 11660 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155683 | 11694 | 52 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155684 | 11499 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155685 | 11822 | 49 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155686 | 11508 | 40 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155687 | 11642 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155688 | 11580 | 54 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155689 | 11648 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155690 | 11647 | 49 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155691 | 11564 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155692 | 11917 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155693 | 11644 | 55 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155694 | 11582 | 52 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155695 | 11732 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155696 | 11842 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155697 | 11446 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155698 | 11730 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155699 | 11908 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155700 | 11573 | 49 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155701 | 11527 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155702 | 11834 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155703 | 11559 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155704 | 11847 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155705 | 11576 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155706 | 11587 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155707 | 11648 | 33 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155708 | 11861 | 54 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155709 | 11448 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155710 | 11611 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155711 | 11512 | 48 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155712 | 11557 | 38 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155713 | 11734 | 49 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155714 | 11903 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155715 | 11794 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155716 | 11803 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155717 | 11623 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155718 | 11594 | 48 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155719 | 11543 | 39 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155720 | 11808 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155721 | 11499 | 32 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155722 | 11710 | 40 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155723 | 11870 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155724 | 11842 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155725 | 11514 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155726 | 11978 | 40 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155727 | 11906 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155728 | 11882 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155729 | 11408 | 39 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155730 | 11506 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155731 | 11672 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155732 | 11708 | 38 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155733 | 11698 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155734 | 11849 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155735 | 11833 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155736 | 11950 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155737 | 11477 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155738 | 11696 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155739 | 11622 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155740 | 11798 | 38 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155741 | 11558 | 38 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155742 | 11773 | 32 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155743 | 11865 | 38 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155744 | 11674 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155745 | 11448 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155746 | 11636 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155747 | 11570 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155748 | 11821 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155749 | 11413 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155750 | 11371 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155751 | 11581 | 51 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155752 | 11249 | 36 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155753 | 11624 | 51 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155754 | 11705 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155755 | 11656 | 39 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155756 | 11462 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155757 | 11346 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155758 | 11553 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155759 | 11525 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155760 | 11178 | 39 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155761 | 11736 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155762 | 11349 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155763 | 11219 | 39 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155764 | 11427 | 28 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155765 | 11574 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155766 | 11474 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155767 | 11526 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155768 | 11562 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155769 | 11484 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155770 | 11546 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155771 | 11218 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155772 | 11344 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155773 | 11223 | 39 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155774 | 11403 | 25 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155775 | 11563 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155776 | 11495 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155777 | 11486 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155778 | 11628 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155779 | 11435 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155780 | 11813 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155781 | 11726 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155782 | 11445 | 37 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155783 | 11361 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155784 | 11448 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155785 | 11239 | 37 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155786 | 11621 | 38 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155787 | 11260 | 32 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155788 | 11607 | 52 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155789 | 11841 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155790 | 11415 | 58 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155791 | 12185 | 55 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155792 | 11810 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155793 | 11556 | 48 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155794 | 11464 | 38 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155795 | 11389 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155796 | 11584 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155797 | 11942 | 61 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155798 | 12062 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155799 | 11896 | 66 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155800 | 11470 | 31 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155801 | 11814 | 42 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155802 | 11836 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155803 | 11901 | 52 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155804 | 12058 | 52 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155805 | 11735 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155806 | 11996 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155807 | 11741 | 48 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155808 | 11909 | 48 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155809 | 11944 | 54 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155810 | 11858 | 49 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155811 | 12024 | 56 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155812 | 12032 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155813 | 11594 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155814 | 11966 | 40 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155815 | 12178 | 55 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155816 | 11992 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155817 | 11823 | 53 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155818 | 11773 | 52 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155819 | 11899 | 43 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155820 | 12057 | 51 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155821 | 11966 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155822 | 11670 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155823 | 11740 | 52 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155824 | 11915 | 56 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155825 | 11677 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155826 | 11948 | 54 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155827 | 12227 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155828 | 12057 | 48 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155829 | 11887 | 56 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155830 | 12042 | 46 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155831 | 11935 | 48 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155832 | 11893 | 54 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155833 | 11737 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155834 | 11689 | 49 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155835 | 12030 | 54 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155836 | 12125 | 53 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155837 | 11546 | 53 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155838 | 11765 | 57 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155839 | 11957 | 45 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155840 | 11836 | 61 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155841 | 11979 | 55 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155842 | 12046 | 54 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155843 | 12078 | 40 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155844 | 12134 | 56 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155845 | 11642 | 56 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155846 | 12396 | 58 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155847 | 12043 | 57 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155848 | 12265 | 64 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155849 | 12187 | 62 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155850 | 11721 | 52 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155851 | 11841 | 51 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155852 | 12108 | 60 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155853 | 11841 | 49 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155854 | 11955 | 54 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155855 | 11343 | 60 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155856 | 11846 | 54 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155857 | 11931 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155858 | 12035 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155859 | 12074 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155860 | 11904 | 62 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155861 | 12138 | 57 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155862 | 12020 | 55 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155863 | 11815 | 55 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155864 | 11794 | 52 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155865 | 11887 | 54 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155866 | 11971 | 59 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155867 | 11961 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155868 | 11890 | 59 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155869 | 11855 | 51 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155870 | 11793 | 61 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155871 | 11885 | 47 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155872 | 11922 | 60 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155873 | 11653 | 51 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155874 | 11865 | 52 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155875 | 11871 | 41 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155876 | 12006 | 55 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155877 | 11731 | 51 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155878 | 11990 | 63 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155879 | 11911 | 59 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155880 | 11893 | 57 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155881 | 11946 | 51 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155882 | 11978 | 53 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155883 | 11832 | 56 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155884 | 11733 | 54 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155885 | 11972 | 53 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155886 | 11724 | 55 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155887 | 11901 | 53 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155888 | 12294 | 63 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155889 | 11751 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155890 | 11712 | 57 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155891 | 11992 | 44 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155892 | 11875 | 56 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155893 | 12022 | 50 | +
22.02.2024 | OOD103 | 403 155894 | 11505 | 52 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155895 | 11835 | 39 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155896 | 11357 | 37 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155897 | 11550 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155898 | 11305 | 19 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155899 | 11033 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155900 | 11253 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155901 | 11653 | 25 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155902 | 11915 | 25 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155903 | 11415 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155904 | 11300 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155905 | 11637 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155906 | 11300 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155907 | 11170 | 17 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155908 | 11397 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155909 | 11185 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155910 | 11503 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155911 | 11377 | 38 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155912 | 11501 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155913 | 11088 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155914 | 11410 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155915 | 11921 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155916 | 11265 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155917 | 11301 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155918 | 11385 | 25 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155919 | 11185 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155920 | 11027 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155921 | 11319 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155922 | 11290 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155923 | 11339 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155924 | 11333 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155925 | 11435 | 29 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155926 | 11283 | 34 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155927 | 11385 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155928 | 11676 | 25 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155929 | 11240 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155930 | 11058 | 16 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155931 | 11150 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155932 | 10915 | 26 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155933 | 11225 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155934 | 11242 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155935 | 11496 | 25 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155936 | 11446 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155937 | 11596 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155938 | 11691 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155939 | 11442 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155940 | 11744 | 26 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155941 | 11613 | 33 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155942 | 11012 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155943 | 11432 | 29 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155944 | 11333 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155945 | 11088 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155946 | 11021 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155947 | 11353 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155948 | 11176 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155949 | 11393 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155950 | 11636 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155951 | 11403 | 20 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155952 | 11303 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155953 | 11352 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155954 | 11318 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155955 | 11148 | 30 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155956 | 11342 | 31 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155957 | 11404 | 18 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155958 | 11294 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155959 | 11750 | 23 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155960 | 11152 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155961 | 11413 | 22 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155962 | 11353 | 27 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155963 | 11636 | 24 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155964 | 11326 | 21 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155965 | 11371 | 26 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155966 | 11311 | 25 | +
23.02.2024 | OOD103 | 403 155967 | 12040 | 23 | +