## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3588
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.02.2024 | OOA101-V | D 110920 | 12058 | 38 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110921 | 11787 | 37 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110922 | 11532 | 35 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110923 | 11883 | 38 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110924 | 11954 | 37 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110925 | 11495 | 29 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110926 | 11709 | 38 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110927 | 11494 | 36 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110928 | 11599 | 35 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110929 | 12024 | 34 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110930 | 11679 | 33 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110931 | 11991 | 37 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110932 | 11578 | 32 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110933 | 11860 | 40 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110934 | 11804 | 32 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110935 | 11889 | 34 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110936 | 11549 | 26 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110937 | 11911 | 38 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110938 | 11709 | 42 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110939 | 11718 | 38 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110940 | 11711 | 36 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110941 | 11498 | 40 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110942 | 11679 | 41 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110943 | 12087 | 35 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110944 | 11582 | 41 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110945 | 11930 | 40 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110946 | 11804 | 40 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110947 | 11543 | 34 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110948 | 11754 | 37 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110949 | 11836 | 39 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110950 | 11789 | 36 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110951 | 11644 | 27 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110952 | 11630 | 40 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110953 | 11738 | 38 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110954 | 11844 | 39 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110955 | 11796 | 39 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110956 | 11837 | 40 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110957 | 12012 | 39 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110958 | 11688 | 42 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110959 | 11863 | 36 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110960 | 11775 | 42 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110961 | 11640 | 36 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110962 | 11731 | 40 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110963 | 11599 | 39 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110964 | 11941 | 37 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110965 | 12037 | 27 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110966 | 11873 | 37 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110967 | 11875 | 42 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110968 | 11783 | 42 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110969 | 11739 | 40 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110970 | 11893 | 39 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110971 | 11604 | 43 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110972 | 11721 | 36 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110973 | 11980 | 44 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110974 | 11833 | 38 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110975 | 11948 | 37 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110976 | 11723 | 44 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110977 | 11878 | 42 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110978 | 11787 | 56 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110979 | 11672 | 49 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110980 | 11729 | 48 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110981 | 11920 | 25 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110982 | 11705 | 35 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110983 | 11957 | 38 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110984 | 11655 | 36 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110985 | 11635 | 41 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110986 | 11746 | 33 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110987 | 11676 | 39 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110988 | 11472 | 35 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110989 | 12112 | 40 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110990 | 11768 | 40 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110991 | 11638 | 34 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110992 | 11474 | 39 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110993 | 11460 | 42 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110994 | 11820 | 43 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110995 | 11597 | 38 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110996 | 11530 | 42 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110997 | 11832 | 31 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110998 | 11968 | 36 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 110999 | 11637 | 39 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 111000 | 11974 | 40 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 111001 | 11702 | 39 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 111002 | 11722 | 37 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 111003 | 11497 | 42 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 111004 | 11811 | 37 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 111005 | 11988 | 39 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 111006 | 11873 | 39 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 111007 | 12017 | 38 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 111008 | 11936 | 44 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 111009 | 11580 | 43 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 111010 | 11583 | 47 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 111011 | 11355 | 40 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 111012 | 11560 | 34 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 111013 | 11713 | 28 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 111014 | 11784 | 37 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 111015 | 11787 | 38 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 111016 | 11757 | 40 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 111017 | 11667 | 36 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 111018 | 11457 | 32 | +
26.02.2024 | OOA101-V | D 111019 | 11691 | 42 | +