## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PM3510
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.02.2024 | OOM112 | V 110551 | 43485 | 989 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110552 | 41086 | 971 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110553 | 39496 | 911 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110554 | 42133 | 985 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110555 | 37815 | 890 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110556 | 41888 | 992 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110557 | 38977 | 897 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110558 | 41068 | 953 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110559 | 42518 | 998 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110560 | 42389 | 950 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110561 | 42749 | 999 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110562 | 40420 | 942 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110563 | 41738 | 946 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110564 | 39140 | 907 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110565 | 43215 | 1018 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110566 | 43002 | 1006 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110567 | 41651 | 991 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110568 | 41671 | 982 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110569 | 40887 | 934 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110570 | 41326 | 950 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110571 | 43174 | 977 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110572 | 41867 | 962 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110573 | 42670 | 993 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110574 | 42074 | 977 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110575 | 42706 | 997 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110576 | 43461 | 1023 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110577 | 41935 | 957 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110578 | 40509 | 944 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110579 | 44347 | 1014 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110580 | 42889 | 1013 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110581 | 43058 | 1006 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110582 | 43104 | 1003 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110583 | 42770 | 987 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110584 | 41849 | 956 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110585 | 41080 | 957 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110586 | 42391 | 999 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110587 | 41185 | 945 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110588 | 41332 | 974 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110589 | 42644 | 981 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110590 | 41787 | 955 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110591 | 39183 | 894 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110592 | 41034 | 929 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110593 | 39938 | 910 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110594 | 40348 | 944 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110595 | 41124 | 952 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110596 | 44999 | 1039 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110597 | 41487 | 981 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110598 | 40822 | 964 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110599 | 41201 | 972 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110600 | 41071 | 941 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110601 | 42148 | 980 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110602 | 43119 | 1005 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110603 | 42141 | 977 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110604 | 40722 | 949 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110605 | 43720 | 1028 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110606 | 41262 | 952 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110607 | 41029 | 967 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110608 | 43534 | 1021 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110609 | 38805 | 903 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110610 | 41585 | 985 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110611 | 42303 | 995 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110612 | 42774 | 1010 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110613 | 42800 | 987 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110614 | 43213 | 1021 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110615 | 42503 | 1003 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110616 | 41303 | 980 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110617 | 40081 | 950 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110618 | 40532 | 955 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110619 | 41648 | 990 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110620 | 43280 | 1008 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110621 | 42374 | 1000 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110622 | 41922 | 985 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110623 | 40497 | 926 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110624 | 41737 | 970 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110625 | 43222 | 1004 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110626 | 41311 | 963 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110627 | 41515 | 964 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110628 | 41982 | 982 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110629 | 43215 | 1015 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110630 | 41434 | 985 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110631 | 43322 | 986 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110632 | 42702 | 1008 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110633 | 41389 | 963 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110634 | 43117 | 990 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110635 | 44340 | 1030 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110636 | 41438 | 971 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110637 | 41322 | 956 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110638 | 41882 | 968 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110639 | 41714 | 985 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110640 | 44944 | 1039 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110641 | 41580 | 952 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110642 | 40718 | 958 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110643 | 42216 | 1002 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110644 | 40809 | 937 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110645 | 43436 | 1024 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110646 | 41372 | 956 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110647 | 44082 | 1015 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110648 | 40622 | 929 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110649 | 43009 | 1013 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110650 | 42619 | 996 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110651 | 41877 | 965 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110652 | 41363 | 967 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110653 | 44363 | 1054 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110654 | 42246 | 980 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110655 | 43307 | 992 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110656 | 45255 | 1046 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110657 | 39271 | 929 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110658 | 42173 | 965 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110659 | 41730 | 991 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110660 | 42333 | 981 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110661 | 42398 | 983 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110662 | 40987 | 974 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110663 | 42852 | 1012 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110664 | 43382 | 1015 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110665 | 42647 | 981 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110666 | 42194 | 1003 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110667 | 43488 | 998 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110668 | 43067 | 1003 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110669 | 41205 | 966 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110670 | 42519 | 1003 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110671 | 42041 | 972 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110672 | 42359 | 998 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110673 | 41845 | 984 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110674 | 43218 | 1000 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110675 | 41170 | 948 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110676 | 41155 | 949 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110677 | 42598 | 980 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110678 | 43826 | 1016 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110679 | 39689 | 932 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110680 | 44590 | 1019 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110681 | 44554 | 1044 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110682 | 44097 | 1039 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110683 | 41578 | 972 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110684 | 42637 | 1008 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110685 | 43188 | 1006 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110686 | 42755 | 1001 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110687 | 38825 | 887 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110688 | 42260 | 995 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110689 | 41288 | 966 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110690 | 42293 | 1002 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110691 | 41467 | 977 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110692 | 40492 | 950 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110693 | 41328 | 962 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110694 | 42882 | 994 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110695 | 40324 | 927 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110696 | 41667 | 983 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110697 | 43115 | 987 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110698 | 42817 | 987 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110699 | 43204 | 1008 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110700 | 40424 | 939 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110701 | 40531 | 958 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110702 | 43267 | 1004 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110703 | 41784 | 983 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110704 | 41607 | 958 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110705 | 43848 | 1036 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110706 | 45439 | 1076 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110707 | 40054 | 950 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110708 | 42103 | 997 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110709 | 40885 | 930 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110710 | 41790 | 964 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110711 | 41108 | 971 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110712 | 44216 | 1044 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110713 | 42345 | 976 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110714 | 43729 | 998 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110715 | 41990 | 962 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110716 | 43031 | 992 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110717 | 41380 | 940 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110718 | 41059 | 938 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110719 | 41660 | 959 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110720 | 43154 | 1013 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110721 | 44820 | 1032 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110722 | 41568 | 960 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110723 | 43700 | 1017 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110724 | 42220 | 974 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110725 | 43001 | 982 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110726 | 45038 | 1043 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110727 | 41991 | 992 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110728 | 41955 | 970 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110729 | 41402 | 968 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110730 | 41000 | 968 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110731 | 44141 | 1033 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110732 | 41812 | 952 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110733 | 39093 | 920 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110734 | 41294 | 982 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110735 | 42275 | 988 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110736 | 39815 | 916 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110737 | 42593 | 965 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110738 | 41587 | 960 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110739 | 41270 | 966 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110740 | 41648 | 952 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110741 | 45022 | 1053 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110742 | 40965 | 965 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110743 | 40388 | 956 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110744 | 42799 | 990 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110745 | 40921 | 962 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110746 | 46106 | 1072 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110747 | 42568 | 1006 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110748 | 43521 | 1005 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110749 | 42279 | 974 | +
22.02.2024 | OOM112 | V 110750 | 42436 | 993 | +