## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3589
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.03.2024 | OOA101-V | V 111301 | 11594 | 39 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111302 | 11847 | 24 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111303 | 11684 | 24 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111304 | 11762 | 25 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111305 | 11576 | 28 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111306 | 11607 | 25 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111307 | 11389 | 27 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111308 | 11736 | 25 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111309 | 11335 | 29 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111310 | 11366 | 24 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111311 | 11418 | 25 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111312 | 11305 | 25 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111313 | 11634 | 23 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111314 | 11336 | 27 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111315 | 11609 | 32 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111316 | 11727 | 43 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111317 | 11528 | 28 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111318 | 11805 | 27 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111319 | 11724 | 28 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111320 | 11334 | 26 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111321 | 11373 | 30 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111322 | 11236 | 29 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111323 | 11550 | 31 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111324 | 11757 | 31 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111325 | 11329 | 28 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111326 | 11326 | 32 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111327 | 11548 | 33 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111328 | 11226 | 32 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111329 | 11527 | 32 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111330 | 11899 | 29 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111331 | 11703 | 45 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111332 | 11141 | 28 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111333 | 11879 | 31 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111334 | 11546 | 30 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111335 | 11905 | 29 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111336 | 11597 | 30 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111337 | 11648 | 31 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111338 | 11629 | 29 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111339 | 11788 | 29 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111340 | 11268 | 33 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111341 | 11791 | 27 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111342 | 11565 | 33 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111343 | 11268 | 31 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111344 | 11216 | 34 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111345 | 11262 | 29 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111346 | 11383 | 48 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111347 | 11720 | 30 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111348 | 11723 | 31 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111349 | 11589 | 27 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111350 | 11270 | 29 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111351 | 11296 | 28 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111352 | 11284 | 31 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111353 | 11430 | 31 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111354 | 11682 | 28 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111355 | 11211 | 31 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111356 | 11617 | 29 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111357 | 11428 | 32 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111358 | 11581 | 28 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111359 | 11755 | 33 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111360 | 11585 | 31 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111361 | 11515 | 46 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111362 | 11406 | 29 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111363 | 11630 | 31 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111364 | 11258 | 28 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111365 | 11908 | 30 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111366 | 11210 | 31 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111367 | 11328 | 32 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111368 | 11835 | 29 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111369 | 11604 | 30 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111370 | 11604 | 32 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111371 | 12173 | 28 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111372 | 11391 | 31 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111373 | 11661 | 32 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111374 | 11298 | 32 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111375 | 11776 | 31 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111376 | 11547 | 46 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111377 | 11500 | 33 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111378 | 11513 | 29 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111379 | 11288 | 31 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111380 | 11443 | 29 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111381 | 11509 | 32 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111382 | 11708 | 30 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111383 | 11634 | 27 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111384 | 11506 | 29 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111385 | 11492 | 32 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111386 | 11335 | 28 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111387 | 11531 | 29 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111388 | 11769 | 29 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111389 | 11430 | 29 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111390 | 11844 | 43 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111391 | 11487 | 31 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111392 | 11689 | 28 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111393 | 11644 | 29 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111394 | 11566 | 32 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111395 | 11295 | 36 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111396 | 11250 | 34 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111397 | 11455 | 30 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111398 | 11437 | 28 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111399 | 11693 | 29 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111400 | 11508 | 29 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111401 | 11398 | 29 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111402 | 11773 | 32 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111403 | 11638 | 28 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111404 | 11499 | 27 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111405 | 11769 | 27 | +
01.03.2024 | OOA101-V | V 111406 | 11528 | 28 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111407 | 12056 | 52 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111408 | 11659 | 30 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111409 | 11625 | 31 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111410 | 11689 | 35 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111411 | 11680 | 32 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111412 | 11885 | 33 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111413 | 11644 | 29 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111414 | 11833 | 35 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111415 | 11778 | 26 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111416 | 11777 | 32 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111417 | 11646 | 32 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111418 | 12047 | 28 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111419 | 11832 | 38 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111420 | 11972 | 33 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111421 | 11723 | 39 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111422 | 11700 | 33 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111423 | 11723 | 48 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111424 | 11842 | 36 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111425 | 11892 | 34 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111426 | 11841 | 40 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111427 | 11837 | 38 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111428 | 11154 | 39 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111429 | 11572 | 38 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111430 | 11631 | 37 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111431 | 11588 | 31 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111432 | 11803 | 38 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111433 | 11540 | 31 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111434 | 11818 | 36 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111435 | 11716 | 37 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111436 | 11466 | 39 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111437 | 11874 | 48 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111438 | 11888 | 38 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111439 | 11593 | 35 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111440 | 11877 | 42 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111441 | 11724 | 41 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111442 | 11699 | 39 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111443 | 11596 | 41 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111444 | 11578 | 35 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111445 | 11763 | 31 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111446 | 11670 | 35 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111447 | 11776 | 41 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111448 | 11474 | 39 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111449 | 11781 | 35 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111450 | 11521 | 38 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111451 | 11489 | 41 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111452 | 11855 | 47 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111453 | 12014 | 35 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111454 | 11924 | 36 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111455 | 11683 | 38 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111456 | 12010 | 37 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111457 | 11589 | 36 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111458 | 11836 | 43 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111459 | 11744 | 36 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111460 | 11744 | 34 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111461 | 11780 | 35 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111462 | 11433 | 24 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111463 | 11827 | 38 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111464 | 11684 | 36 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111465 | 11785 | 36 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111466 | 11646 | 38 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111467 | 11752 | 48 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111468 | 11742 | 32 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111469 | 11965 | 32 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111470 | 11804 | 28 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111471 | 11430 | 33 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111472 | 11748 | 38 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111473 | 11554 | 41 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111474 | 11773 | 42 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111475 | 11879 | 35 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111476 | 11962 | 34 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111477 | 11707 | 32 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111478 | 11762 | 29 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111479 | 11933 | 33 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111480 | 11167 | 34 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111481 | 12101 | 42 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111482 | 11679 | 39 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111483 | 12094 | 50 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111484 | 11697 | 34 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111485 | 11887 | 34 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111486 | 11713 | 36 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111487 | 11726 | 37 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111488 | 11538 | 37 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111489 | 12028 | 39 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111490 | 11920 | 31 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111491 | 11680 | 37 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111492 | 11879 | 41 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111493 | 11539 | 32 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111494 | 11768 | 37 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111495 | 11900 | 39 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111496 | 11571 | 38 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111497 | 11748 | 41 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111498 | 11783 | 51 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111499 | 11864 | 33 | +
04.03.2024 | OOA101-V | V 111500 | 11926 | 36 | +