## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3597
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.03.2024 | OOA101-V | P 106101 | 11982 | 17 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106102 | 12207 | 27 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106103 | 12141 | 31 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106104 | 12040 | 28 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106105 | 12091 | 29 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106106 | 11885 | 32 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106107 | 11722 | 28 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106108 | 12003 | 30 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106109 | 11833 | 26 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106110 | 12156 | 22 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106111 | 12100 | 34 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106112 | 12071 | 27 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106113 | 12062 | 31 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106114 | 11841 | 20 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106115 | 11738 | 26 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106116 | 11946 | 20 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106117 | 12094 | 26 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106118 | 12270 | 25 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106119 | 12147 | 33 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106120 | 12164 | 32 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106121 | 11945 | 28 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106122 | 11738 | 29 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106123 | 12296 | 30 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106124 | 12135 | 33 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106125 | 12037 | 27 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106126 | 11785 | 28 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106127 | 12000 | 28 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106128 | 11878 | 26 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106129 | 11841 | 29 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106130 | 11897 | 29 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106131 | 12017 | 32 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106132 | 12082 | 15 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106133 | 11642 | 29 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106134 | 11924 | 26 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106135 | 11894 | 32 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106136 | 11655 | 29 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106137 | 11826 | 25 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106138 | 11870 | 27 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106139 | 11477 | 27 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106140 | 12057 | 28 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106141 | 11706 | 28 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106142 | 11912 | 23 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106143 | 11701 | 34 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106144 | 11891 | 28 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106145 | 11974 | 35 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106146 | 11793 | 28 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106147 | 11567 | 31 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106148 | 12396 | 18 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106149 | 11802 | 27 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106150 | 11938 | 26 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106151 | 11832 | 25 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106152 | 11897 | 25 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106153 | 11907 | 31 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106154 | 11582 | 39 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106155 | 11800 | 29 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106156 | 11781 | 26 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106157 | 11940 | 23 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106158 | 11688 | 31 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106159 | 11620 | 23 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106160 | 11789 | 30 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106161 | 11734 | 27 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106162 | 11672 | 25 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106163 | 12127 | 18 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106164 | 12005 | 29 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106165 | 12059 | 27 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106166 | 11725 | 28 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106167 | 12225 | 27 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106168 | 11749 | 24 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106169 | 11605 | 26 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106170 | 11732 | 26 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106171 | 12040 | 26 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106172 | 11862 | 27 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106173 | 11764 | 27 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106174 | 11899 | 30 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106175 | 11836 | 29 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106176 | 11585 | 31 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106177 | 11677 | 25 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106178 | 11809 | 24 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106179 | 12038 | 20 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106180 | 12049 | 30 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106181 | 11879 | 27 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106182 | 11870 | 30 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106183 | 11811 | 28 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106184 | 11521 | 23 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106185 | 11853 | 29 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106186 | 11594 | 29 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106187 | 11959 | 32 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106188 | 11977 | 31 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106189 | 11669 | 24 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106190 | 11735 | 27 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106191 | 11735 | 30 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106192 | 11726 | 33 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106193 | 11454 | 24 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106194 | 11171 | 24 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106195 | 11568 | 12 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106196 | 11654 | 27 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106197 | 11579 | 28 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106198 | 11901 | 25 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106199 | 11780 | 32 | +
05.03.2024 | OOA101-V | P 106200 | 11667 | 26 | +