## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3598
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105079 | 11828 | 11 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105080 | 11549 | 27 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105081 | 11749 | 31 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105082 | 11676 | 29 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105083 | 11277 | 42 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105084 | 11821 | 28 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105085 | 11536 | 28 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105086 | 11773 | 33 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105087 | 11633 | 28 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105088 | 11712 | 29 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105089 | 11603 | 32 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105090 | 11807 | 27 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105091 | 11983 | 32 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105092 | 11597 | 28 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105093 | 12122 | 28 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105094 | 11892 | 28 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105095 | 11807 | 28 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105096 | 11554 | 27 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105097 | 11521 | 22 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105098 | 11568 | 32 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105099 | 12001 | 30 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105100 | 11847 | 31 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105101 | 11662 | 18 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105102 | 11836 | 31 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105103 | 11792 | 31 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105104 | 11187 | 29 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105105 | 11178 | 27 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105106 | 11231 | 27 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105107 | 11691 | 32 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105108 | 11248 | 24 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105109 | 11298 | 36 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105110 | 11570 | 27 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105111 | 11091 | 23 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105112 | 12002 | 15 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105113 | 11199 | 29 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105114 | 11420 | 27 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105115 | 11756 | 28 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105116 | 11875 | 33 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105117 | 11537 | 29 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105118 | 11823 | 24 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105119 | 11779 | 31 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105120 | 11443 | 24 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105121 | 11378 | 32 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105122 | 11434 | 26 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105123 | 11689 | 49 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105124 | 11559 | 28 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105125 | 11726 | 29 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105126 | 11755 | 22 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105127 | 11892 | 29 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105128 | 11544 | 25 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105129 | 11607 | 28 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105130 | 11475 | 26 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105131 | 11651 | 29 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105132 | 11393 | 26 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105133 | 11659 | 29 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105134 | 11863 | 34 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105135 | 11306 | 31 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105136 | 11669 | 27 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105137 | 11577 | 43 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105138 | 12165 | 41 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105139 | 11613 | 28 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105140 | 11726 | 26 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105141 | 11825 | 27 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105142 | 11702 | 32 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105143 | 11565 | 26 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105144 | 11827 | 33 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105145 | 11547 | 30 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105146 | 11574 | 15 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105147 | 11668 | 27 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105148 | 11656 | 30 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105149 | 11691 | 28 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105150 | 11424 | 26 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105151 | 11499 | 24 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105152 | 11605 | 23 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105153 | 11723 | 29 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105154 | 11587 | 53 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105155 | 11888 | 32 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105156 | 11831 | 16 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105157 | 11558 | 28 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105158 | 11628 | 36 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105159 | 11566 | 29 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105160 | 11774 | 28 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105161 | 11494 | 33 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105162 | 11821 | 28 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105163 | 11744 | 30 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105164 | 11581 | 30 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105165 | 11615 | 20 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105166 | 11870 | 45 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105167 | 11615 | 26 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105168 | 11724 | 32 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105169 | 11607 | 38 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105170 | 11816 | 30 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105171 | 11707 | 18 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105172 | 11679 | 26 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105173 | 11690 | 28 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105174 | 11587 | 19 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105175 | 11782 | 33 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105176 | 11590 | 27 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105177 | 11749 | 27 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105178 | 11621 | 33 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105179 | 11831 | 35 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105180 | 11892 | 26 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105181 | 11976 | 30 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105182 | 11725 | 29 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105183 | 11565 | 25 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105184 | 11451 | 14 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105185 | 11330 | 30 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105186 | 11753 | 30 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105187 | 11685 | 34 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105188 | 11920 | 29 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105189 | 11518 | 28 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105190 | 11884 | 38 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105191 | 11627 | 30 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105192 | 11755 | 32 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105193 | 11445 | 25 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105194 | 11562 | 39 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105195 | 11502 | 30 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105196 | 11284 | 27 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105197 | 11655 | 43 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105198 | 11233 | 30 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105199 | 11645 | 29 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105200 | 11930 | 38 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105201 | 11774 | 40 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105202 | 11688 | 28 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105203 | 11738 | 33 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105204 | 11608 | 35 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105205 | 11760 | 25 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105206 | 11391 | 13 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105207 | 11588 | 32 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105208 | 11463 | 30 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105209 | 11335 | 28 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105210 | 11601 | 22 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105211 | 11753 | 28 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105212 | 11715 | 32 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105213 | 11488 | 35 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105214 | 11286 | 24 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105215 | 11560 | 30 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105216 | 11154 | 24 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105217 | 11319 | 30 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105218 | 11244 | 27 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105219 | 11604 | 26 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105220 | 11504 | 26 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105221 | 11202 | 24 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105222 | 11390 | 44 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105223 | 11849 | 28 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105224 | 11611 | 27 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105225 | 11646 | 25 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105226 | 11220 | 30 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105227 | 11383 | 25 | +
06.03.2024 | OOD103 | M3S 105228 | 11318 | 34 | +