## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3596
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.03.2024 | OOA101-V | V 111501 | 11715 | 31 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111502 | 11936 | 41 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111503 | 11449 | 36 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111504 | 11784 | 42 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111505 | 11615 | 42 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111506 | 11608 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111507 | 11149 | 39 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111508 | 11444 | 34 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111509 | 11587 | 39 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111510 | 11457 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111511 | 11760 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111512 | 11396 | 45 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111513 | 11581 | 42 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111514 | 11188 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111515 | 11370 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111516 | 11409 | 38 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111517 | 11690 | 31 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111518 | 11447 | 36 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111519 | 11683 | 38 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111520 | 11352 | 40 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111521 | 11686 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111522 | 11496 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111523 | 11541 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111524 | 11626 | 38 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111525 | 11723 | 39 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111526 | 11977 | 41 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111527 | 12118 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111528 | 11669 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111529 | 11744 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111530 | 11952 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111531 | 11775 | 39 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111532 | 11667 | 41 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111533 | 11562 | 26 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111534 | 11526 | 38 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111535 | 11895 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111536 | 11503 | 45 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111537 | 11712 | 39 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111538 | 11644 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111539 | 11529 | 40 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111540 | 11957 | 38 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111541 | 11735 | 42 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111542 | 11846 | 36 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111543 | 11927 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111544 | 11707 | 39 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111545 | 11579 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111546 | 11973 | 42 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111547 | 11843 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111548 | 11936 | 36 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111549 | 11880 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111550 | 11403 | 38 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111551 | 11743 | 34 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111552 | 11641 | 39 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111553 | 11623 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111554 | 11606 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111555 | 11695 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111556 | 11404 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111557 | 11794 | 41 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111558 | 11827 | 39 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111559 | 12199 | 36 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111560 | 11862 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111561 | 11631 | 38 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111562 | 11757 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111563 | 11274 | 42 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111564 | 11827 | 41 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111565 | 11854 | 28 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111566 | 11898 | 38 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111567 | 11595 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111568 | 11820 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111569 | 11588 | 36 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111570 | 11570 | 40 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111571 | 11922 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111572 | 12082 | 40 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111573 | 11888 | 41 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111574 | 11717 | 36 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111575 | 11684 | 41 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111576 | 11863 | 38 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111577 | 11569 | 42 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111578 | 11468 | 38 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111579 | 11877 | 36 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111580 | 11782 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111581 | 11818 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111582 | 11522 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111583 | 11940 | 40 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111584 | 11529 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111585 | 11720 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111586 | 11598 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111587 | 11593 | 36 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111588 | 11875 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111589 | 11733 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111590 | 11827 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111591 | 12083 | 36 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111592 | 11895 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111593 | 12010 | 40 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111594 | 11728 | 33 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111595 | 11776 | 34 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111596 | 11669 | 23 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111597 | 11716 | 34 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111598 | 11778 | 39 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111599 | 11527 | 38 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111600 | 11689 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111601 | 11403 | 33 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111602 | 11827 | 34 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111603 | 11623 | 39 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111604 | 11935 | 36 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111605 | 11743 | 36 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111606 | 12221 | 33 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111607 | 11611 | 36 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111608 | 11638 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111609 | 11816 | 42 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111610 | 11587 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111611 | 12377 | 28 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111612 | 12036 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111613 | 11702 | 33 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111614 | 11964 | 39 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111615 | 11950 | 32 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111616 | 11649 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111617 | 11572 | 32 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111618 | 11809 | 34 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111619 | 11860 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111620 | 11502 | 33 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111621 | 11724 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111622 | 11952 | 36 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111623 | 11866 | 40 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111624 | 11425 | 31 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111625 | 11661 | 32 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111626 | 11560 | 21 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111627 | 11718 | 34 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111628 | 11317 | 34 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111629 | 11708 | 41 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111630 | 11547 | 33 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111631 | 11442 | 34 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111632 | 11667 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111633 | 11746 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111634 | 11478 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111635 | 11731 | 34 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111636 | 11440 | 34 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111637 | 11505 | 34 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111638 | 11553 | 33 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111639 | 11562 | 33 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111640 | 11582 | 23 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111641 | 11780 | 31 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111642 | 11417 | 30 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111643 | 11791 | 59 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111644 | 11693 | 32 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111645 | 11758 | 30 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111646 | 11332 | 32 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111647 | 11743 | 31 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111648 | 11468 | 34 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111649 | 11531 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111650 | 11457 | 32 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111651 | 11383 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111652 | 11606 | 40 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111653 | 11630 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111654 | 11188 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111655 | 11631 | 33 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111656 | 11648 | 21 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111657 | 11603 | 32 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111658 | 11530 | 32 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111659 | 11420 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111660 | 11794 | 34 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111661 | 11400 | 33 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111662 | 11168 | 38 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111663 | 11207 | 31 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111664 | 11397 | 32 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111665 | 11588 | 38 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111666 | 11536 | 32 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111667 | 11588 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111668 | 11379 | 36 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111669 | 11412 | 36 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111670 | 11301 | 31 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111671 | 11429 | 32 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111672 | 11475 | 22 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111673 | 11359 | 34 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111674 | 11363 | 31 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111675 | 11305 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111676 | 11706 | 32 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111677 | 11642 | 33 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111678 | 11426 | 32 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111679 | 11802 | 33 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111680 | 11730 | 32 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111681 | 11543 | 31 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111682 | 11498 | 39 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111683 | 11488 | 34 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111684 | 11420 | 41 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111685 | 11169 | 32 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111686 | 11857 | 32 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111687 | 11728 | 19 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111688 | 11436 | 34 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111689 | 11736 | 31 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111690 | 11731 | 40 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111691 | 11533 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111692 | 11760 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111693 | 11767 | 49 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111694 | 12010 | 42 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111695 | 11827 | 48 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111696 | 11867 | 48 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111697 | 11796 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111698 | 11578 | 49 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111699 | 11796 | 52 | +
11.03.2024 | OOA101-V | V 111700 | 12043 | 47 | +