## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3605
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.03.2024 | OOA101-V | 103001 | 11663 | 31 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103002 | 12016 | 52 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103003 | 11482 | 34 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103004 | 11899 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103005 | 12093 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103006 | 12005 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103007 | 11811 | 39 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103008 | 12158 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103009 | 11562 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103010 | 11907 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103011 | 11901 | 45 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103012 | 11892 | 41 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103013 | 11730 | 34 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103014 | 12040 | 39 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103015 | 11965 | 39 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103016 | 11917 | 33 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103017 | 12047 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103018 | 12066 | 48 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103019 | 11762 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103020 | 11939 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103021 | 11744 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103022 | 11970 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103023 | 11829 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103024 | 11848 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103025 | 11777 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103026 | 11897 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103027 | 11653 | 41 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103028 | 11838 | 52 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103029 | 12076 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103030 | 11894 | 35 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103031 | 12074 | 45 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103032 | 11668 | 42 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103033 | 11837 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103034 | 11847 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103035 | 11807 | 42 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103036 | 11433 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103037 | 11570 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103038 | 11842 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103039 | 11651 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103040 | 11810 | 45 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103041 | 11688 | 51 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103042 | 11776 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103043 | 11746 | 53 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103044 | 11750 | 48 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103045 | 11545 | 50 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103046 | 11992 | 28 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103047 | 11816 | 40 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103048 | 11630 | 42 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103049 | 11783 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103050 | 11664 | 45 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103051 | 11519 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103052 | 11753 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103053 | 11629 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103054 | 11282 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103055 | 11634 | 45 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103056 | 12048 | 39 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103057 | 11755 | 50 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103058 | 11819 | 49 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103059 | 11951 | 52 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103060 | 11858 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103061 | 11619 | 39 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103062 | 12253 | 29 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103063 | 11685 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103064 | 11739 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103065 | 11780 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103066 | 12074 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103067 | 11955 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103068 | 11872 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103069 | 11615 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103070 | 11973 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103071 | 11682 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103072 | 11811 | 40 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103073 | 11629 | 49 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103074 | 11959 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103075 | 11879 | 53 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103076 | 11694 | 42 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103077 | 11811 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103078 | 11720 | 31 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103079 | 11937 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103080 | 11794 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103081 | 12027 | 51 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103082 | 11624 | 54 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103083 | 11579 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103084 | 11744 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103085 | 11720 | 45 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103086 | 11941 | 49 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103087 | 12004 | 48 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103088 | 11673 | 41 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103089 | 12082 | 51 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103090 | 11951 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103091 | 11919 | 48 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103092 | 11958 | 45 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103093 | 11678 | 41 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103094 | 11689 | 29 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103095 | 11728 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103096 | 11593 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103097 | 11934 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103098 | 11575 | 52 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103099 | 11729 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103100 | 11821 | 52 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103101 | 11697 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103102 | 11773 | 45 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103103 | 11956 | 42 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103104 | 11741 | 42 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103105 | 11676 | 48 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103106 | 11596 | 45 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103107 | 11827 | 48 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103108 | 11500 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103109 | 11804 | 45 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103110 | 11800 | 29 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103111 | 11755 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103112 | 11686 | 45 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103113 | 11653 | 49 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103114 | 11669 | 50 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103115 | 11785 | 41 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103116 | 11617 | 45 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103117 | 11695 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103118 | 12061 | 52 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103119 | 11725 | 45 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103120 | 11985 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103121 | 11687 | 51 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103122 | 12197 | 45 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103123 | 11759 | 49 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103124 | 11550 | 45 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103125 | 11888 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103126 | 11676 | 30 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103127 | 11991 | 42 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103128 | 11587 | 45 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103129 | 11673 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103130 | 11735 | 45 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103131 | 11791 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103132 | 11716 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103133 | 11598 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103134 | 11771 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103135 | 11616 | 45 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103136 | 11639 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103137 | 11622 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103138 | 11740 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103139 | 11530 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103140 | 11895 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103141 | 11959 | 31 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103142 | 11992 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103143 | 11745 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103144 | 11714 | 50 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103145 | 12038 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103146 | 11566 | 41 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103147 | 11785 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103148 | 11930 | 45 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103149 | 11683 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103150 | 12240 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103151 | 11908 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103152 | 11614 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103153 | 11802 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103154 | 11694 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103155 | 11713 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103156 | 11714 | 40 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103157 | 11768 | 37 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103158 | 11733 | 38 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103159 | 11847 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103160 | 11667 | 58 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103161 | 11727 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103162 | 11675 | 50 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103163 | 11699 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103164 | 11817 | 52 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103165 | 11681 | 55 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103166 | 11656 | 57 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103167 | 11573 | 36 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103168 | 11638 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103169 | 11626 | 57 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103170 | 11207 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103171 | 11654 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103172 | 11575 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103173 | 11735 | 53 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103174 | 11736 | 47 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103175 | 11613 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103176 | 11606 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103177 | 11483 | 41 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103178 | 11831 | 36 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103179 | 12019 | 48 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103180 | 11769 | 43 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103181 | 11829 | 49 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103182 | 11780 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103183 | 11751 | 44 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103184 | 11698 | 49 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103185 | 11875 | 57 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103186 | 11533 | 48 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103187 | 11824 | 55 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103188 | 11672 | 49 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103189 | 11627 | 54 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103190 | 11742 | 58 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103191 | 11736 | 53 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103192 | 11493 | 48 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103193 | 11595 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103194 | 11846 | 49 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103195 | 11804 | 55 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103196 | 11650 | 51 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103197 | 11510 | 50 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103198 | 11708 | 46 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103199 | 11945 | 58 | +
11.03.2024 | OOA101-V | 103200 | 11523 | 51 | +