## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3604
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117736 | 11111 | 23 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117737 | 11293 | 34 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117738 | 11273 | 35 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117739 | 11227 | 37 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117740 | 10981 | 37 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117741 | 11240 | 37 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117742 | 11335 | 39 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117743 | 10990 | 39 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117744 | 11201 | 34 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117745 | 10956 | 36 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117746 | 11125 | 33 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117747 | 11008 | 23 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117748 | 11334 | 39 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117749 | 11407 | 36 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117750 | 10862 | 39 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117751 | 11246 | 39 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117752 | 10952 | 38 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117753 | 11130 | 39 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117754 | 11154 | 40 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117755 | 11235 | 41 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117756 | 11571 | 44 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117757 | 11697 | 46 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117758 | 11529 | 39 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117759 | 11457 | 54 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117760 | 11649 | 42 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117761 | 11632 | 42 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117762 | 11477 | 44 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117763 | 11535 | 39 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117764 | 11653 | 46 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117765 | 11814 | 44 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117766 | 11895 | 44 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117767 | 11524 | 37 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117768 | 11561 | 41 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117769 | 11610 | 34 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117770 | 11652 | 38 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117771 | 11438 | 65 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117772 | 11606 | 45 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117773 | 11384 | 38 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117774 | 11711 | 44 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117775 | 11410 | 44 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117776 | 11529 | 45 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117777 | 11436 | 45 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117778 | 11651 | 40 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117779 | 11707 | 45 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117780 | 11686 | 40 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117781 | 11996 | 45 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117782 | 11820 | 47 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117783 | 11758 | 43 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117784 | 11664 | 37 | +
11.03.2024 | OOD103-ISC | ISC 117785 | 11454 | 45 | +