## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3608
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105935 | 7725 | 26 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105936 | 7585 | 44 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105937 | 7719 | 57 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105938 | 8085 | 40 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105939 | 7871 | 59 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105940 | 8090 | 56 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105941 | 7982 | 53 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105942 | 8039 | 55 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105943 | 7986 | 56 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105944 | 7812 | 62 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105945 | 7943 | 62 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105946 | 8018 | 62 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105947 | 7925 | 50 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105948 | 7882 | 55 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105949 | 8010 | 58 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105950 | 7823 | 50 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105951 | 8049 | 56 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105952 | 7975 | 52 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105953 | 7719 | 53 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105954 | 7893 | 33 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105955 | 8027 | 50 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105956 | 7982 | 47 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105957 | 7871 | 50 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105958 | 8016 | 68 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105959 | 7997 | 49 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105960 | 7863 | 49 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105961 | 7922 | 44 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105962 | 7981 | 69 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105963 | 8036 | 47 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105964 | 7950 | 50 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105965 | 7908 | 51 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105966 | 8026 | 52 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105967 | 7852 | 54 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105968 | 7995 | 52 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105969 | 8069 | 50 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105970 | 8024 | 36 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105971 | 7927 | 51 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105972 | 7962 | 57 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105973 | 8037 | 56 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105974 | 8065 | 57 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105975 | 8007 | 52 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105976 | 8009 | 54 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105977 | 6961 | 46 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105978 | 7938 | 48 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105979 | 7990 | 51 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105980 | 7911 | 50 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105981 | 7927 | 50 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105982 | 7963 | 56 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105983 | 7930 | 53 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105984 | 7981 | 58 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105985 | 6931 | 42 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105986 | 8041 | 59 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105987 | 7904 | 50 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105988 | 8066 | 50 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105989 | 7009 | 59 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105990 | 7931 | 47 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105991 | 7917 | 63 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105992 | 8010 | 60 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105993 | 8000 | 49 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105994 | 6864 | 47 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105995 | 8012 | 49 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105996 | 7947 | 66 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105997 | 7913 | 74 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105998 | 7973 | 51 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 105999 | 7966 | 51 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 106000 | 8078 | 52 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 106001 | 8088 | 55 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 106002 | 7983 | 53 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 106003 | 7878 | 76 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 106004 | 7991 | 54 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 106005 | 7827 | 51 | +
13.03.2024 | OOD103-JFD | 106006 | 7841 | 47 | +