## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3624
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.03.2024 | OOD103 | SR 100781 | 11284 | 29 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100782 | 11420 | 30 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100783 | 11421 | 32 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100784 | 11596 | 51 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100785 | 11172 | 31 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100786 | 11312 | 34 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100787 | 11258 | 34 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100788 | 11390 | 32 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100789 | 11364 | 30 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100790 | 11389 | 38 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100791 | 11267 | 31 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100792 | 11678 | 34 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100793 | 11478 | 36 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100794 | 11360 | 33 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100795 | 11764 | 50 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100796 | 11542 | 31 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100797 | 11295 | 50 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100798 | 11337 | 29 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100799 | 11699 | 35 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100800 | 11473 | 32 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100801 | 11439 | 30 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100802 | 11661 | 34 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100803 | 11614 | 33 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100804 | 11192 | 32 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100805 | 11325 | 48 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100806 | 11676 | 34 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100807 | 11680 | 30 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100808 | 11275 | 35 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100809 | 11509 | 31 | +
13.03.2024 | OOD103 | SR 100810 | 11231 | 40 | +