## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3471
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.03.2024 | OOA101-V | V 111701 | 11760 | 48 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111702 | 11617 | 27 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111703 | 11705 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111704 | 11659 | 27 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111705 | 11559 | 29 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111706 | 11444 | 32 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111707 | 11629 | 26 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111708 | 11516 | 28 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111709 | 11452 | 22 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111710 | 11617 | 34 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111711 | 11521 | 30 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111712 | 11814 | 34 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111713 | 11643 | 32 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111714 | 11565 | 27 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111715 | 11375 | 25 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111716 | 11348 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111717 | 11789 | 40 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111718 | 11576 | 20 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111719 | 11644 | 25 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111720 | 12116 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111721 | 11356 | 26 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111722 | 11606 | 26 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111723 | 11799 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111724 | 11546 | 28 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111725 | 11833 | 27 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111726 | 11662 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111727 | 11544 | 26 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111728 | 11809 | 25 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111729 | 11476 | 28 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111730 | 11722 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111731 | 11661 | 28 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111732 | 12271 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111733 | 11582 | 42 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111734 | 11766 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111735 | 11432 | 22 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111736 | 11170 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111737 | 11623 | 28 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111738 | 11383 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111739 | 11379 | 29 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111740 | 11388 | 26 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111741 | 11935 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111742 | 11525 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111743 | 11682 | 33 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111744 | 11476 | 25 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111745 | 11349 | 23 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111746 | 11464 | 23 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111747 | 10584 | 25 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111748 | 11380 | 28 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111749 | 11499 | 38 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111750 | 11247 | 21 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111751 | 11600 | 19 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111752 | 11529 | 22 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111753 | 11529 | 23 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111754 | 11489 | 23 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111755 | 11425 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111756 | 11363 | 21 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111757 | 11637 | 21 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111758 | 11404 | 22 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111759 | 11474 | 26 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111760 | 11211 | 22 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111761 | 11502 | 22 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111762 | 11434 | 22 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111763 | 11412 | 23 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111764 | 11633 | 20 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111765 | 11557 | 45 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111766 | 11447 | 26 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111767 | 11355 | 23 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111768 | 11556 | 25 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111769 | 11343 | 26 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111770 | 11171 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111771 | 11415 | 34 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111772 | 11440 | 53 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111773 | 11439 | 33 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111774 | 11602 | 55 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111775 | 11354 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111776 | 11405 | 31 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111777 | 11394 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111778 | 11276 | 26 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111779 | 11511 | 26 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111780 | 11510 | 42 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111781 | 11522 | 25 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111782 | 11615 | 29 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111783 | 11866 | 27 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111784 | 11251 | 33 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111785 | 11452 | 25 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111786 | 11353 | 43 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111787 | 11677 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111788 | 11455 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111789 | 11394 | 35 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111790 | 11443 | 29 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111791 | 11636 | 29 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111792 | 11381 | 48 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111793 | 11623 | 30 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111794 | 11680 | 34 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111795 | 11742 | 53 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111796 | 11518 | 28 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111797 | 11548 | 22 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111798 | 11719 | 32 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111799 | 11581 | 31 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111800 | 11415 | 27 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111801 | 11649 | 27 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111802 | 11483 | 25 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111803 | 11479 | 31 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111804 | 11627 | 29 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111805 | 11693 | 37 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111806 | 11506 | 31 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111807 | 11665 | 28 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111808 | 11742 | 31 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111809 | 11359 | 23 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111810 | 11311 | 37 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111811 | 11496 | 36 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111812 | 11762 | 25 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111813 | 11624 | 28 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111814 | 11474 | 21 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111815 | 11354 | 22 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111816 | 11488 | 30 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111817 | 11320 | 26 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111818 | 11140 | 25 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111819 | 11698 | 25 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111820 | 11442 | 28 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111821 | 11291 | 32 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111822 | 11785 | 34 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111823 | 11623 | 23 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111824 | 11736 | 40 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111825 | 11330 | 40 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111826 | 11598 | 35 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111827 | 11566 | 48 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111828 | 11339 | 25 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111829 | 11450 | 22 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111830 | 11414 | 26 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111831 | 11793 | 39 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111832 | 10882 | 27 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111833 | 11862 | 27 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111834 | 11475 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111835 | 11484 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111836 | 11531 | 32 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111837 | 11521 | 21 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111838 | 11725 | 26 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111839 | 11561 | 30 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111840 | 11453 | 38 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111841 | 11566 | 31 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111842 | 11819 | 46 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111843 | 11485 | 26 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111844 | 11501 | 27 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111845 | 11695 | 29 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111846 | 11274 | 26 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111847 | 11673 | 35 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111848 | 11284 | 38 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111849 | 11526 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111850 | 11547 | 25 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111851 | 11608 | 32 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111852 | 11677 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111853 | 11452 | 29 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111854 | 11474 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111855 | 11498 | 29 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111856 | 11584 | 27 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111857 | 11641 | 44 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111858 | 11367 | 38 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111859 | 11218 | 26 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111860 | 11636 | 29 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111861 | 11642 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111862 | 11310 | 22 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111863 | 11385 | 34 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111864 | 11353 | 31 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111865 | 11677 | 31 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111866 | 11612 | 32 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111867 | 11691 | 25 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111868 | 11306 | 45 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111869 | 11545 | 39 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111870 | 11118 | 31 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111871 | 11593 | 27 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111872 | 11662 | 28 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111873 | 11848 | 40 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111874 | 11719 | 26 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111875 | 11655 | 34 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111876 | 11356 | 23 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111877 | 11731 | 26 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111878 | 11325 | 29 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111879 | 11295 | 36 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111880 | 11495 | 30 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111881 | 11769 | 56 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111882 | 11831 | 25 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111883 | 11593 | 32 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111884 | 11427 | 25 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111885 | 11475 | 23 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111886 | 11469 | 23 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111887 | 11082 | 25 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111888 | 11575 | 36 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111889 | 11400 | 47 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111890 | 11704 | 27 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111891 | 11379 | 25 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111892 | 11708 | 32 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111893 | 11367 | 39 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111894 | 11465 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111895 | 11650 | 36 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111896 | 11415 | 28 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111897 | 11746 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111898 | 11394 | 27 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111899 | 11598 | 36 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111900 | 11656 | 23 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111901 | 11483 | 29 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111902 | 11621 | 33 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111903 | 11644 | 44 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111904 | 11487 | 29 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111905 | 11559 | 35 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111906 | 11598 | 26 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111907 | 11370 | 30 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111908 | 11669 | 27 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111909 | 11169 | 25 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111910 | 11637 | 29 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111911 | 11482 | 41 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111912 | 11779 | 26 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111913 | 11433 | 23 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111914 | 11494 | 55 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111915 | 11502 | 29 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111916 | 11474 | 35 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111917 | 11466 | 23 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111918 | 11607 | 42 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111919 | 11604 | 31 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111920 | 11647 | 33 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111921 | 11287 | 45 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111922 | 11619 | 41 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111923 | 11686 | 31 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111924 | 11256 | 31 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111925 | 11702 | 31 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111926 | 11533 | 24 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111927 | 11591 | 34 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111928 | 11485 | 39 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111929 | 11495 | 33 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111930 | 11665 | 34 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111931 | 11491 | 25 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111932 | 11121 | 30 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111933 | 11922 | 32 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111934 | 11694 | 50 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111935 | 11842 | 34 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111936 | 11962 | 34 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111937 | 12236 | 32 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111938 | 11637 | 37 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111939 | 11786 | 36 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111940 | 11848 | 36 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111941 | 11701 | 38 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111942 | 11784 | 33 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111943 | 11604 | 31 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111944 | 11624 | 38 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111945 | 11788 | 32 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111946 | 11782 | 34 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111947 | 12060 | 34 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111948 | 11872 | 37 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111949 | 11871 | 34 | +
19.03.2024 | OOA101-V | V 111950 | 11842 | 55 | +