## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3619
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151799 | 11044 | 22 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151800 | 10337 | 54 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151801 | 11146 | 17 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151802 | 11676 | 28 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151803 | 11605 | 24 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151804 | 11642 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151805 | 11499 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151806 | 11396 | 24 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151807 | 11449 | 47 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151799 | 11443 | 46 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151800 | 11508 | 34 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151801 | 11436 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151802 | 11483 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151803 | 11743 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151804 | 11480 | 39 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151805 | 11601 | 38 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151806 | 11511 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151807 | 11041 | 25 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151808 | 11357 | 27 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151809 | 11363 | 29 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151810 | 11352 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151811 | 11214 | 30 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151812 | 11246 | 30 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151813 | 11053 | 41 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151814 | 10956 | 25 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151815 | 11213 | 22 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151816 | 11545 | 27 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151817 | 10952 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151818 | 11122 | 29 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151819 | 11469 | 23 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151820 | 11215 | 25 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151821 | 11251 | 24 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151822 | 11137 | 41 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151823 | 10907 | 55 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151824 | 11203 | 24 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151825 | 11085 | 26 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151826 | 11218 | 24 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151827 | 11396 | 30 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151828 | 11241 | 26 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151829 | 11407 | 24 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151830 | 11027 | 27 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151831 | 11293 | 43 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151832 | 11070 | 27 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151833 | 11273 | 25 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151834 | 11221 | 25 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151835 | 11240 | 28 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151836 | 11067 | 26 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151837 | 11263 | 30 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151838 | 11177 | 29 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151839 | 11305 | 24 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151840 | 11279 | 29 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151841 | 11205 | 53 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151842 | 11306 | 24 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151843 | 11348 | 42 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151844 | 11280 | 24 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151845 | 11121 | 27 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151846 | 11385 | 21 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151847 | 11122 | 25 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151848 | 10948 | 24 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151849 | 11209 | 25 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151850 | 11154 | 56 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151851 | 11470 | 28 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151852 | 11203 | 28 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151853 | 11630 | 24 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151854 | 11184 | 24 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151855 | 11298 | 43 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151856 | 11285 | 25 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151857 | 11125 | 26 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151858 | 11398 | 20 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151859 | 11485 | 24 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151860 | 11124 | 27 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151861 | 10964 | 28 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151862 | 10939 | 24 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151863 | 10939 | 26 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151864 | 11253 | 27 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151865 | 11325 | 24 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151866 | 11556 | 22 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151867 | 11313 | 27 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151868 | 11169 | 26 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151869 | 11439 | 26 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151870 | 11193 | 24 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151871 | 11156 | 26 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151872 | 11303 | 30 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151873 | 10921 | 27 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151874 | 11124 | 21 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151875 | 11165 | 29 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151876 | 11343 | 27 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151877 | 11161 | 26 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151878 | 11235 | 24 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151879 | 11395 | 34 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151880 | 11476 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151881 | 11564 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151882 | 11417 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151883 | 11518 | 34 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151884 | 11415 | 40 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151885 | 11709 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151886 | 11502 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151887 | 11472 | 30 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151888 | 11513 | 39 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151889 | 11531 | 34 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151890 | 11460 | 34 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151891 | 11738 | 38 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151892 | 11522 | 34 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151893 | 11602 | 38 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151894 | 11347 | 47 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151895 | 11639 | 37 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151896 | 11453 | 36 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151897 | 11525 | 38 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151898 | 11456 | 37 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151899 | 11640 | 37 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151900 | 11552 | 37 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151901 | 11375 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151902 | 11670 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151903 | 11456 | 40 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151904 | 11641 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151905 | 11598 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151906 | 11704 | 36 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151907 | 11619 | 41 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151908 | 11548 | 39 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151909 | 11723 | 58 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151910 | 11575 | 36 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151911 | 11613 | 40 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151912 | 11773 | 39 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151913 | 11815 | 37 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151914 | 11742 | 41 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151915 | 11771 | 37 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151916 | 11618 | 34 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151917 | 11517 | 34 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151918 | 11640 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151919 | 11675 | 40 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151920 | 11827 | 37 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151921 | 11800 | 44 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151922 | 11521 | 39 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151923 | 11579 | 41 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151924 | 11514 | 34 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151925 | 11552 | 37 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151926 | 11486 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151927 | 11317 | 34 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151928 | 11372 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151929 | 10927 | 27 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151930 | 11611 | 36 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151931 | 11541 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151932 | 11361 | 34 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151933 | 11541 | 34 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151934 | 11467 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151935 | 11796 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151936 | 11592 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151937 | 11552 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151938 | 11597 | 36 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151939 | 11469 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151940 | 11486 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151941 | 11595 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151942 | 11515 | 34 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151943 | 11783 | 50 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151944 | 11399 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151945 | 11533 | 29 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151946 | 11572 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151947 | 11571 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151948 | 11686 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151949 | 11610 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151950 | 11665 | 36 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151951 | 11579 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151952 | 11466 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151953 | 11593 | 38 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151954 | 11581 | 37 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151955 | 11560 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151956 | 11549 | 53 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151957 | 10134 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151958 | 11675 | 39 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151959 | 11298 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151960 | 11414 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151961 | 11446 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151962 | 11665 | 37 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151963 | 11534 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151964 | 11365 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151965 | 11128 | 34 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151966 | 11752 | 38 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151967 | 11720 | 37 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151968 | 11424 | 30 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151969 | 11461 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151970 | 11673 | 51 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151971 | 11056 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151972 | 11667 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151973 | 11511 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151974 | 11332 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151975 | 11415 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151976 | 11620 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151977 | 11528 | 40 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151978 | 11322 | 29 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151979 | 11302 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151980 | 11581 | 34 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151981 | 11677 | 45 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151982 | 11566 | 30 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151983 | 11736 | 29 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151984 | 11528 | 29 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151985 | 11764 | 34 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151986 | 11450 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151987 | 11462 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151988 | 11606 | 38 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151989 | 11653 | 30 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151990 | 11803 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151991 | 11604 | 36 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151992 | 11415 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151993 | 10324 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151994 | 11456 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151995 | 11595 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151996 | 11663 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151997 | 11698 | 30 | +
20.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151998 | 11858 | 32 | +