## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3598
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105229 | 11275 | 34 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105230 | 11288 | 30 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105231 | 11423 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105232 | 11456 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105233 | 11491 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105234 | 11442 | 24 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105235 | 11464 | 28 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105236 | 11580 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105237 | 11220 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105238 | 11047 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105239 | 11467 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105240 | 11170 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105241 | 11228 | 36 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105242 | 11266 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105243 | 11392 | 28 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105244 | 11194 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105245 | 11254 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105246 | 11147 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105247 | 11132 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105248 | 10966 | 29 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105249 | 11241 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105250 | 11107 | 30 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105251 | 11361 | 29 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105252 | 11528 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105253 | 11405 | 30 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105254 | 11163 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105255 | 11163 | 30 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105256 | 11411 | 29 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105257 | 11416 | 27 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105258 | 11312 | 36 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105259 | 11516 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105260 | 11595 | 29 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105261 | 11290 | 27 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105262 | 11515 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105263 | 11246 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105264 | 11473 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105265 | 11154 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105266 | 11172 | 29 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105267 | 11362 | 30 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105268 | 11595 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105269 | 11517 | 27 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105270 | 11521 | 27 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105271 | 11624 | 26 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105272 | 11418 | 29 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105273 | 11068 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105274 | 11387 | 30 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105275 | 11601 | 29 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105276 | 11491 | 30 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105277 | 11669 | 36 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105278 | 11341 | 29 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105279 | 11329 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105280 | 11398 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105281 | 11542 | 29 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105282 | 11475 | 34 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105283 | 11443 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105284 | 11316 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105285 | 11580 | 30 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105286 | 11570 | 36 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105287 | 11572 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105288 | 11576 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105289 | 11486 | 27 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105290 | 11743 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105291 | 11812 | 30 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105292 | 11413 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105293 | 11459 | 60 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105294 | 11513 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105295 | 11482 | 28 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105296 | 11428 | 28 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105297 | 11479 | 28 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105298 | 11396 | 31 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105299 | 11270 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105300 | 11298 | 40 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105301 | 11270 | 36 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105302 | 11444 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105303 | 11240 | 41 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105304 | 11274 | 42 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105305 | 11101 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105306 | 11402 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105307 | 11377 | 40 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105308 | 11479 | 37 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105309 | 11384 | 40 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105310 | 11166 | 36 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105311 | 11238 | 39 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105312 | 11338 | 39 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105313 | 11273 | 30 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105314 | 11499 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105315 | 11388 | 34 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105316 | 11290 | 39 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105317 | 11180 | 32 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105318 | 11432 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105319 | 11280 | 37 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105320 | 11347 | 38 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105321 | 11141 | 37 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105322 | 11359 | 33 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105323 | 11348 | 39 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105324 | 11439 | 35 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105325 | 11477 | 44 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105326 | 11298 | 38 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105327 | 11320 | 36 | +
20.03.2024 | OOD103 | M3S 105328 | 11264 | 35 | +