## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3631
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.03.2024 | OOD103 | M01 112817 | 11426 | 29 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112818 | 11549 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112819 | 11114 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112820 | 11397 | 32 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112821 | 11945 | 36 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112822 | 11215 | 32 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112823 | 11402 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112824 | 11287 | 30 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112825 | 11200 | 29 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112826 | 11353 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112827 | 11444 | 30 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112828 | 11351 | 36 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112829 | 11457 | 32 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112830 | 11412 | 34 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112831 | 11184 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112832 | 11261 | 34 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112833 | 11404 | 34 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112834 | 11323 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112835 | 11302 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112836 | 11386 | 36 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112837 | 11355 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112838 | 11371 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112839 | 11362 | 32 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112840 | 11346 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112841 | 11218 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112842 | 11431 | 30 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112843 | 11587 | 29 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112844 | 11270 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112845 | 11181 | 32 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112846 | 11423 | 34 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112847 | 11335 | 32 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112848 | 11287 | 34 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112849 | 11274 | 27 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112850 | 11068 | 29 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112851 | 11262 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112852 | 11568 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112853 | 11469 | 39 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112854 | 11313 | 36 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112855 | 11299 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112856 | 11360 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112857 | 11299 | 32 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112858 | 11355 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112859 | 11241 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112860 | 11395 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112861 | 11454 | 38 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112862 | 11435 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112863 | 11309 | 25 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112864 | 11393 | 26 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112865 | 11534 | 30 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112866 | 11480 | 29 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112867 | 11394 | 32 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112868 | 11353 | 27 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112869 | 11469 | 28 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112870 | 11459 | 32 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112871 | 11553 | 28 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112872 | 11597 | 32 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112873 | 11631 | 27 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112874 | 11531 | 28 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112875 | 11358 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112876 | 11537 | 28 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112877 | 11335 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112878 | 11298 | 26 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112879 | 11458 | 34 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112880 | 11424 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112881 | 11285 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112882 | 11448 | 36 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112883 | 11499 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112884 | 11276 | 30 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112885 | 11393 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112886 | 11363 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112887 | 11337 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112888 | 11467 | 34 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112889 | 11378 | 36 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112890 | 11401 | 34 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112891 | 11112 | 34 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112892 | 11468 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112893 | 11092 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112894 | 11310 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112895 | 11454 | 32 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112896 | 11353 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112897 | 11432 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112898 | 11474 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112899 | 11278 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112900 | 11402 | 30 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112901 | 11257 | 34 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112902 | 11466 | 37 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112903 | 11405 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112904 | 11217 | 27 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112905 | 11354 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112906 | 11405 | 34 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112907 | 11468 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112908 | 11115 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112909 | 11285 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112910 | 11548 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112911 | 11484 | 28 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112912 | 11124 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112913 | 11383 | 39 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112914 | 11163 | 36 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112915 | 11298 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | M01 112916 | 11501 | 33 | +