## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3526
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 151999 | 11462 | 28 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152000 | 11445 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152001 | 11782 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152002 | 11776 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152003 | 11637 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152004 | 11419 | 46 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152005 | 11573 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152006 | 11657 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152007 | 11791 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152008 | 11628 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152009 | 11500 | 50 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152010 | 11463 | 38 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152011 | 11686 | 28 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152012 | 11603 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152013 | 11812 | 39 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152014 | 11615 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152015 | 11695 | 48 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152016 | 11415 | 38 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152017 | 11728 | 45 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152018 | 11855 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152019 | 11528 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152020 | 11598 | 39 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152021 | 10981 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152022 | 11692 | 51 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152023 | 11645 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152024 | 11608 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152025 | 11668 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152026 | 11828 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152027 | 11761 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152028 | 11890 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152029 | 11785 | 47 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152030 | 10161 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152031 | 11739 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152032 | 11519 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152033 | 11673 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152034 | 11430 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152035 | 11803 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152036 | 11639 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152037 | 11701 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152038 | 11685 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152039 | 11610 | 28 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152040 | 11547 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152041 | 11740 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152042 | 11517 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152043 | 11619 | 49 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152044 | 11691 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152045 | 11717 | 46 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152046 | 11740 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152047 | 11722 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152048 | 11727 | 46 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152049 | 11467 | 45 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152050 | 11905 | 47 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152051 | 11692 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152052 | 11574 | 23 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152053 | 11553 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152054 | 11786 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152055 | 11504 | 45 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152056 | 11462 | 47 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152057 | 11660 | 45 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152058 | 11494 | 45 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152059 | 11479 | 38 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152060 | 11779 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152061 | 11623 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152062 | 11801 | 46 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152063 | 11878 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152064 | 11849 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152065 | 11796 | 45 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152066 | 11463 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152067 | 11535 | 36 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152068 | 10383 | 22 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152069 | 11819 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152070 | 11814 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152071 | 11784 | 47 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152072 | 11524 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152073 | 11787 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152074 | 11330 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152075 | 11771 | 46 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152076 | 11307 | 45 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152077 | 11741 | 48 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152078 | 11724 | 46 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152079 | 11575 | 45 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152080 | 11566 | 47 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152081 | 11156 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152082 | 11503 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152083 | 11736 | 29 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152084 | 11496 | 48 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152085 | 11678 | 48 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152086 | 11603 | 45 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152087 | 11636 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152088 | 11530 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152089 | 11635 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152090 | 11541 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152091 | 11703 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152092 | 11791 | 48 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152093 | 11724 | 46 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152094 | 11588 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152095 | 11673 | 47 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152096 | 11527 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152097 | 11506 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152098 | 11687 | 45 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152099 | 11381 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152100 | 11495 | 39 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152101 | 11540 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152102 | 11572 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152103 | 11537 | 48 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152104 | 11638 | 45 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152105 | 11419 | 48 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152106 | 11485 | 39 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152107 | 11585 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152108 | 11452 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152109 | 11566 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152110 | 11570 | 48 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152111 | 11642 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152112 | 11631 | 38 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152113 | 11522 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152114 | 11788 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152115 | 11528 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152116 | 11590 | 45 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152117 | 11622 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152118 | 11478 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152119 | 11746 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152120 | 11518 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152121 | 11607 | 49 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152122 | 11405 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152123 | 11744 | 45 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152124 | 11739 | 32 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152125 | 11586 | 47 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152126 | 11549 | 45 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152127 | 11512 | 45 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152128 | 11501 | 46 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152129 | 11614 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152130 | 11493 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152131 | 11789 | 46 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152132 | 11773 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152133 | 11503 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152134 | 11655 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152135 | 11625 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152136 | 11522 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152137 | 11611 | 51 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152138 | 11780 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152139 | 11573 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152140 | 11587 | 34 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152141 | 11757 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152142 | 11678 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152143 | 11513 | 47 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152144 | 11683 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152145 | 11545 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152146 | 11653 | 46 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152147 | 11808 | 47 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152148 | 11725 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152149 | 11534 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152150 | 11784 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152151 | 11734 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152152 | 11431 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152153 | 11600 | 48 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152154 | 11722 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152155 | 11500 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152156 | 11400 | 38 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152157 | 11589 | 47 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152158 | 11624 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152159 | 11640 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152160 | 11673 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152161 | 11568 | 46 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152162 | 11315 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152163 | 11542 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152164 | 11786 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152165 | 11645 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152166 | 11729 | 27 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152167 | 11595 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152168 | 11696 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152169 | 11378 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152170 | 11406 | 52 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152171 | 11500 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152172 | 11720 | 47 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152173 | 11672 | 46 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152174 | 11580 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152175 | 11689 | 45 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152176 | 11693 | 48 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152177 | 11554 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152178 | 11665 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152179 | 11646 | 46 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152180 | 11530 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152181 | 11722 | 30 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152182 | 11509 | 46 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152183 | 11492 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152184 | 11534 | 47 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152185 | 11526 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152186 | 11571 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152187 | 11635 | 48 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152188 | 11520 | 46 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152189 | 11460 | 45 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152190 | 11790 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152191 | 11102 | 50 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152192 | 11725 | 46 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152193 | 11796 | 34 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152194 | 11688 | 52 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152195 | 11512 | 45 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152196 | 11727 | 46 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152197 | 11706 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103-2V | JJ 152198 | 11596 | 50 | +