## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3535
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.03.2024 | OOD103 | D 114058 | 11372 | 14 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114059 | 11300 | 26 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114060 | 11396 | 25 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114061 | 11337 | 30 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114062 | 11586 | 26 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114063 | 11147 | 27 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114064 | 11165 | 25 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114065 | 11578 | 28 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114066 | 11095 | 25 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114067 | 11845 | 24 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114068 | 11095 | 29 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114069 | 11398 | 24 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114070 | 11206 | 30 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114071 | 11197 | 16 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114072 | 11293 | 21 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114073 | 12451 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114074 | 10986 | 27 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114075 | 11269 | 26 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114076 | 11397 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114077 | 11059 | 25 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114078 | 11032 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114079 | 11185 | 27 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114080 | 11407 | 28 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114081 | 11091 | 24 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114082 | 11317 | 65 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114083 | 11212 | 26 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114084 | 11127 | 23 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114085 | 11333 | 28 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114086 | 11229 | 29 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114087 | 11200 | 24 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114088 | 11437 | 25 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114089 | 11337 | 27 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114090 | 11132 | 24 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114091 | 11480 | 25 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114092 | 11368 | 9 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114093 | 11103 | 22 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114094 | 10988 | 25 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114095 | 11313 | 29 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114096 | 11019 | 25 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114097 | 11347 | 27 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114098 | 11189 | 28 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114099 | 11386 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114100 | 11234 | 25 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114101 | 11306 | 24 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114102 | 11474 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114103 | 11296 | 29 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114104 | 11397 | 32 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114105 | 11034 | 29 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114106 | 10958 | 26 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114107 | 11454 | 25 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114108 | 11221 | 27 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114109 | 11451 | 28 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114110 | 11190 | 26 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114111 | 11121 | 23 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114112 | 11043 | 26 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114113 | 11299 | 26 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114114 | 11504 | 28 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114115 | 11375 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114116 | 11156 | 26 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114117 | 11281 | 30 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114118 | 11248 | 28 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114119 | 11207 | 26 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114120 | 11230 | 9 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114121 | 11125 | 26 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114122 | 11145 | 27 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114123 | 11393 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114124 | 11318 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114125 | 11148 | 30 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114126 | 11379 | 26 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114127 | 11532 | 26 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114128 | 11077 | 22 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114129 | 11009 | 28 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114130 | 11353 | 20 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114131 | 11083 | 28 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114132 | 11297 | 23 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114133 | 11247 | 29 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114134 | 11103 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114135 | 11410 | 28 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114136 | 11104 | 11 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114137 | 11300 | 27 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114138 | 11538 | 32 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114139 | 11322 | 28 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114140 | 11289 | 34 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114141 | 11348 | 29 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114142 | 11473 | 32 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114143 | 11612 | 30 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114144 | 11403 | 27 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114145 | 11679 | 16 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114146 | 11334 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114147 | 11436 | 30 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114148 | 11562 | 30 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114149 | 11356 | 34 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114150 | 10742 | 27 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114151 | 11435 | 13 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114152 | 11506 | 34 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114153 | 11268 | 29 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114154 | 11396 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114155 | 11546 | 36 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114156 | 12065 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114157 | 11554 | 39 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114158 | 11276 | 37 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114159 | 11560 | 16 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114160 | 11625 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114161 | 11518 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114162 | 11483 | 29 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114163 | 11419 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114164 | 11280 | 32 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114165 | 11629 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114166 | 11715 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114167 | 11729 | 36 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114168 | 11473 | 47 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114169 | 11376 | 37 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114170 | 11219 | 25 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114171 | 11362 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114172 | 11644 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114173 | 11504 | 32 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114174 | 11677 | 29 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114175 | 11560 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114176 | 11240 | 29 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114177 | 11664 | 17 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114178 | 11552 | 36 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114179 | 11511 | 37 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114180 | 11179 | 31 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114181 | 11290 | 28 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114182 | 11322 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114183 | 11440 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114184 | 11650 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114185 | 11438 | 38 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114186 | 11487 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114187 | 11532 | 36 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114188 | 11142 | 36 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114189 | 11489 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114190 | 11477 | 37 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114191 | 12170 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114192 | 11217 | 36 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114193 | 11303 | 20 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114194 | 11612 | 39 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114195 | 11330 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114196 | 11309 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114197 | 11182 | 39 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114198 | 11231 | 38 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114199 | 11423 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114200 | 11491 | 39 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114201 | 11305 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114202 | 11201 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114203 | 11282 | 39 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114204 | 11152 | 38 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114205 | 11592 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114206 | 11198 | 34 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114207 | 11435 | 38 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114208 | 11101 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114209 | 11193 | 38 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114210 | 11196 | 38 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114211 | 11537 | 47 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114212 | 11148 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114213 | 11334 | 37 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114214 | 11482 | 25 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114215 | 11765 | 39 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114216 | 11514 | 39 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114217 | 11901 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114218 | 11672 | 38 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114219 | 11937 | 37 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114220 | 11316 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114221 | 11422 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114222 | 11531 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114223 | 11559 | 39 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114224 | 11818 | 37 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114225 | 11554 | 46 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114226 | 11411 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114227 | 11320 | 39 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114228 | 11450 | 37 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114229 | 11557 | 32 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114230 | 11493 | 23 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114231 | 11903 | 39 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114232 | 11468 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114233 | 11331 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114234 | 11459 | 39 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114235 | 11384 | 39 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114236 | 11704 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114237 | 11747 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114238 | 11679 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114239 | 11576 | 36 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114240 | 11515 | 48 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114241 | 11653 | 46 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114242 | 11372 | 47 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114243 | 11688 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114244 | 11729 | 19 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114245 | 11862 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114246 | 11510 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114247 | 11431 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114248 | 10958 | 45 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114249 | 11705 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114250 | 11738 | 39 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114251 | 11683 | 38 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114252 | 11396 | 46 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114253 | 11651 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114254 | 11541 | 36 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114255 | 11394 | 22 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114256 | 11748 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114257 | 11436 | 36 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114258 | 11288 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114259 | 11283 | 36 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114260 | 11303 | 42 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114261 | 11246 | 38 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114262 | 11423 | 39 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114263 | 11790 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114264 | 11179 | 38 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114265 | 11218 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114266 | 11308 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114267 | 11405 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114268 | 11532 | 38 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114269 | 11777 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114270 | 11700 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114271 | 11660 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114272 | 11615 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114273 | 11497 | 37 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114274 | 11580 | 37 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114275 | 11610 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114276 | 11415 | 46 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114277 | 11630 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114278 | 11582 | 38 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114279 | 11586 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114280 | 11419 | 34 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114281 | 11680 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114282 | 11601 | 36 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114283 | 11559 | 33 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114284 | 11351 | 34 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114285 | 11544 | 23 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114286 | 11424 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114287 | 11572 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114288 | 11584 | 34 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114289 | 11253 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114290 | 11419 | 23 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114291 | 11534 | 35 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114292 | 11744 | 36 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114293 | 11626 | 44 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114294 | 11542 | 41 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114295 | 11420 | 32 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114296 | 11533 | 34 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114297 | 11386 | 38 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114298 | 11566 | 47 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114299 | 11321 | 39 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114300 | 11496 | 38 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114301 | 11448 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114302 | 11440 | 43 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114303 | 11222 | 36 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114304 | 11653 | 37 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114305 | 11239 | 40 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114306 | 11396 | 37 | +
21.03.2024 | OOD103 | D 114307 | 11363 | 37 | +