## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3588
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.03.2024 | OOA101-V | D 111020 | 12036 | 29 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111021 | 11852 | 39 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111022 | 12044 | 47 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111023 | 11738 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111024 | 12006 | 36 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111025 | 11440 | 36 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111026 | 11832 | 33 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111027 | 12049 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111028 | 11737 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111029 | 11683 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111030 | 11943 | 45 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111031 | 12100 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111032 | 11975 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111033 | 11491 | 35 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111034 | 11720 | 35 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111035 | 11939 | 27 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111036 | 11775 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111037 | 11887 | 44 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111038 | 11590 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111039 | 11872 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111040 | 11844 | 39 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111041 | 11692 | 39 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111042 | 11763 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111043 | 11627 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111044 | 11821 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111045 | 11590 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111046 | 11916 | 43 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111047 | 11722 | 46 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111048 | 11671 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111049 | 11880 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111050 | 11811 | 29 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111051 | 11737 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111052 | 11688 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111053 | 11973 | 46 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111054 | 11805 | 45 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111055 | 11922 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111056 | 11880 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111057 | 11665 | 37 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111058 | 11992 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111059 | 11178 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111060 | 11806 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111061 | 11761 | 51 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111062 | 11889 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111063 | 11707 | 43 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111064 | 11791 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111065 | 11813 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111066 | 11846 | 31 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111067 | 12025 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111068 | 11830 | 44 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111069 | 12147 | 49 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111070 | 11688 | 43 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111071 | 11437 | 37 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111072 | 11569 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111073 | 11728 | 45 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111074 | 11650 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111075 | 11700 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111076 | 11574 | 47 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111077 | 11774 | 45 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111078 | 11731 | 43 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111079 | 11630 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111080 | 11752 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111081 | 11540 | 30 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111082 | 11845 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111083 | 11543 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111084 | 11705 | 43 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111085 | 12300 | 43 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111086 | 11844 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111087 | 11497 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111088 | 11780 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111089 | 12484 | 45 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111090 | 11625 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111091 | 12302 | 44 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111092 | 11509 | 47 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111093 | 11743 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111094 | 11810 | 44 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111095 | 11755 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111096 | 11571 | 43 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111097 | 11695 | 34 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111098 | 11683 | 43 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111099 | 11909 | 44 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111100 | 11881 | 44 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111101 | 11770 | 45 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111102 | 11629 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111103 | 11528 | 47 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111104 | 11692 | 44 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111105 | 11664 | 43 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111106 | 11925 | 43 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111107 | 11859 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111108 | 11732 | 44 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111109 | 11819 | 44 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111110 | 11495 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111111 | 11536 | 39 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111112 | 11691 | 30 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111113 | 10952 | 39 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111114 | 11838 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111115 | 11743 | 48 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111116 | 11755 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111117 | 11697 | 39 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111118 | 11834 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111119 | 11555 | 39 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111120 | 11657 | 43 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111121 | 11619 | 43 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111122 | 11672 | 39 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111123 | 11768 | 46 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111124 | 11695 | 39 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111125 | 11801 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111126 | 11797 | 26 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111127 | 11746 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111128 | 11247 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111129 | 11597 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111130 | 11692 | 43 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111131 | 11670 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111132 | 11704 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111133 | 11651 | 35 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111134 | 11934 | 39 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111135 | 11772 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111136 | 11552 | 37 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111137 | 11809 | 44 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111138 | 11742 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111139 | 11781 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111140 | 11720 | 35 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111141 | 11555 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111142 | 11616 | 31 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111143 | 11979 | 37 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111144 | 11994 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111145 | 11935 | 47 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111146 | 11923 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111147 | 11849 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111148 | 11755 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111149 | 11593 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111150 | 11631 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111151 | 11638 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111152 | 11963 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111153 | 11745 | 45 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111154 | 11593 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111155 | 11635 | 43 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111156 | 11908 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111157 | 11827 | 43 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111158 | 11819 | 28 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111159 | 11945 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111160 | 11673 | 45 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111161 | 11603 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111162 | 11906 | 39 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111163 | 11628 | 39 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111164 | 11633 | 37 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111165 | 11989 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111166 | 11796 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111167 | 11810 | 37 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111168 | 11614 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111169 | 11712 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111170 | 11942 | 45 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111171 | 11856 | 37 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111172 | 11513 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111173 | 11627 | 26 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111174 | 11713 | 36 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111175 | 11945 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111176 | 11635 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111177 | 11819 | 46 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111178 | 11528 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111179 | 11578 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111180 | 11905 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111181 | 11604 | 39 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111182 | 11736 | 36 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111183 | 11868 | 43 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111184 | 11534 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111185 | 11456 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111186 | 11620 | 37 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111187 | 11878 | 39 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111188 | 11729 | 24 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111189 | 11872 | 39 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111190 | 11771 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111191 | 11665 | 45 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111192 | 11686 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111193 | 11761 | 37 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111194 | 11792 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111195 | 11722 | 37 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111196 | 11851 | 37 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111197 | 11953 | 35 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111198 | 11974 | 33 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111199 | 11572 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111200 | 11843 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111201 | 11732 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111202 | 11781 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111203 | 11783 | 35 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111204 | 11766 | 27 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111205 | 12049 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111206 | 11793 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111207 | 11712 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111208 | 11963 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111209 | 11631 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111210 | 11780 | 39 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111211 | 11973 | 36 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111212 | 11764 | 39 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111213 | 11814 | 37 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111214 | 11717 | 35 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111215 | 11810 | 45 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111216 | 11942 | 39 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111217 | 11387 | 41 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111218 | 11779 | 37 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111219 | 11500 | 37 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111220 | 11725 | 27 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111221 | 11803 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111222 | 11691 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111223 | 11702 | 44 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111224 | 12060 | 43 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111225 | 12002 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111226 | 11875 | 36 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111227 | 11704 | 35 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111228 | 12005 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111229 | 11911 | 40 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111230 | 11738 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111231 | 11898 | 45 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111232 | 11731 | 38 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111233 | 11806 | 43 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111234 | 11873 | 37 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111235 | 11732 | 37 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111236 | 11866 | 22 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111237 | 11857 | 37 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111238 | 11700 | 39 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111239 | 11686 | 42 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111240 | 11689 | 39 | +
21.03.2024 | OOA101-V | D 111241 | 11648 | 38 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111242 | 12056 | 36 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111243 | 11862 | 55 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111244 | 11911 | 41 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111245 | 11826 | 41 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111246 | 11832 | 43 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111247 | 12076 | 40 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111248 | 11767 | 42 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111249 | 12207 | 39 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111250 | 12072 | 45 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111251 | 11984 | 43 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111252 | 11837 | 44 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111253 | 11789 | 41 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111254 | 11759 | 44 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111255 | 11775 | 41 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111256 | 12011 | 41 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111257 | 12026 | 26 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111258 | 12056 | 37 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111259 | 11663 | 37 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111260 | 11969 | 41 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111261 | 11827 | 43 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111262 | 11941 | 42 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111263 | 11854 | 42 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111264 | 11843 | 37 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111265 | 11783 | 39 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111266 | 12096 | 53 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111267 | 11755 | 54 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111268 | 11652 | 49 | +
22.03.2024 | OOA101-V | D 111269 | 11617 | 48 | +