## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3527
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.03.2024 | OOD103 | 404 156268 | 12143 | 16 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156269 | 11630 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156270 | 11658 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156271 | 11691 | 33 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156272 | 11358 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156273 | 11450 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156274 | 11759 | 36 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156275 | 11689 | 43 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156276 | 11434 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156277 | 11929 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156278 | 11574 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156279 | 11559 | 31 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156280 | 11538 | 36 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156281 | 11387 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156282 | 11300 | 39 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156283 | 11272 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156284 | 11314 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156285 | 11424 | 40 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156286 | 11554 | 43 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156287 | 11281 | 33 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156288 | 11345 | 38 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156289 | 11577 | 33 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156290 | 11238 | 36 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156291 | 11283 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156292 | 11528 | 21 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156293 | 11619 | 30 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156294 | 11374 | 36 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156295 | 11240 | 36 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156296 | 11157 | 33 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156297 | 11242 | 26 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156298 | 11204 | 36 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156299 | 11574 | 39 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156300 | 11456 | 36 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156301 | 11295 | 37 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156302 | 11286 | 31 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156303 | 11227 | 37 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156304 | 11449 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156305 | 11163 | 33 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156306 | 11335 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156307 | 11510 | 28 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156308 | 11324 | 20 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156309 | 11350 | 31 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156310 | 11615 | 39 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156311 | 11603 | 36 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156312 | 11527 | 33 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156313 | 11635 | 30 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156314 | 11555 | 37 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156315 | 11559 | 37 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156316 | 11399 | 36 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156317 | 11426 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156318 | 11620 | 30 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156319 | 11589 | 40 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156320 | 11549 | 27 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156321 | 11595 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156322 | 11508 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156323 | 11474 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156324 | 11383 | 17 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156325 | 11440 | 28 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156326 | 11741 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156327 | 11646 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156328 | 11710 | 36 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156329 | 11683 | 26 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156330 | 11619 | 33 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156331 | 11513 | 29 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156332 | 11421 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156333 | 11537 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156334 | 11634 | 29 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156335 | 11555 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156336 | 11599 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156337 | 11692 | 36 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156338 | 11557 | 29 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156339 | 11741 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156340 | 11837 | 21 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156341 | 11610 | 31 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156342 | 11532 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156343 | 11415 | 36 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156344 | 11435 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156345 | 11302 | 28 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156346 | 11276 | 33 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156347 | 11418 | 36 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156348 | 11831 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156349 | 11582 | 31 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156350 | 11655 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156351 | 11555 | 41 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156352 | 11568 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156353 | 11529 | 33 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156354 | 11392 | 31 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156355 | 11157 | 30 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156356 | 11761 | 19 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156357 | 11495 | 31 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156358 | 11440 | 31 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156359 | 11665 | 39 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156360 | 11732 | 29 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156361 | 11256 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156362 | 11378 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156363 | 11493 | 36 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156364 | 11672 | 43 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156365 | 11598 | 31 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156366 | 11605 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156367 | 11682 | 31 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156368 | 11420 | 38 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156369 | 10764 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156370 | 11348 | 31 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156371 | 11788 | 19 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156372 | 11627 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156373 | 11508 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156374 | 11573 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156375 | 11655 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156376 | 11242 | 36 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156377 | 11564 | 30 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156378 | 11492 | 27 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156379 | 11413 | 31 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156380 | 11459 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156381 | 11674 | 28 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156382 | 11637 | 37 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156383 | 11515 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156384 | 11632 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156385 | 11508 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156386 | 11458 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156387 | 11541 | 21 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156388 | 11856 | 31 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156389 | 11542 | 37 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156390 | 11609 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156391 | 11514 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156392 | 11850 | 37 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156393 | 11525 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156394 | 11476 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156395 | 11803 | 38 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156396 | 11517 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156397 | 11583 | 33 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156398 | 11449 | 31 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156399 | 11896 | 33 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156400 | 11634 | 29 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156401 | 11516 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156402 | 11552 | 14 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156403 | 11592 | 36 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156404 | 11474 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156405 | 11576 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156406 | 11362 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156407 | 11412 | 29 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156408 | 11184 | 29 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156409 | 11671 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156410 | 11645 | 31 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156411 | 11527 | 29 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156412 | 11522 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156413 | 11465 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156414 | 11225 | 31 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156415 | 11302 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156416 | 11510 | 28 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156417 | 11695 | 17 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156418 | 11496 | 33 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156419 | 11527 | 36 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156420 | 11477 | 33 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156421 | 11746 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156422 | 11351 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156423 | 11214 | 33 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156424 | 11598 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156425 | 11523 | 37 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156426 | 10928 | 33 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156427 | 11596 | 30 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156428 | 11631 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156429 | 11489 | 33 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156430 | 11307 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156431 | 11550 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156432 | 11408 | 23 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156433 | 11460 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156434 | 11546 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156435 | 11428 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156436 | 11390 | 30 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156437 | 11483 | 33 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156438 | 11686 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156439 | 11413 | 39 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156440 | 11542 | 36 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156441 | 11629 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156442 | 11367 | 38 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156443 | 11626 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156444 | 11634 | 39 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156445 | 11743 | 30 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156446 | 11587 | 31 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156447 | 11646 | 37 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156448 | 11618 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156449 | 11566 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156450 | 11486 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156451 | 11696 | 29 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156452 | 11348 | 35 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156453 | 11602 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156454 | 11736 | 33 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156455 | 11641 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156456 | 11778 | 38 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156457 | 11460 | 30 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156458 | 11559 | 39 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156459 | 11372 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156460 | 11611 | 30 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156461 | 11518 | 16 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156462 | 11507 | 32 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156463 | 11341 | 33 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156464 | 11426 | 40 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156465 | 11533 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156466 | 11509 | 34 | +
22.03.2024 | OOD103 | 404 156467 | 11663 | 35 | +