## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3522
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.03.2024 | OOA101-V | V 112151 | 11592 | 13 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112152 | 11611 | 15 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112153 | 11618 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112154 | 11695 | 14 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112155 | 11621 | 12 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112156 | 11581 | 15 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112157 | 11522 | 12 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112158 | 11850 | 17 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112159 | 11676 | 15 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112160 | 11583 | 13 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112161 | 11499 | 19 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112162 | 11865 | 13 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112163 | 11744 | 19 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112164 | 11580 | 12 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112165 | 11569 | 16 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112166 | 11657 | 0 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112167 | 11583 | 14 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112168 | 11935 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112169 | 11503 | 17 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112170 | 11643 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112171 | 11773 | 13 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112172 | 11699 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112173 | 11608 | 19 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112174 | 11653 | 19 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112175 | 11473 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112176 | 11890 | 13 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112177 | 11518 | 17 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112178 | 11716 | 13 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112179 | 11696 | 15 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112180 | 11218 | 13 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112181 | 11606 | 17 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112182 | 11853 | 1 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112183 | 11683 | 17 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112184 | 11450 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112185 | 11498 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112186 | 11607 | 13 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112187 | 11373 | 16 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112188 | 11594 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112189 | 11579 | 17 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112190 | 11624 | 17 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112191 | 11466 | 14 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112192 | 11722 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112193 | 11517 | 14 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112194 | 11933 | 19 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112195 | 11688 | 14 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112196 | 11395 | 15 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112197 | 11692 | 15 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112198 | 11588 | 17 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112199 | 11584 | 17 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112200 | 11753 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112201 | 11715 | 12 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112202 | 11892 | 19 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112203 | 11498 | 13 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112204 | 11816 | 17 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112205 | 11618 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112206 | 11629 | 15 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112207 | 11648 | 19 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112208 | 11621 | 15 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112209 | 11702 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112210 | 11608 | 14 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112211 | 11577 | 14 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112212 | 11774 | 2 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112213 | 11602 | 16 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112214 | 11557 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112215 | 11577 | 23 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112216 | 11627 | 16 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112217 | 11273 | 19 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112218 | 11427 | 17 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112219 | 11474 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112220 | 11550 | 15 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112221 | 11736 | 12 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112222 | 11574 | 24 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112223 | 11529 | 16 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112224 | 11556 | 30 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112225 | 11676 | 1 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112226 | 11797 | 16 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112227 | 11673 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112228 | 11746 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112229 | 11515 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112230 | 11567 | 19 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112231 | 11408 | 17 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112232 | 11471 | 19 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112233 | 11419 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112234 | 11633 | 17 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112235 | 11732 | 15 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112236 | 11710 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112237 | 11452 | 14 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112238 | 11448 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112239 | 11564 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112240 | 11431 | 15 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112241 | 11748 | 2 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112242 | 11570 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112243 | 11490 | 20 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112244 | 11491 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112245 | 11766 | 21 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112246 | 12027 | 16 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112247 | 11489 | 17 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112248 | 11556 | 18 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112249 | 11685 | 16 | +
25.03.2024 | OOA101-V | V 112250 | 11333 | 20 | +