## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3608
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106007 | 7740 | 13 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106008 | 7656 | 105 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106009 | 7837 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106010 | 7770 | 29 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106011 | 7822 | 31 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106012 | 7797 | 31 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106013 | 7695 | 39 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106014 | 7897 | 48 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106015 | 7783 | 41 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106016 | 7826 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106017 | 7960 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106018 | 7865 | 25 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106019 | 7719 | 47 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106020 | 7608 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106021 | 7762 | 28 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106022 | 7638 | 39 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106023 | 7812 | 25 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106024 | 7833 | 48 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106025 | 7766 | 23 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106026 | 7779 | 25 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106027 | 7687 | 56 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106028 | 7822 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106029 | 7972 | 44 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106030 | 7747 | 35 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106031 | 7685 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106032 | 7880 | 43 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106033 | 7760 | 28 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106034 | 7946 | 20 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106035 | 7899 | 39 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106036 | 7810 | 24 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106037 | 7912 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106038 | 7713 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106039 | 7609 | 39 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106040 | 7491 | 23 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106041 | 7684 | 20 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106042 | 7682 | 26 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106043 | 7791 | 26 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106044 | 7789 | 43 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106045 | 7665 | 39 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106046 | 7779 | 31 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106047 | 7587 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106048 | 7732 | 51 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106049 | 7944 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106050 | 7693 | 29 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106051 | 7844 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106052 | 7866 | 23 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106053 | 7805 | 26 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106054 | 7764 | 31 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106055 | 7659 | 37 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106056 | 7673 | 18 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106057 | 7720 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106058 | 7738 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106059 | 7742 | 47 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106060 | 7685 | 28 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106061 | 7626 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106062 | 7739 | 16 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106063 | 7742 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106064 | 7696 | 43 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106065 | 7767 | 19 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106066 | 7743 | 42 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106067 | 7771 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106068 | 7705 | 23 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106069 | 7752 | 15 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106070 | 7752 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106071 | 7586 | 13 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106072 | 7764 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106073 | 7778 | 26 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106074 | 7871 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106075 | 7709 | 52 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106076 | 7677 | 55 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106077 | 7692 | 18 | +
25.03.2024 | OOD103-JFD | 106078 | 7663 | 27 | +