## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3576
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.03.2024 | OOM102 | V 107791 | 13367 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107792 | 13378 | 117 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107793 | 12962 | 117 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107794 | 12987 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107795 | 12740 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107796 | 13155 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107797 | 12842 | 116 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107798 | 13312 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107799 | 13199 | 116 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107800 | 12904 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107801 | 12958 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107802 | 13203 | 117 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107803 | 12782 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107804 | 13033 | 117 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107805 | 13283 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107806 | 13332 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107807 | 13357 | 117 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107808 | 12940 | 117 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107809 | 12954 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107810 | 12698 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107811 | 13136 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107812 | 12826 | 116 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107813 | 13311 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107814 | 13111 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107815 | 12892 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107816 | 12945 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107817 | 13192 | 117 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107818 | 12766 | 117 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107819 | 13024 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107820 | 13284 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107821 | 13007 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107822 | 12984 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107823 | 12929 | 117 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107824 | 13049 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107825 | 12510 | 117 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107826 | 13228 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107827 | 12582 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107828 | 13210 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107829 | 12895 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107830 | 13259 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107831 | 12955 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107832 | 12937 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107833 | 12917 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107834 | 13189 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107835 | 12634 | 116 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107836 | 12835 | 116 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107837 | 13152 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107838 | 13075 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107839 | 12913 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107840 | 12995 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107841 | 13312 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107842 | 13132 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107843 | 12650 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107844 | 12617 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107845 | 12918 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107846 | 13306 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107847 | 12872 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107848 | 12670 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107849 | 12705 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107850 | 12827 | 117 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107851 | 13221 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107852 | 13011 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107853 | 13251 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107854 | 13051 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107855 | 13227 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107856 | 12972 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107857 | 12721 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107858 | 13005 | 116 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107859 | 13103 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107860 | 13099 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107861 | 13176 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107862 | 12873 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107863 | 12998 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107864 | 12855 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107865 | 12801 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107866 | 13498 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107867 | 13211 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107868 | 13020 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107869 | 13279 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107870 | 12911 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107871 | 13182 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107872 | 12827 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107873 | 13247 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107874 | 13313 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107875 | 13234 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107876 | 13153 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107877 | 13393 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107878 | 12875 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107879 | 13290 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107880 | 12954 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107881 | 13389 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107882 | 13426 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107883 | 12957 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107884 | 13411 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107885 | 13031 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107886 | 13189 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107887 | 13077 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107888 | 13196 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107889 | 13386 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107890 | 13235 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107891 | 13211 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107892 | 13009 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107893 | 13162 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107894 | 13022 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107895 | 13023 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107896 | 12927 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107897 | 13180 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107898 | 13150 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107899 | 13198 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107900 | 13241 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107901 | 12906 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107902 | 13001 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107903 | 12953 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107904 | 13062 | 117 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107905 | 13202 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107906 | 13114 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107907 | 13247 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107908 | 13097 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107909 | 12994 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107910 | 12937 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107911 | 13170 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107912 | 13211 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107913 | 13317 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107914 | 12567 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107915 | 12992 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107916 | 13458 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107917 | 13371 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107918 | 13194 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107919 | 12782 | 117 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107920 | 13216 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107921 | 13204 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107922 | 12885 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107923 | 13316 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107924 | 13140 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107925 | 13330 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107926 | 13049 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107927 | 12580 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107928 | 13021 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107929 | 12905 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107930 | 12851 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107931 | 13068 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107932 | 12837 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107933 | 13016 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107934 | 13135 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107935 | 12885 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107936 | 13197 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107937 | 12826 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107938 | 13333 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107939 | 12984 | 117 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107940 | 12430 | 117 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107941 | 12806 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107942 | 13218 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107943 | 13159 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107944 | 12892 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107945 | 13267 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107946 | 13144 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107947 | 12939 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107948 | 12401 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107949 | 13315 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107950 | 13085 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107951 | 13003 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107952 | 13263 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107953 | 13054 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107954 | 12967 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107955 | 13196 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107956 | 13223 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107957 | 13030 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107958 | 12849 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107959 | 13124 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107960 | 13078 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107961 | 13027 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107962 | 13149 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107963 | 13094 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107964 | 13283 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107965 | 13263 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107966 | 13088 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107967 | 12967 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107968 | 13064 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107969 | 13298 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107970 | 13351 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107971 | 13035 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107972 | 12908 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107973 | 12719 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107974 | 13073 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107975 | 13044 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107976 | 13349 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107977 | 13085 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107978 | 12720 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107979 | 13223 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107980 | 12980 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107981 | 12980 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107982 | 13010 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107983 | 12965 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107984 | 12899 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107985 | 13273 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107986 | 13354 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107987 | 12821 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107988 | 13139 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107989 | 13050 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107990 | 12918 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107991 | 13413 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107992 | 13356 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107993 | 12815 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107994 | 12987 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107995 | 12618 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107996 | 12636 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107997 | 12890 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107998 | 12778 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 107999 | 13342 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108000 | 12850 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108001 | 13233 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108002 | 12812 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108003 | 12941 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108004 | 13260 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108005 | 12624 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108006 | 13124 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108007 | 13339 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108008 | 13081 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108009 | 12760 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108010 | 13105 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108011 | 13201 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108012 | 12847 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108013 | 13081 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108014 | 13230 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108015 | 12975 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108016 | 13154 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108017 | 13253 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108018 | 13243 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108019 | 13321 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108020 | 13119 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108021 | 12867 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108022 | 12931 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108023 | 13036 | 117 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108024 | 13233 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108025 | 13071 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108026 | 13085 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108027 | 12834 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108028 | 13155 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108029 | 12776 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108030 | 12873 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108031 | 12717 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108032 | 13064 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108033 | 12602 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108034 | 12823 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108035 | 12559 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108036 | 13114 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108037 | 12755 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108038 | 13212 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108039 | 13014 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108040 | 12719 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108041 | 12737 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108042 | 12965 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108043 | 13237 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108044 | 12980 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108045 | 13174 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108046 | 13168 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108047 | 13217 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108048 | 12585 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108049 | 13041 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108050 | 13031 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108051 | 12717 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108052 | 13019 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108053 | 13170 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108054 | 12914 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108055 | 13179 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108056 | 13161 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108057 | 12989 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108058 | 12919 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108059 | 13184 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108060 | 13265 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108061 | 13347 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108062 | 13381 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108063 | 13033 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108064 | 13109 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108065 | 12717 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108066 | 12840 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108067 | 13133 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108068 | 13261 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108069 | 13374 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108070 | 13254 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108071 | 13275 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108072 | 13026 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108073 | 12832 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108074 | 13053 | 117 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108075 | 12838 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108076 | 12895 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108077 | 13153 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108078 | 12923 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108079 | 12569 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108080 | 12982 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108081 | 12994 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108082 | 12507 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108083 | 12769 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108084 | 12678 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108085 | 13291 | 118 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108086 | 12878 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108087 | 12965 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108088 | 12877 | 119 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108089 | 13153 | 120 | +
25.03.2024 | OOM102 | V 108090 | 13224 | 118 | +