## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3631
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119202 | 11370 | 15 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119203 | 11200 | 21 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119204 | 11143 | 16 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119205 | 11066 | 21 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119206 | 11251 | 17 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119207 | 11414 | 21 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119208 | 11374 | 22 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119209 | 11255 | 17 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119210 | 11167 | 18 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119211 | 11374 | 22 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119212 | 11326 | 17 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119213 | 11105 | 21 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119214 | 11349 | 21 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119215 | 11431 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119216 | 11163 | 16 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119217 | 11079 | 17 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119218 | 11351 | 24 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119219 | 11041 | 22 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119220 | 11384 | 25 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119221 | 11130 | 21 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119222 | 10832 | 19 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119223 | 11326 | 19 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119224 | 11110 | 21 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119225 | 11172 | 19 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119226 | 11028 | 21 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119227 | 11151 | 22 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119228 | 11112 | 24 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119229 | 11113 | 17 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119230 | 11363 | 25 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119231 | 11082 | 21 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119232 | 11386 | 28 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119233 | 11345 | 22 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119234 | 11074 | 21 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119235 | 11263 | 18 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119236 | 11295 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119237 | 11191 | 19 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119238 | 11241 | 19 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119239 | 10938 | 19 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119240 | 11095 | 21 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119241 | 10979 | 21 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119242 | 11270 | 25 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119243 | 11359 | 25 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119244 | 11162 | 21 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119245 | 11314 | 24 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119246 | 11246 | 26 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119247 | 11355 | 23 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119248 | 11008 | 23 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119249 | 11095 | 25 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119250 | 11157 | 23 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119251 | 11059 | 26 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119252 | 11035 | 26 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119253 | 11495 | 23 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119254 | 11156 | 25 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119255 | 11160 | 25 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119256 | 12357 | 24 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119257 | 11595 | 25 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119258 | 11396 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119259 | 11493 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119260 | 11551 | 31 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119261 | 11353 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119262 | 11284 | 25 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119263 | 11024 | 22 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119264 | 11487 | 31 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119265 | 11510 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119266 | 11423 | 36 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119267 | 10235 | 29 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119268 | 11337 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119269 | 11474 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119270 | 11532 | 35 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119271 | 11693 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119272 | 11259 | 29 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119273 | 11486 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119274 | 11502 | 36 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119275 | 11552 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119276 | 11442 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119277 | 11525 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119278 | 11464 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119279 | 11647 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119280 | 11234 | 25 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119281 | 11535 | 31 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119282 | 11485 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119283 | 11425 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119284 | 10961 | 22 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119285 | 11252 | 28 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119286 | 11524 | 27 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119287 | 11364 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119288 | 11362 | 31 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119289 | 11442 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119290 | 11382 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119291 | 11622 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119292 | 11484 | 29 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119293 | 11373 | 28 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119294 | 11349 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119295 | 11409 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119296 | 11334 | 31 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119297 | 11574 | 39 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119298 | 11314 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119299 | 11477 | 37 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119300 | 11625 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119301 | 11610 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119302 | 11442 | 31 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119303 | 11395 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119304 | 11248 | 28 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119305 | 11592 | 37 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119306 | 11326 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119307 | 11252 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119308 | 11473 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119309 | 11265 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119310 | 11460 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119311 | 11479 | 35 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119312 | 11472 | 29 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119313 | 11584 | 28 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119314 | 11472 | 29 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119315 | 11306 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119316 | 11447 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119317 | 11174 | 31 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119318 | 11377 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119319 | 11340 | 37 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119320 | 11427 | 29 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119321 | 11491 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119322 | 11229 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119323 | 11964 | 37 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119324 | 11223 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119325 | 11479 | 36 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119326 | 11345 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119327 | 11204 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119328 | 11381 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119329 | 11385 | 36 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119330 | 11440 | 37 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119331 | 11320 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119332 | 11530 | 29 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119333 | 11422 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119334 | 11436 | 27 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119335 | 11397 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119336 | 11485 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119337 | 11194 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119338 | 11599 | 29 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119339 | 11415 | 27 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119340 | 11367 | 23 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119341 | 11479 | 36 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119342 | 11310 | 28 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119343 | 11548 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119344 | 11460 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119345 | 11445 | 29 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119346 | 10921 | 45 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119347 | 11397 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119348 | 11385 | 27 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119349 | 11298 | 29 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119350 | 11476 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119351 | 11150 | 27 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119352 | 11361 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119353 | 11433 | 29 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119354 | 11336 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119355 | 11290 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119356 | 11369 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119357 | 11415 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119358 | 11444 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119359 | 11244 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119360 | 11345 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119361 | 11344 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119362 | 11512 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119363 | 11382 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119364 | 11403 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119365 | 11197 | 31 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119366 | 11449 | 37 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119367 | 11586 | 42 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119368 | 11361 | 39 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119369 | 11605 | 44 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119370 | 11332 | 40 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119371 | 11398 | 48 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119372 | 11501 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119373 | 11432 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119374 | 11581 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119375 | 11712 | 40 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119376 | 11769 | 42 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119377 | 11488 | 39 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119378 | 11488 | 40 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119379 | 11796 | 37 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119380 | 11738 | 49 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119381 | 11349 | 40 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119382 | 11316 | 37 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119383 | 11576 | 45 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119384 | 11272 | 40 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119385 | 11593 | 48 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119386 | 11738 | 44 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119387 | 11316 | 41 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119388 | 11233 | 45 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119389 | 11361 | 36 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119390 | 11410 | 41 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119391 | 11531 | 40 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119392 | 11531 | 41 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119393 | 11764 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119394 | 12076 | 55 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119395 | 11442 | 41 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119396 | 11547 | 41 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119397 | 11479 | 47 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119398 | 11326 | 43 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119399 | 11243 | 36 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119400 | 11417 | 46 | +
25.03.2024 | OOD103-1V | S01 119401 | 11577 | 38 | +