## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3638
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123006 | 11506 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123007 | 11374 | 36 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123008 | 11600 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123009 | 11634 | 44 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123010 | 11369 | 43 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123011 | 11420 | 45 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123012 | 11362 | 47 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123013 | 11483 | 37 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123014 | 11151 | 37 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123015 | 11428 | 41 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123016 | 11394 | 44 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123017 | 11575 | 43 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123018 | 11520 | 41 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123019 | 11443 | 39 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123020 | 11166 | 35 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123021 | 11270 | 36 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123022 | 11417 | 40 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123023 | 11484 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123024 | 11441 | 39 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123025 | 11399 | 45 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123026 | 11399 | 41 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123027 | 11596 | 40 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123028 | 11243 | 41 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123029 | 11285 | 43 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123030 | 11469 | 43 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123031 | 11283 | 44 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123032 | 11233 | 41 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123033 | 11222 | 45 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123034 | 11141 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123035 | 11243 | 39 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123036 | 11260 | 42 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123037 | 11446 | 47 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123038 | 11516 | 46 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123039 | 11318 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123040 | 11400 | 50 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123041 | 11372 | 47 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123042 | 11004 | 31 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123043 | 11177 | 42 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123044 | 11239 | 40 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123045 | 11418 | 29 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123046 | 11268 | 27 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123047 | 11235 | 37 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123048 | 11280 | 43 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123049 | 10374 | 35 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123050 | 11133 | 35 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123051 | 11360 | 42 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123052 | 11208 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123053 | 11439 | 49 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123054 | 11416 | 40 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123055 | 11508 | 37 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123056 | 11233 | 44 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123057 | 11204 | 39 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123058 | 11226 | 42 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123059 | 11078 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123060 | 11139 | 41 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123061 | 11186 | 42 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123062 | 11265 | 40 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123063 | 10793 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123064 | 11355 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123065 | 11023 | 41 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123066 | 11344 | 40 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123067 | 11113 | 41 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123068 | 11219 | 39 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123069 | 11237 | 35 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123070 | 11231 | 41 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123071 | 11063 | 39 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123072 | 11430 | 36 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123073 | 11311 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123074 | 11144 | 41 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123075 | 11378 | 50 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123076 | 11331 | 46 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123077 | 11277 | 39 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123078 | 11315 | 41 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123079 | 11452 | 37 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123080 | 11279 | 45 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123081 | 11222 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123082 | 11363 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123083 | 11248 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123084 | 11241 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123085 | 11100 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123086 | 11304 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123087 | 11393 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123088 | 11158 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123089 | 11421 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123090 | 11391 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123091 | 11309 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123092 | 11371 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123093 | 11215 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123094 | 11478 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123095 | 11292 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123096 | 11232 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123097 | 11347 | 29 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123098 | 11367 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123099 | 11370 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123100 | 11139 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123101 | 11224 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123102 | 11417 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123103 | 11295 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123104 | 11285 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123105 | 11438 | 54 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123106 | 11251 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123107 | 11309 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123108 | 11481 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123109 | 11201 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123110 | 11236 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123111 | 11468 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123112 | 11322 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123113 | 11150 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123114 | 11346 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123115 | 11165 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123116 | 11358 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123117 | 11396 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123118 | 11134 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123119 | 11269 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123120 | 11486 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123121 | 11359 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123122 | 11281 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123123 | 11063 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123124 | 11291 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123125 | 11425 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123126 | 11255 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123127 | 11363 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123128 | 11305 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123129 | 11326 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123130 | 11447 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123131 | 11233 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123132 | 11108 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123133 | 11291 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123134 | 11236 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123135 | 11349 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123136 | 11377 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123137 | 11351 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123138 | 11320 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123139 | 11139 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123140 | 11177 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123141 | 11296 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123142 | 11542 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123143 | 11183 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123144 | 11300 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123145 | 11460 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123146 | 11221 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123147 | 11231 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123148 | 11243 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123149 | 11235 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123150 | 11263 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123151 | 11402 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123152 | 11374 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123153 | 11289 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123154 | 11199 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123155 | 11503 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123156 | 11468 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123157 | 11548 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123158 | 11425 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123159 | 11138 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123160 | 11128 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123161 | 11217 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123162 | 11303 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123163 | 11358 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123164 | 11307 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123165 | 11312 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123166 | 11264 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123167 | 11234 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123168 | 11126 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123169 | 11371 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123170 | 11102 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123171 | 11352 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123172 | 11349 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123173 | 11105 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123174 | 11196 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123175 | 11178 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123176 | 11126 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123177 | 11012 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123178 | 11192 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123179 | 11322 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123180 | 11305 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123181 | 11334 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123182 | 11244 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123183 | 11192 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123184 | 11538 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123185 | 11289 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123186 | 11279 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123187 | 11297 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123188 | 11188 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123189 | 11185 | 34 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123190 | 11098 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123191 | 11423 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123192 | 11159 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123193 | 11403 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123194 | 11319 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123195 | 11237 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123196 | 11227 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123197 | 11345 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123198 | 11201 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123199 | 11394 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123200 | 11337 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123201 | 11028 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123202 | 11355 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123203 | 11237 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123204 | 11346 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103-ADP16 | APD 123205 | 11350 | 36 | +