## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3534
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.03.2024 | OOD103 | 404 155968 | 11355 | 23 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155969 | 11457 | 35 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155970 | 11593 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155971 | 11432 | 35 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155972 | 11488 | 36 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155973 | 11604 | 29 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155974 | 11350 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155975 | 11233 | 35 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155976 | 11395 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155977 | 11617 | 29 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155978 | 11334 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155979 | 11297 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155980 | 11346 | 39 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155981 | 11257 | 29 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155982 | 11214 | 29 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155983 | 11465 | 21 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155984 | 11843 | 28 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155985 | 11629 | 31 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155986 | 11395 | 37 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155987 | 11477 | 37 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155988 | 11444 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155989 | 11459 | 36 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155990 | 11573 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155991 | 11412 | 35 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155992 | 11520 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155993 | 11451 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155994 | 11381 | 41 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155995 | 11491 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155996 | 11507 | 36 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155997 | 11615 | 35 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155998 | 11380 | 35 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 155999 | 11542 | 22 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156000 | 11532 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156001 | 11557 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156002 | 11667 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156003 | 11412 | 35 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156004 | 11392 | 27 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156005 | 11530 | 15 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156006 | 11578 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156007 | 11550 | 36 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156008 | 11414 | 37 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156009 | 11592 | 32 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156010 | 11718 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156011 | 11412 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156012 | 11390 | 36 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156013 | 11598 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156014 | 11540 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156015 | 11705 | 20 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156016 | 11656 | 35 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156017 | 11736 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156018 | 11499 | 38 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156019 | 11369 | 39 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156020 | 11677 | 31 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156021 | 11450 | 35 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156022 | 11447 | 31 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156023 | 11619 | 36 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156024 | 11252 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156025 | 11603 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156026 | 11452 | 41 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156027 | 11541 | 36 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156028 | 11361 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156029 | 11233 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156030 | 11595 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156031 | 11524 | 19 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156032 | 11824 | 35 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156033 | 11369 | 28 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156034 | 11518 | 35 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156035 | 11405 | 29 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156036 | 11471 | 36 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156037 | 11290 | 27 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156038 | 11647 | 29 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156039 | 11466 | 30 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156040 | 11624 | 33 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156041 | 11390 | 35 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156042 | 11146 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156043 | 11657 | 42 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156044 | 11329 | 34 | +
25.03.2024 | OOD103 | 404 156045 | 11404 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156046 | 11694 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156047 | 11268 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156048 | 11290 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156049 | 11036 | 46 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156050 | 11146 | 60 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156051 | 11493 | 46 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156052 | 11207 | 45 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156053 | 11051 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156054 | 11087 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156055 | 11825 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156056 | 10834 | 51 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156057 | 11787 | 48 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156058 | 11702 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156059 | 11397 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156060 | 11801 | 46 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156061 | 11694 | 46 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156062 | 11293 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156063 | 11647 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156064 | 11601 | 47 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156065 | 11627 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156066 | 11465 | 47 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156067 | 11582 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156068 | 11618 | 45 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156069 | 11216 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156070 | 11431 | 26 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156071 | 11603 | 47 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156072 | 11674 | 48 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156073 | 11792 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156074 | 11609 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156075 | 11417 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156076 | 11322 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156077 | 11488 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156078 | 11511 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156079 | 11660 | 46 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156080 | 11139 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156081 | 11549 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156082 | 11592 | 27 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156083 | 11809 | 47 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156084 | 11645 | 50 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156085 | 11762 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156086 | 11439 | 45 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156087 | 11260 | 45 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156088 | 11589 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156089 | 11688 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156090 | 11660 | 45 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156091 | 11706 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156092 | 11617 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156093 | 11316 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156094 | 11406 | 24 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156095 | 11293 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156096 | 11434 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156097 | 11353 | 49 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156098 | 11366 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156099 | 11302 | 32 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156100 | 11549 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156101 | 11703 | 50 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156102 | 11599 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156103 | 11656 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156104 | 11473 | 48 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156105 | 11487 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156106 | 11462 | 47 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156107 | 11225 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156108 | 11419 | 27 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156109 | 11311 | 48 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156110 | 11635 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156111 | 11531 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156112 | 11070 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156113 | 11297 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156114 | 11224 | 45 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156115 | 11373 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156116 | 11307 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156117 | 11338 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156118 | 11387 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156119 | 11446 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156120 | 11738 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156121 | 11222 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156122 | 11548 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156123 | 11437 | 27 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156124 | 11225 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156125 | 11225 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156126 | 11484 | 49 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156127 | 11377 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156128 | 11531 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156129 | 11371 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156130 | 11622 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156131 | 11608 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156132 | 11505 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156133 | 11406 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156134 | 11516 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156135 | 11542 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156136 | 11297 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156137 | 11609 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156138 | 11332 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156139 | 11224 | 46 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156140 | 11395 | 46 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156141 | 11292 | 46 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156142 | 11300 | 51 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156143 | 11162 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156144 | 11248 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156145 | 11161 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156146 | 11245 | 45 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156147 | 11282 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156148 | 11080 | 52 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156149 | 11242 | 45 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156150 | 11287 | 51 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156151 | 11286 | 46 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156152 | 11221 | 48 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156153 | 11596 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156154 | 11634 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156155 | 11294 | 45 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156156 | 11451 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156157 | 11481 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156158 | 11514 | 45 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156159 | 11573 | 52 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156160 | 11567 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156161 | 11591 | 46 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156162 | 11602 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156163 | 11312 | 51 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156164 | 11346 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156165 | 11391 | 46 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156166 | 11547 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156167 | 11559 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156168 | 11864 | 30 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156169 | 11388 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156170 | 11536 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156171 | 11290 | 47 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156172 | 11662 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156173 | 11477 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156174 | 11109 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156175 | 11506 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156176 | 11484 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156177 | 11723 | 62 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156178 | 11472 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156179 | 11494 | 52 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156180 | 11374 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156181 | 11420 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156182 | 11562 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156183 | 11424 | 28 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156184 | 11652 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156185 | 11415 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156186 | 11278 | 61 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156187 | 11555 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156188 | 11482 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156189 | 11530 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156190 | 11372 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156191 | 11453 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156192 | 11497 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156193 | 11434 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156194 | 11642 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156195 | 11526 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156196 | 11312 | 46 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156197 | 11228 | 51 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156198 | 11547 | 46 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156199 | 11296 | 33 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156200 | 11497 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156201 | 11328 | 45 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156202 | 11618 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156203 | 11303 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156204 | 11276 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156205 | 11372 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156206 | 11414 | 59 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156207 | 11243 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156208 | 11482 | 55 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156209 | 11531 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156210 | 11442 | 45 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156211 | 11622 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156212 | 11364 | 49 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156213 | 11492 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156214 | 11551 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156215 | 11744 | 25 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156216 | 11586 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156217 | 11653 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156218 | 11462 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156219 | 11269 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156220 | 11254 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156221 | 11427 | 48 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156222 | 11465 | 45 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156223 | 11522 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156224 | 11321 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156225 | 11459 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156226 | 11438 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156227 | 11361 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156228 | 11442 | 45 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156229 | 11325 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156230 | 11335 | 46 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156231 | 11646 | 31 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156232 | 11619 | 45 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156233 | 11628 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156234 | 11574 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156235 | 11495 | 45 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156236 | 11285 | 38 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156237 | 11444 | 69 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156238 | 11188 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156239 | 11663 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156240 | 11482 | 47 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156241 | 11460 | 39 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156242 | 11488 | 52 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156243 | 11550 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156244 | 11377 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156245 | 11451 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156246 | 11521 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156247 | 11359 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156248 | 11517 | 49 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156249 | 11616 | 68 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156250 | 11328 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156251 | 11405 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156252 | 11571 | 41 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156253 | 11547 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156254 | 11607 | 36 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156255 | 11367 | 46 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156256 | 11361 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156257 | 11505 | 44 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156258 | 11213 | 37 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156259 | 11575 | 40 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156260 | 11265 | 27 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156261 | 11361 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156262 | 11394 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156263 | 11495 | 45 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156264 | 11540 | 42 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156265 | 11428 | 35 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156266 | 11541 | 43 | +
26.03.2024 | OOD103 | 404 156267 | 11602 | 43 | +